*Додаток 1 - Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" до участі у тендері RFP 13-2023 на укладення разового договору на проведення ремонтних робіт приміщення за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Шумілова генерала, буд. 30.*

**Додаток 1: Форма технічної пропозиції**

|  |  |
| --- | --- |
| **Повна назва Постачальника** |  |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** |  |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** |  |
| **Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій (кількість проектів) з посиланнями на відповідні роботи** |  |
| **Посилання на портфоліо із зазначенням не менше трьох робіт** |  |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** |  |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** |  |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** |  |
| **Дата подання пропозиції** |  |
| **Строк дії пропозиції** |  |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**Ремонт приміщення за адресою:** Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Шумілова генерала, буд. 30, Комунальний заклад «Кропивницький міський соціальний гуртожиток»

**Площа приміщення, що підлягає ремонту, становить 48,9 м2.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця** **виміру** | **Кількість** | **Липень/Серпень 2023** | **Вересень 2023** | **Жовтень 2023** |
| **31.07****-****06.08** | **07.08****-****13.08** | **14.08****-****20.08** | **21.08****-****27.08** | **28.08****-****03.09** | **04.09****-****10.09** | **11.09****-****17.09** | **18.09****-****24.09** | **25.09****-****01.10** | **02.10****-****08.10** | **09.10****-****15.10** | **16.10****-****22.10** |
|  | **Демонтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж трапа | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж бойлерів | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж кранів | шт. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Демонтаж дверей (загальна площа -8,96м²) | шт. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Демонтаж плитки( підлога) | м² | 49,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Демонтаж плитки (стіна) | м² | 72,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Демонтаж стяжки  | м² | 49,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Демонтаж вентиляційних коробів | пог.м. | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Монтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ.Підлога** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Улаштування стяжки підлоги | м² | 49,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Улаштування екструдованого пінополістирола товщина 50мм. | м² | 49,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Улаштування армуючої сітки 100х100мм | м² | 49,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Улаштування демпферної стрічки | пог.м. | 51,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Улаштування гідроізоляції на підлозі | м² | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Грунтування (грунт глибокого проникнення ) | м² | 49,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Улаштування керамогранитної плитки(300х300мм) | м² | 49,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ.Отвори та прорізи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Установлення металопластикових дверей (h-2000х900мм) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Установлення металопластикових дверей(h-2000х800мм) | шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Установлення металопластикових дверей (h-2000х1170мм) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Укладання плитки на відкоси 250х330мм | пог.м. | 14,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Улаштування відкосів на дверних пройомах та вікон | пог.м. | 18,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Пробивання отворів під вентилятор витяжнийØ200 | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Стіни** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Поліпшене штукатурення стін | м² | 135,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м² | 44,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами | м² | 44,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Улаштування гідроізоляції на стіни | м² | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Монтаж сітки штукатурної | м² | 108,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Грунтування (грунт глибокого проникнення ) | м² | 108,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Укладання плитки на стіну 250х330мм | м² | 90,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Стеля** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Монтаж перфорованої підвісної стелі  | м² | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Монтаж стелі армстронг | м² | 12,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Електромонтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Прокладання зовнішніх електромереж (ШВВП 3х2,5 мм2; 3х4; та 2х1.5,) в гофрі | пог.м. | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Монтаж зовнішнього електричного щита з автоматикою (кількості автоматичних вимикачів 4 ) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Монтаж вимикачів та розеток (внутрішнього монтажу) | шт. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Монтаж світильників LED | шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Монтаж вентилятора витяжного | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Сантехнічні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Монтаж водопостачання d-20мм | пог.м. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Монтаж та підключення бойлера 100л. | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Монтаж та пайка ППР труб | точ. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Прокладання вентиляційних труб Ø200мм | пог.м. | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Монтаж вентиляційного зонта( 600х800х350мм ) | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Монтаж та підключення змішувачів | шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Монтаж ванна мийка з нержавіючої сталі(1200х600х850мм) | шт. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Монтаж стіл виробничий з нержавіючої сталі (1000х600х850мм) | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Монтаж трапика | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Монтаж радіатора опалення (500х1000мм) | шт. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Інші роботи**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Доставка будівельних матеріалів | т. | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Вивезення будівельного сміття | т. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |