*Додаток 1 - Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" до участі у тендері RFP-U-28-2023 на ремонт санвузла КНП Доброславська БЛІЛ (Дитяче відділення), Одеська обл., Одеський р-н, смт. Доброслав, вул. Грубника, буд.27.*

**Додаток 1: Форма технічної пропозиції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Повна назва Постачальника** | |  |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** | |  |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** | |  |
| **Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій (кількість проектів) з посиланнями на відповідні роботи** | |  |
| **Посилання на портфоліо із зазначенням не менше трьох робіт** | |  |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** | |  |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** | |  |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** | |  |
| **Дата подання пропозиції** | |  |
| **Строк дії пропозиції** | |  |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

На ремонт санвузла КНП Доброславська БЛІЛ (Дитяче відділення), Одеська обл., Одеський р-н, смт. Доброслав, вул. Грубника, буд.27**.**

Місце розташування об’єкту: Одеська обл., Одеський р-н, смт. Доброслав, вул. Грубника, буд.27**.**

Загальна площа : **8,72 м2.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця**  **виміру** | **Кількість** | **Грудень (2023)** | **Січень / Лютий**  **(2024)** | | | | | **Лютий**  **(2024)** | | |
| **25.12**  **-**  **31.12** | **01.01**  **-**  **07.01** | **08.01**  **-**  **14.01** | **15.01**  **-**  **21.01** | **22.01**  **-**  **28.01** | **29.01**  **-**  **04.02** | **05.02**  **-**  **11.02** | **12.02**  **-**  **18.02** | **19.02**  **-**  **25.02** |
| **Розділ І. Демонтажні роботи** | |  | | | | | | | | | | |
| 1 | Демонтаж плитки на стінах | м2 | 29,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж штукатурки на стінах | м2 | 52,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж внутрішньої перегородки з цегли завтовшки до 160 мм | м2 | 6,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Демонтаж внутрішньої перегородки з цегли завтовшки до 160 мм | м.п. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Демонтаж оздоблення стелі | м2 | 8,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Демонтаж плитки на підлозі | м2 | 8,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Демонтаж стяжки на підлозі до 50 мм | м2 | 8,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Демонтаж одинарного дверного блоку | шт. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Демонтаж  унітазу тип "компакт" з бачком | шт. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Демонтаж  умивальника зі змішувачем | шт. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Демонтаж  труб каналізаційних | м.п. | 8,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Демонтаж  труб водопровідних | м.п. | 16,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Демонтаж  світильників | шт. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Демонтаж електрофурнітури | шт. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Винесення та навантаження сміття | кг. | 3891,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Вивіз сміття - контейнер 8м3 | шт. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Розділ ІІ. Оздоблювальні роботи** | |  | | | | | | | | | | |
| 17 | Монтаж металевого кута (дверна перемичка) | м.п. | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Монтаж внутрішньої перегородки з газоблоку | м.п. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Монтаж каналізаційного відвода в діючу каналізацію НПВХ д 110 мм | шт. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Монтаж каналізаційного відвода в діючу каналізацію НПВХ д 50 мм | шт. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Монтаж труб каналізаційних д 110 мм | м.п. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Монтаж труб каналізаційних д 50 мм | м.п. | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Монтаж труб водопровідних д -1/2 | м.п. | 31,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Перенос металевої труби за допомогою зварки | м.п. | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Штроба д 40 мм | м.п. | 18,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Монтаж умивальника Тип Тюльпан з сифоном | шт. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Монтаж зміщувача | шт. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Монтаж унітазу - компакт звичайний | шт. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Монтаж дзеркала 500\*800 | шт. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Монтаж дозатора рідкого мила | шт. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Монтаж тримача туалетного паперу | шт. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Монтаж туалетної щітки-йоржика | шт. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Монтаж електро сушарки | шт. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Монтаж автоматичного вимикача 10 А | шт. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Монтаж автоматичного вимикача 16 А | шт. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Монтаж пластикового кабель каналу | м.п. | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Прокладка електричного кабелю ВВГНГ 3\*2,5 | м.п. | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Прокладка електричного кабелю ВВГНГ 3\*1,5 | м.п. | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Монтаж підрозетника | шт. | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Монтаж електричної фурнітури | шт. | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Монтаж LED світильника 600 \*600 | шт. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Штроба під кабель | м.п. | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Монтаж бойлера | шт. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Вирівнювання підлоги середній слой 60 мм | м2 | 8,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Укладання плитки на підлогу розмір до 600\*600 | м2 | 8,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Виготовлення отвірів в плитці | шт. | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Укладання плитки на стіни розмір до 600\*600 | м2 | 21,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Штукатурка стін середній слой 40 мм | м2 | 39,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Шпаклювання стін під фарбування | м2 | 17,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Фарбування стін | м2 | 17,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Монтаж дверного блоку з фурнітурой розмір полотна 900\*2000 мм | шт. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Монтаж сантехнічних перегородок ЛДСП (стіни + 2 двері) виготовлення + монтаж | м2 | 6,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Монтаж підвісної стелі по типу Армстронг/АМФ | м2 | 8,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Послуги разноробочих (розвантаження/навантаження та інш) | чол/день | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |