*Додаток 1 - Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" до участі у тендері RFP-U-32-2023 на укладення разового договору* *на ремонт санвузла на 3 поверсі КНП Біляївська багатопрофільна лікарня Біляївської міської ради, Одеська обл., Одеський р-н, м. Біляївка, вул. Московська, 30-Б.*

 **Додаток 1: Форма технічної пропозиції**

|  |  |
| --- | --- |
| **Повна назва Постачальника** |  |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** |  |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** |  |
| **Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій (кількість проектів) з посиланнями на відповідні роботи** |  |
| **Посилання на портфоліо із зазначенням не менше трьох робіт** |  |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** |  |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** |  |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** |  |
| **Дата подання пропозиції** |  |
| **Строк дії пропозиції** |  |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**На ремонт санвузла на 3 поверсі КНП Біляївська багатопрофільна лікарня Біляївської міської ради, Одеська обл., Одеський р-н, м. Біляївка, вул. Московська, 30-Б.**

Місце розташування об’єкту **Одеська обл., Одеський р-н, м. Біляївка, вул. Московська, 30-Б.**

Загальна площа : **11,84 м2.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця** **виміру** | **Кількість** | **Січень / Лютий****(2024)** | **Лютий / Березень****(2024)** |
| **01.01****-****07.01** | **08.01****-****14.01** | **15.01****-****21.01** | **22.01****-****28.01** | **29.01****-****04.02** | **05.02****-****11.02** | **12.02****-****18.02** | **19.02****-****25.02** | **26.02****-****03.03** |
| **Розділ І. Демонтажні роботи** |  |
| 1 | Демонтаж плитки зі стін | м2 | 26,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж штукатурки зі стін | м2 | 43,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж оздоблення стелі | м2 | 11,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Демонтаж плитки з підлоги | м2 | 11,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Демонтаж стяжки з підлоги до 50мм | м2 | 11,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Демонтаж подіуму з підлоги завтошки 300 мм | м2 | 1,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Демонтаж одинарного дверного блоку | блок | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Демонтаж радіатора | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Демонтаж  ванної зі змішувачем | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Демонтаж  умивальника зі змішувачем | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Демонтаж душової кабіни зі змішувачем | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Демонтаж  трапа в підлозі | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Демонтаж  труб каналізаційних | м.п. | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Демонтаж  труб водопровідних | м.п. | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Демонтаж  труб опалюванню | м.п. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Демонтаж  світильників | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Демонтаж електрофурнітури | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Винесення та навантаження сміття | кг | 3165,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Вивіз сміття - контейнер 8м3 | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Розділ ІІ. Оздоблювальні роботи** |  |
| 20 | Буріння зб плити 220 мм д -130 мм | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Буріння зб плити 220 мм д -70 мм | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Монтаж каналізаційного відвода в діючу каналізацію НПВХ д 110мм | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Монтаж каналізаційного відвода в діючу каналізацію НПВХ д 75 мм | шт | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Монтаж труб каналізаційних д 110 мм | м. п. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Монтаж труб каналізаційних д 50 мм | м. п. | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Монтаж відсічних кранів д- 1/2 | шт | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Монтаж труб водопровідних д -1/2 | м. п. | 29,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Штроба д 40 мм | м. п. | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Монтаж ємності під воду | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Монтаж умивальника Типу Тюльпан с сифоном | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Монтаж гігієничного душу | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Монтаж зміщувача | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Монтаж унітаза компакт | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Монтаж трапа у підлогу | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Монтаж душового зміщувача | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Монтаж дзеркала 500\*800 | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Монтаж дозатора рідкого мила | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Монтаж тримача туалетного паперу | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Монтаж електросушарки | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Монтаж автоматичного вимикача 10 А | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Монтаж автоматичного вимикача 16 А | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Монтаж пластикового кабельканалу | м.п. | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Прокладка електричного кабелю ВВГНГ 3\*2,5 | м.п. | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Прокладка електричного кабелю ВВГНГ 3\*1,5 | м.п. | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Монтаж підрозетника | шт | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Монтаж електричної фурнітури | шт | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Монтаж LED світильника 600 \*600 | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Монтаж карнизу в душову | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Штроба під кабель | м.п. | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Штроба під трубу опалювання д - 50 | м.п. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Монтаж труби опалювання - з'єднання пластика зі сталевою трубою | м.п. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Монтаж радіатора | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Монтаж бойлера | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Герметізація отворів в жб плиті | шт | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Вирівнювання підлоги середній шар 60 мм | м2 | 10,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Облаштування ухила в стяжці під душову | м2 | 1,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Укладання плитки на підлогу розмір до 600\*600 | м2 | 10,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Укладання плитки на підлогу в душовій розмір до 600\*600 (конверт) | м2 | 1,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Укладання плитки на стіни розмір до 600\*600 | м2 | 26,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Укладання плитки на стіни розмір до 600\*600 | м.п. | 5,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Облаштування кута 45 градусів | м.п. | 5,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Сверління отворів в плитці | шт | 11,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Укладання гідроізоляційного захисту на підлозі та стінах | м2 | 16,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Виготовлення металевої конструкції під ємність для води | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | монтаж поручня для людей зі збільшиними потребами | шт | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | монтаж відкидного сидіння | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Монтаж гіпсокартону на стіну на металевий каркас в один шар | м.п | 6,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Закладка швів у гипсокартоні | м.п | 6,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Шпаклювання стін під фарбування | м2 | 29,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Фарбування стін | м2 | 29,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Штукатурка стін середній слой 30 мм | м2 | 50,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Монтаж вентиляційних каналів | м.п. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Монтаж вентиляційної решітки | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Монтаж дверного блоку з фурнітурою розмір полотна 900\*2000 мм | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Монтаж підвісної стелі по типу Армстронг/АМФ | м2 | 11,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Послуги різноробочих (розвантаження/навантаження та інше) | чол/день | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |