*Додаток 1 - Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" до участі у тендері RFP-U-50-2024 на укладення разового договору на ремонт санвузла на 1 поверсі у ДЗ "УМЦР МАТЕРІ ТА ДИТИНИ МОЗ УКРАЇНИ", м. Одеса, вул. Маріїнська 3.*

**Додаток 1: Форма технічної пропозиції**

|  |  |
| --- | --- |
| **Повна назва Постачальника** |  |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** |  |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** |  |
| **Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій (кількість проектів) з посиланнями на відповідні роботи** (надати Копії аналогічних договорів в повному обсязі та докази їх виконання у повному обсязі (акти наданих послуг (виконаних робіт) тощо) |  |
| **Посилання на портфоліо із зазначенням не менше трьох робіт** |  |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** |  |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** |  |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** |  |
| **Дата подання пропозиції** |  |
| **Строк дії пропозиції** |  |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**Ремонт санвузла на 1 поверсі у ДЗ "УМЦР МАТЕРІ ТА ДИТИНИ МОЗ УКРАЇНИ", м. Одеса, вул. Маріїнська 3.**

Місце розташування об’єкту: **м. Одеса, вул. Маріїнська 3.**

Загальна площа: **9,04 м2.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування робіт** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Квітень/Травень (2024)** | **Травень (2024)** |
| **08.04****-****14.04** | **15.04****-****21.04** | **22.04****-****28.04** | **29.04****-****05.05** | **06.05****-****12.05** | **13.05****-****19.05** | **20.05****-****26.05** | **27.05****-****31.05** |
| **Ремонт санвузла на 1 поверсі у ДЗ "УМЦР МАТЕРІ ТА ДИТИНИ МОЗ УКРАЇНИ", м. Одеса, вул. Маріїнська 3** |
|  | **Розділ. Демонтажні роботи** |  |  |
| 1 | Демонтаж дверної коробки в кам'яній стіні з відбиванням штукатурки в укосах | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Знімання дверного полотна | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж плитки (підлога)  | м2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Демонтаж плитки (стіни) | м2 | 3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Демонтаж світильників | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Демонтаж фурнітури ( Розетки, вимикачі) | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Демонтаж умивальників | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Демонтаж змішувачів | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Демонтаж радіаторів | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Знімання дверного полотна | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Демонтаж підвіконної дошки 1700х600х50мм  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Демонтаж плінтусу | м.пог | 8.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Демонтаж шини контору заземлення  | м.пог | 3.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Демонтаж сталевих та поліпропіленових труб водопостачання д20 (1\2) | м.пог | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Демонтаж ПВХ каналізаційних труб | м.пог | 4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Демонтаж штукатурки (Стіни, укоси) | м2 | 46.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Демонтаж стяжки | м2 | 9.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Стіни** |  |  |
| 18 | Піщане накриття поверхонь стін штукатурним розчином, товщиною шару до 30 мм. при нанесенні за 2 рази h=3500  | м2 | 36.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Піщане накриття поверхонь укосів штукатурним розчином, товщиною шару до 30 мм. при нанесенні за 2 рази | м. пог | 16.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ґрунтування стін | м2 | 36.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ґрунтування укосів | м.пог. | 16.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Укладання керамічної плитки на клей по стінах | м2 | 36.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Укладання керамічної плитки на клей по укосах та підвіконню  | м.пог | 16.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Прорізання отворів у плитці | шт. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Улаштування кутників для плитки | м.пог | 16.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Заповнення швів керамічної плитки | м2 | 46.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Стеля** |  |  |
| 27 | Частковий ремонт стелі (розшивка та шпаклювання тріщин) | м.пог | 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Улаштування підвісної стелі типу [Армстронг] Вологостійка плита | м2 | 9.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Монтажні роботи** |  |  |
| 29 | Монтаж дверей ПВХ (Створка 116мм) 900х2200мм | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Монтаж вентиляційної труби Д125 | м.пог | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Монтаж вентиляційної решітки (з вулиці) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Монтаж поручнів для інвалідів (унітаз) | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Монтаж поручня для інвалідів (умивальник) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Монтаж поручня для інвалідів (душова зона) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Монтаж стільця для інвалідів (душова зона) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Монтаж дзеркала (Умивальник) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Монтаж дозатора для мила | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Монтаж підвісного йоржика  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Монтаж та підключення електро сушарки для рук | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Монтаж тримача туалетного паперу | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Монтаж настінного сповивального столика 570х670х130мм | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Підлога** |  |  |
| 42 | Улаштування цементно-піщаної стяжки до 60мм | м2 | 9.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Улаштування гідроізоляції | м2 | 12.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Улаштування покриттів з плитки керамограніту | м2 | 8.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Заповнення швів плитки з керамограніту | м2 | 8.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Улаштування конверту з плитки керамограніту 1000х1000мм | м2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Електромонтажні роботи** |  |  |
| 47 | Прокладання внутрішніх електромереж ВГГнг(3х2.5; 3х1.5; та 2х1.5) в штробах по стінах та в гофрі по стелі | м. пог | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Монтаж світлодіодних світильників 36 ват 600х600мм | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Встановлення вимикачів внутрішнього типу при скритій проводці, 1-2 клавішних | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Встановлення штепсельних розеток з заземленням внутрішнього типу при скритій проводці | шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Монтаж витяжки в санвузол Д125 | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Монтаж підрозетників | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Встановлення щитку під автомати внутрішній на 6 модулів | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Встановлення УЗО 25А 30мА | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Встановлення автоматичних вимикачів | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Улаштування шини заземлення | м.пог | 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Сантехнічні роботи** |  |  |
| 57 | Прокладання труб водопровідних в штробах | м. пог. | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Прокладання труб водовідводу в штробах  | м. пог. | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Монтаж душового трапу | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Монтаж електробойлера 100л | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Встановлення унітазів  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Встановлення умивальників з сифоном та напівп'єдесталом | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Монтаж змішувачів (душ) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Монтаж змішувачів (гігієнічний душ) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Монтаж змішувачів (умивальник) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Монтаж радіаторів (існуючого) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Інше** |  |  |
| 67 | Буріння стіни 1000 мм д -130 мм | послуга | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Вивезення будівельного сміття | т. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Доставка будівельних матеріалів | т. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Послуги вантажників з розвантаження мішків 25 кг. з будівельними матеріалами | т. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Послуги вантажників з завантаження мішків 25 кг. з будівельними сміттям. | т. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |