*Додаток 1 - Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" до участі у тендері RFP 17-2023 на укладення разового договору на проведення ремонтних робіт приміщення за адресою: Одеська обл., м. Ізмаїл, проспект Незалежності, 83.*

**Додаток 1: Форма технічної пропозиції**

| **Повна назва Постачальника** |  |
| --- | --- |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** |  |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** |  |
| **Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій (кількість проектів) з посиланнями на відповідні роботи** |  |
| **Посилання на портфоліо із зазначенням не менше трьох робіт** |  |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** |  |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** |  |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** |  |
| **Дата подання пропозиції** |  |
| **Строк дії пропозиції** |  |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**Ремонт приміщення за адресою:** Одеська обл., м. Ізмаїл, проспект Незалежності, 83.

**Площа приміщення, що підлягає ремонту, становить 147,25 м2.**

| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця** **виміру** | **Кількість** | **Липень 2023** | **Серпень 2023** | **Серпень/Вересень 2023** | **Жовтень 2023** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **24.07****-****31.07** | **01.08****-****06.08** | **07.08****-****13.08** | **14.08****-****20.08** | **21.08****-****27.08** | **28.08****-****03.09** | **04.09****-****10.09** | **11.09****-****17.09** | **18.09****-****24.09** | **25.09****-****30.09** | **01.10****-****08.10** | **09.10****-****15.10** | **16.10****-****22.10** | **23.10****-****25.10** |
|  | **Розділ. Демонтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  Демонтаж вікон | шт. | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  Демонтаж дверей | шт. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  Демонтаж умивальників | шт. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  Демонтаж штукатурки | м2 | 479 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  Демонтаж стяжки | м2 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  Демонтаж каналізація | м.пог | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  Демонтаж водопостачання | м.пог | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  Демонтаж подіумів під унитаз | М3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  Демонтаж підвікоників | шт. | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Стіни** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  Безпіщане накриття поверхонь стін штукатурним розчином, товщиною шару 40 мм. при нанесенні за 2 рази | м2 | 479 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 459 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  Безпіщане накриття поверхонь укосів штукатурним розчином, товщиною шару 40 мм. при нанесенні за 2 рази | м. пог | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м. пог | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  Поліпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування | м2 | 459 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  Поліпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсійними сумішами укосів, підготовлених під фарбування | м. пог | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  Монтаж перестінків з гипсокартону | м2 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  Грунтування стін | м2 | 479 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  Грунтування укосів | м. пог. | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  Укладання керамічної плитки на клей по стінах | м2 | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  Заповнення швів керамічної плитки | м2 | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Стеля** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  Грунтування стель | м2 | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  Поліпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсійними сумішами стель, підготовлених під фарбування | м2 | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Монтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  Монтаж дверної коробки | шт. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  Монтаж дверного полотна | шт. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  Монтаж віконних блоків | шт. | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  Монтаж підвіконня | шт. | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Підлога** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  Улаштування чистової стяжки підлоги з піщано-цементної суміщі (50мм) | м2 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  Улаштування чистової стяжки підлоги з плит OSB | м2 | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  Улаштування покриттів з плитки керамограніту | м2 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  Заповнення швів плитки з керамограніту | м2 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  Укладання лінолеуму на OSB основу | м2 | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах | м. пог | 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Електромонтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  Прокладання внутрішніх електромереж (3х2.5; 3х1.5; та 2х1.5) зовні по стінах та стелях | м. пог | 570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  Встановлення підрозетників та розпаювальних коробок | шт. | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  Монтаж світильників | шт. | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  Встановлення вимикачів внутрішнього типу при скритій проводці, 1-2 клавiшних | шт. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  Встановлення штепсельних розеток внутрішнього типу при скритій проводці | шт. | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Сантехнічні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  Прокладання труб водопровідних | м. пог. | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  Прокладання труб каналізації  | м. пог. | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  Монтаж трапа під душову зону | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  Монтаж електробойлера 100л | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  Монтаж електробойлера 50л | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  Встановлення унітазів | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  Встановлення умивальників | шт. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  Монтаж змішувачів (душ) | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Інше** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  Вивезення будівельного сміття | т. | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  Доставка будівельних матеріалів | т. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  Послуги вантажників з розвантаження мішків 25 кг. з будівельними матеріалами | т. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  Послуги вантажників з завантаження мішків 25 кг. з будівельними сміттям. | т. | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| --- |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |