*Додаток 1 - Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" RFP 21-2022 до участі в тендері на укладення договору з надання послуг з ремонту приміщень*

**Додаток 1: Форма технічної пропозиції**

|  |  |
| --- | --- |
| **Повна назва Постачальника** |  |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** |  |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** |  |
| **Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій (кількість проектів) з посиланнями на відповідні роботи** |  |
| **Посилання на портфоліо із зазначенням не менше трьох робіт** |  |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** |  |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** |  |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** |  |
| **Дата подання пропозиції** |  |
| **Строк дії пропозиції** |  |

|  |
| --- |
|  П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**Ремонт приміщення за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький район, село Новоігорівка, вул. Шкільна, буд. 1-Б (до перейменування на виконання вимог Закону - Кіровоградська обл., Устинівський район, с. Димитрове, вул. Шкільна, буд. 1-Б), Димитровський заклад дошкільної освіти Устинівської селищної ради.**

**Загальна площа: 27,36 м2.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Листопад** | **Грудень** |
| **5** | **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **Демонтажні роботи** |   |   |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж унітазів | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж трапика | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж склоблока | м² | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Демонтаж деревяних вікон ( розмір h- 1740х2620мм-3шт) | м² | 13,5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Демонтаж відливів ( розмір 200х2700мм ) | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 6 | Демонтаж підвіконня ( розмір 400х2850мм) | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | **Монтажні роботи** |   |   |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ.Підлоги.** |   |   |  |  |  |  |  |
| 7 | Улаштування чистової стяжки підлоги з використанням клею для плитки | м² | 1 |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ.Отвори та прорізи** |   |   |  |  |  |  |  |
| 8 | Монтаж пластикового вікна ( фурнітура П/В pro Pilot )( розмір h- 1740х2620мм) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Монтаж пластикового ( вікно глухе)( розмір h- 1740х2620мм) | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | Монтаж підвіконня (пластикове, біле )( розмір 400х2850мм) | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 11 | Монтаж відливів металевих ( білий колір )( розмір 200х2700мм) | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 12 | Поклейка парогідроізоляційної стрічки | пог.м. | 18,3 |  |  |  |  |  |
| 13 | Поклейка полістерола 30мм (ширина відкоса 350мм) | пог.м. | 18,3 |  |  |  |  |  |
| 14 | Поклейка фасадної сітки 5х5 (ширина відкоса 350мм) | пог.м. | 18,3 |  |  |  |  |  |
| 15 | Шпаклювання старт (ширина відкоса 350мм) | пог.м. | 18,3 |  |  |  |  |  |
| 16 | Шпаклювання фініш (ширина відкоса 350мм) | пог.м. | 18,3 |  |  |  |  |  |
| 17 | Грунтування (ширина відкоса 350мм) | пог.м. | 18,3 |  |  |  |  |  |
| 18 | Встановлення кутиків (алюмінієвий 23х23мм h-3м) | пог.м. | 18,3 |  |  |  |  |  |
| 19 | Фарбування (ширина відкоса 350мм) | пог.м. | 18,3 |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Електромонтажні роботи.** |   |   |  |  |  |  |  |
| 20 | Прокладання внутрішніх електромереж (ШВВП 3х2,5 мм2; 3х4; та 2х1.5,) в кабель каналі | пог.м. | 25 |  |  |  |  |  |
| 21 | Прокладання кабель каналу для прокладання електромереж | пог.м. | 24 |  |  |  |  |  |
| 22 | Монтаж зовнішнього електричного щита з автоматикою (кількості автоматичних вимикачів2) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Сантехнічні роботи.** |   |   |  |  |  |  |  |
| 23 | Монтаж водопостачання d-20мм | пог.м. | 34 |  |  |  |  |  |
| 24 | Монтаж унітаз-комплект | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 25 | Монтаж та підключення бойлера 100л. | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 | Монтаж каналізації під душову зону (труба d-50мм L-1000мм ) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 27 | Монтаж та підключення змішувачів | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
| 28 | Монтаж душового боксу 90х90х220мм (низький піддон ) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Інші роботи.** |   |   |  |  |  |  |  |
| 29 | Вивезення будівельного сміття | т. | 1 |  |  |  |  |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
|  П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  Підпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |