*Оновлений Додаток 1 - Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" до участі у тендері RFP 24-2023 на укладення разового договору на проведення ремонтних робіт приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Олександра Невського, 51А.*

**Додаток 1: Форма технічної пропозиції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Повна назва Постачальника** | |  |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** | |  |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** | |  |
| **Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій (кількість проектів) з посиланнями на відповідні роботи** | |  |
| **Посилання на портфоліо із зазначенням не менше трьох робіт** | |  |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** | |  |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** | |  |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** | |  |
| **Дата подання пропозиції** | |  |
| **Строк дії пропозиції** | |  |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**Ремонт приміщення за адресою:** м. Одеса, вул. Олександра Невського, 51 А.

Загальна площа 101,52 м2.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця**  **виміру** | **Кількість** | **Серпень/Вересень 2023** | | | **Вересень 2023** | | | | **Жовтень 2023** | | | | |
| **15.08 – 20.08** | **21.08**  **-**  **27.08** | **28.08**  **-**  **03.09** | **04.09**  **-**  **10.09** | **11.09**  **-**  **17.09** | **18.09**  **-**  **24.09** | **25.09**  **-**  **30.09** | **01.10**  **-**  **08.10** | **09.10**  **-**  **15.10** | **16.10**  **-**  **22.10** | **23.10**  **-**  **27.10** | **28.10**  **-**  **31.10** |
|  | **Розділ. Демонтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж скляних віконих блоків | м2 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж дверей | шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж плитки керамограніт (підлога) | м2 | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Демонтаж душових перегородок | шт. | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Демонтаж вентиляційних каналів | м. пог | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Демонтаж зміщувачів | шт. | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Демонтаж плитки керамічна (стіни) | м2 | 178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Демонтаж пластикової вагонки | м2 | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Стіни** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Безпіщане накриття поверхонь укосів штукатурним розчином, товщиною шару 40 мм. при нанесенні за 2 рази | м. пог | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м. пог | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Поліпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсійними сумішами укосів, підготовлених під фарбування | м. пог | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Монтаж перестінків з гипсокартону | м2 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Грунтування стін | м2 | 178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Грунтування укосів | м. пог. | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Укладання керамічної плитки на клей по стінах | м2 | 178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Заповнення швів керамічної плитки | м2 | 178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Стеля** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Монтаж пластикової вагонки | м2 | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Монтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Монтаж дверей ПВХ | шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Монтаж вікон ПВХ | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Монтаж сантехнічних кабінок | м2 | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Монтаж електровитяжки | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Монтаж вентиляційних каналів | м. пог | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Підлога** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Улаштування покриттів з плитки керамограніту | м2 | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Заповнення швів плитки з керамограніту | м2 | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Грунтування підлоги | м2 | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Електромонтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Прокладання внутрішніх електромереж (ШВВП 3х2,5 мм2; ; та 2х1.5,) в штробах | м. пог | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Встановлення підрозетників та розпаювальних коробок | шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Монтаж світильників | шт. | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Встановлення вимикачів внутрішнього типу при скритій проводці, 1-2 клавiшних | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Підключеня вентиляційних витяжок | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Сантехнічні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Прокладання труб водопровідних | м. пог | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Монтаж змішувачів (душ) | шт. | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Інше** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Вивезення будівельного сміття | т. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Доставка будівельних матеріалів | т. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Послуги вантажників з розвантаження мішків 25 кг. з будівельними матеріалами | т. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Послуги вантажників з завантаження мішків 25 кг. з будівельними сміттям. | т. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |