*Додаток 1 - Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" до участі у тендері RFP 27-2023 на укладення разового договору на проведення ремонтних робіт приміщення за адресою: Кіровоградська обл., Новоукраїнський район, смт. Смоліне, вул. Геологів, буд. 72.*

**Додаток 1: Форма технічної пропозиції**

|  |  |
| --- | --- |
| **Повна назва Постачальника** |  |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** |  |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** |  |
| **Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій (кількість проектів) з посиланнями на відповідні роботи** |  |
| **Посилання на портфоліо із зазначенням не менше трьох робіт** |  |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** |  |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** |  |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** |  |
| **Дата подання пропозиції** |  |
| **Строк дії пропозиції** |  |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**Ремонт приміщення за адресою:** Кіровоградська обл., Новоукраїнський район, смт. Смоліне, вул. Геологів, буд. 72 (до утворення та ліквідації районів на виконання вимог Постанови - Кіровоградська обл., Маловисківський район, смт. Смоліне, вул. Геологів, буд. 72 ), приміщення у цокольному поверсі багатоквартирного житлового будинку.

**Площа приміщення, що підлягає ремонту, становить 81,4 м2.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця** **виміру** | **Кількість** | **Серпень 2023** | **Вересень 2023** | **Жовтень/Листопад 2023** |
| **21.08****-****27.08** | **28.08****-****03.09** | **04.09****-****10.09** | **11.09****-****17.09** | **18.09****-****24.09** | **25.09****-****01.10** | **02.10****-****08.10** | **09.10****-****15.10** | **16.10****-****22.10** | **23.10****-****29.10** | **30.10****-****05.11** |
|   | **Демонтажні роботи** |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж деревяних вікон | шт. | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж відливів | шт. | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж підвіконня | шт. | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Демонтаж дверей | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Демонтаж лінолеума | м² | 33,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Демонтаж бетонного плінтусу | пог.м. | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Демонтаж плитки підлога | м² | 43,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Демонтаж плитки стіна | м² | 27,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Демонтаж перегородок | м² | 8,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Демонтаж старої штукатурки | м² | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Монтажні роботи** |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Розділ.Підлога.** |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Грунтування (грунт глибокого проникнення ) | м² | 81,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Улаштування стяжки | м² | 81,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Улаштування гідроізоляції | м² | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Улаштування плінтусу з плитки | пог.м. | 36,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Улаштування плитки | м² | 81,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Розділ.Отвори та прорізи.** |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Монтаж пластикового вікна ( фурнітура П/В pro Pilot ) профіль 70 мм ,білий,сіра гума.Арм. П-обр.1,5мм фрамуга АКСОР К-3 ( h-1750х1600мм) | шт. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Монтаж підвіконня (пластикове, біле )(400х1700мм) | шт. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Монтаж відливів металевих ( білий колір )(200х1850мм) | шт. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Монтаж пластикового вікна ( фурнітура П/В pro Pilot ) профіль 70 мм ,білий,сіра гума.Арм. П-обр.1,5мм фрамуга АКСОР К-3(h-1750х2100мм) | шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Монтаж підвіконня (пластикове, біле )(400х1900мм) | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Монтаж відливів металевих ( білий колір)(150х1900мм) | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | поклейка полістерола на відкоси 30 мм (ширина відкоса 250мм) | пог.м. | 78,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | шпаклювання відкосів (ширина відкоса 250мм) | пог.м. | 78,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | фарбування відкосів | пог.м. | 78,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Поклейка парогідроізоляційної стрічки | пог.м. | 78,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Вирізання дверного пройому в бетонній перегородці (2000х700мм) | м² | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Монтаж дверей МДФ (2000х600мм) | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Вхідна група№1 (2070х1630мм) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Вхідна група№2 (2040х1760мм) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Розділ.Стіна.** |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Змивання побілки | м² | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Нанесення бетоно-контакту  | м² | 110,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Безпіщане накриття поверхонь стін штукатурним розчином, товщиною шару 40 мм. при нанесенні за 2 рази | м² | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Шпаклювання стартовою шпаклівкою | м² | 187,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Поклейка пластикової сітки 5х5 | м² | 187,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Шпаклювання фінішною шпаклівкою | м² | 187,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Грунтування (грунт глибокого проникнення ) | м² | 187,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Улаштування кутиків алюмінієвих | пог.м. | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Фарбування водоемульсійною фарбою (стійка до стирання) | м² | 187,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Улаштування гідроізоляції | м² | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Монтаж перегородки в душовій кімнаті | м² | 5,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Укладання плитки на стіну 250х330мм | м² | 96,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Розділ.Стеля.** |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Монтаж підвісної стелі "армстронг" | м² | 60,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Монтаж пластикової вагонки | м² | 7,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Грунтування (грунт глибокого проникнення ) | м² | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Шпаклювання стартовою шпаклівкою | м² | 13,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Шпаклювання фінішною шпаклівкою | м² | 13,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Розділ.Електромонтажні роботи.** |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Прокладання зовнішніх електромереж (ШВВП 3х2,5 мм2; 3х4; та 2х1.5,)  | пог.м. | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Прокладання кабель каналу для прокладання електромереж | пог.м. | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Монтаж вимикачів та розеток (зовнішнього монтажу) | шт. | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Монтаж світильників LED | шт. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Розділ.Сантехнічні роботи.** |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Монтаж унітазів | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Монтаж та підключення умивальників зі змішувачами | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Монтаж душових піддонів  | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Монтаж трапа | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Монтаж каналізації | точ. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Монтаж водопостачання | точ. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Розділ.Інші роботи.** |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Доставка будівельних матеріалів | т. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Вивезення будівельного сміття | т. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |