*Додаток 1 - Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" до участі у тендері RFP 34-2023 на укладення разового договору на проведення ремонтних робіт приміщення за адресою: Одеська область, м. Подільськ, пров. Незалежності, 2.*

*.*

**Додаток 1: Форма технічної пропозиції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Повна назва Постачальника** | |  |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** | |  |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** | |  |
| **Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій (кількість проектів) з посиланнями на відповідні роботи** | |  |
| **Посилання на портфоліо із зазначенням не менше трьох робіт** | |  |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** | |  |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** | |  |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** | |  |
| **Дата подання пропозиції** | |  |
| **Строк дії пропозиції** | |  |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**Ремонт приміщення за адресою:** Одеська область, м. Подільськ, пров. Незалежності, 2. Готель «Поділля».

Загальна площа: 179,6 м2.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця**  **виміру** | **Кількість** | **Жовтень-Листопад 2023** | | | **Листопад-Грудень 2023** | | | | | **Грудень 2023** | | |
| **19.10**  **-**  **22.10** | **23.10**  **-**  **29.10** | **30.10**  **-**  **05.11** | **06.11**  **-**  **12.11** | **13.11**  **-**  **19.11** | **20.11**  **-**  **26.11** | **27.11**  **-**  **03.12** | **04.12**  **-**  **10.12** | **11.12**  **-**  **17.12** | **18.12**  **-**  **24.12** | **25.12**  **-**  **29.12** |
|  | **Розділ. Демонтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж радіаторів та системи опалення | шт. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж умивальників | шт. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж унітазів | шт. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Демонтаж плитки (підлога) | м2 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Демонтаж плитки (стіни) | м2 | 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Демонтаж підвікоників | шт. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Деомнтаж перестінка з цегли | м2 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Демонтаж душових піддонів | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Стіни** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Безпіщане накриття поверхонь стін штукатурним розчином, товщиною шару 40 мм. при нанесенні за 2 рази | м2 | 591 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 438 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Безпіщане накриття поверхонь укосів штукатурним розчином, товщиною шару 40 мм. при нанесенні за 2 рази | м. пог | 37.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м. пог | 37.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Поліпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування | м2 | 438 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Поліпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсійними сумішами укосів, підготовлених під фарбування | м. пог | 37.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Монтаж перестінків з піноблоку | м2 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Грунтування стін | м2 | 591 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Грунтування укосів | м. пог. | 37.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Укладання керамічної плитки на клей по стінах | м2 | 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Заповнення швів керамічної плитки | м2 | 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Стеля** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Грунтування стель | м2 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Поліпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсійними сумішами стель, підготовлених під фарбування | м2 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Монтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Монтаж дверної коробки | шт. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Монтаж дверного полотна | шт. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Монтаж підвіконня | шт. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Підлога** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Улаштування чистової стяжки підлоги з піщано-цементної суміщі (50мм) | м2 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Улаштування чистової стяжки підлоги з плит OSB | м2 | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Улаштування покриттів з плитки керамограніту | м2 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Заповнення швів плитки з керамограніту | м2 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Укладання лінолеуму на OSB основу | м2 | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах | м. пог | 173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Електромонтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Прокладання внутрішніх електромереж (3х2.5; 3х1.5; та 2х1.5) в штробах | м. пог | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Встановленя щитку під автомати внутрішній на 48шт. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Встановленя автоматичних вимикачів | шт. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Встановленя лічільника на DIN рейку | шт. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Встановлення підрозетників та розпаювальних коробок | шт. | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Монтаж світильників | шт. | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Встановлення вимикачів внутрішнього типу при скритій проводці, 1-2 клавiшних | шт. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Встановлення штепсельних розеток внутрішнього типу при скритій проводці | шт. | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Сантехнічні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Прокладання труб водопровідних | м. пог. | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Прокладання труб водовідводу | м. пог. | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Монтаж ситеми опалення | м.пог | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Монтаж душових кабінок | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Монтаж електробойлера 100л | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Монтаж електробойлера 50л | шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Встановлення унітазів | шт. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Встановлення умивальників | шт. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Монтаж змішувачів (душ) | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Монтаж радіаторів | шт. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Інше** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Вивезення будівельного сміття | т. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Доставка будівельних матеріалів | т. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Послуги вантажників з розвантаження мішків 25 кг. з будівельними матеріалами | т. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Послуги вантажників з завантаження мішків 25 кг. з будівельними сміттям. | т. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |