*Додаток 1 - Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" до участі у тендері RFP 35-2023 на укладення разового договору на проведення ремонтних робіт приміщення за адресою: Кіровоградська обл., смт. Новгородка, вул. Криворізька, буд.44а.*

**Додаток 1: Форма технічної пропозиції**

|  |  |
| --- | --- |
| **Повна назва Постачальника** |  |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** |  |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** |  |
| **Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій (кількість проектів) з посиланнями на відповідні роботи** |  |
| **Посилання на портфоліо із зазначенням не менше трьох робіт** |  |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** |  |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** |  |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** |  |
| **Дата подання пропозиції** |  |
| **Строк дії пропозиції** |  |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**Ремонт приміщення за адресою:** Кіровоградська обл., смт. Новгородка, вул. Криворізька, буд.44а (до перейменування на виконання вимог Закону - Кіровоградська обл., смт. Новгородка, вул. Кірова, буд.44а), Комунальне підприємство «Госпрозрахункове підприємство Новгородківської селищної ради «Комфорт» (стадія 2).

**Загальна площа приміщення, що підлягає ремонту, становить 172,20 м2.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця** **виміру** | **Кількість** | **Листопад 2023** | **Грудень 2023** |
| **01.11****-****05.11** | **06.11****-****12.11** | **13.11****-****19.11** | **20.11****-****26.11** | **27.11****-****03.12** | **04.12****-****10.12** | **11.12****-****17.12** | **18.12****-****24.12** |
|  | **Демонтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж водосточної системи(ринва 120мм, кріплення) | пог.м. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж ковпаків на вентиляційні короба(1200х1200мм) | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж старої штукатурки | м² | 37,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Демонтаж бетонної стяжки | м² | 8,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Монтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ.Підлога.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Улаштування стяжки | м² | 77,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Грунтування (грунт глибокого проникнення ) | м² | 193,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Монтаж плитки | м² | 77,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Улаштування плінтусу з плитки (чобіток h-100мм)коридор | пог.м. | 50,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Шліфування мозаїчного покриття та бетону | м² | 116,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ.Отвори та розрізи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Монтаж пластикових дверей (фурнітура П/В pro Pilot ) профіль 70 мм ,білий,сіра гума.Арм. П-обр.1,5мм фрамуга АКСОР К-3(2500х900мм) | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Монтаж пластикових дверей (фурнітура П/В pro Pilot) профіль 70 мм ,білий,сіра гума.Арм. П-обр.1,5мм фрамуга АКСОР К-3(2000х800мм) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Монтаж пластикових дверей (фурнітура П/В pro Pilot) профіль 70 мм ,білий,сіра гума.Арм. П-обр.1,5мм фрамуга АКСОР К-3(2200х950мм) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Монтаж пластикових дверей (фурнітура П/В pro Pilot) профіль 70 мм ,білий,сіра гума.Арм. П-обр.1,5мм фрамуга АКСОР К-3(2200х700мм) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | поклейка полістерола на відкоси 30 мм | пог.м. | 27,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | шпаклювання відкосів(ширина відкоса 250мм) | пог.м. | 34,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | фарбування відкосів | пог.м. | 34,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Поклейка парогідроізоляційної стрічки | пог.м. | 27,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ.Стіни.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Нанесення акрилової грунтовки | м² | 132,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Шпаклювання стартовою шпаклівкою (акрилова) | м² | 224,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Поклейка пластикової сітки 5х5 | м² | 224,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Шпаклювання фінішною шпаклівкою (акрилова) | м² | 224,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Грунтування (грунт акриловий глибокого проникнення) | м² | 224,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Улаштування кутиків алюмінієвих | пог.м. | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Фарбування водоемульсійною фарбою (стійка до стирання) | м² | 167,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Улаштування каркасу під магнезитову плиту | м² | 224,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Монтаж утеплювача на стіну ( зовнішню) | м² | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Монтаж магнезитової плити 10мм | м² | 224,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ.Стеля.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Грунтування (грунт глибокого проникнення) | м² | 116,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Шпаклювання стартовою шпаклівкою | м² | 116,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Шпаклювання фінішною шпаклівкою | м² | 116,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Фарбування водоемульсійною фарбою (стійка до стирання) | м² | 116,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Улаштування підвісної стелі армстронг | м² | 31,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розділ.Електромонтажні роботи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Прокладання зовнішніх електромереж (ШВВП 3х2,5 мм²; та 2х1,5мм²)  | пог.м. | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Прокладання кабель каналу для прокладання електромереж | пог.м. | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Монтаж вимикачів та розеток (зовнішнього монтажу) | шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Монтаж світильників LED | шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ.Сантехнічні роботи.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Монтаж вентиляційних ковпаків(1600х1600мм) | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Монтаж вентиляційної системи (роздягальня ,зала) | пог.м. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Монтаж та підключення радіаторів опалення | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Монтаж водосточної системи | пог.м. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Пробивання отвору в бетонному блоку до Ø120 | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ.Інші роботи.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Доставка будівельних матеріалів | т. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Вивезення будівельного сміття | т. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Послуги автовишки | год. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |