## Financial Offer
Додаток 2 - Форма фінансової пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" до участі у тендері RFP 08-2025 на укладення разового договору на ремонт частини приміщень багатоповерхової адміністративної будівлі (перший поверх) за адресою: вул. Архітектора Паученка, 64/53, м. Кропивницький
БУДЬ-ЛАСКА, ЗАПОВНІТЬ ПОЛЯ, ВИДІЛЕНІ ЖОВТИМ
Назва Виконавця: | [7 empty] | Високий сезон
Низький сезон
Будь ласка, використовуйте цю форму для вашої фінансової пропозиції щодо зазначених послуг, вказуючи фіксовану ціну, куди все включено. Вкажіть, будь ласка, всі ціни тільки в гривні
№ п/п | Найменування робіт та витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за одиницю, грн. | Вартість, грн. | Примітка*
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні роботи (1-ий поверх)
Розділ 1. Демонтажні роботи Перший поверх
1 | (Демонтаж) Систем пожежної сигналізації |  | шт | 9 |  | 0
2 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | 100 шт | 0.15 |  | 0
3 | Знімання дверних полотен |  | 100 м2 | 0.28 |  | 0
4 | Демонтаж металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен |  | 100м2 | 0.02646 |  | 0
5 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 |  | 100м2 | 2.7528 |  | 0
6 | Демонтаж обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу |  | 100м2 | 1.08 |  | 0
7 | Демонтаж каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів |  | 100м2 | 1.04 |  | 0
8 | Демонтаж підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. |  | 100 м2 | 1.04 |  | 0
9 | Розбирання цегляних стовпчиків під лаги |  | 100м2 | 0.7588 |  | 0
10 | Розбирання лаг з дощок і брусків |  | 100м2 | 0.7588 |  | 0
11 | Розбирання простильних підлог |  | 100м2 | 0.7588 |  | 0
12 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну |  | 100м2 | 0.916 |  | 0
13 | Розбирання основи під підлогу з бетону |  | м3 | 4.996 |  | 0
14 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну |  | 100м2 | 0.3101 |  | 0
15 | (Демонтаж) Улаштування плінтусів полівінілхлоридних |  | 100м | 0.685 |  | 0
16 | Розбирання цементних плінтусів |  | 100м | 0.45 |  | 0
17 | Розбирання дерев'яних плінтусів |  | 100м | 0.407 |  | 0
18 | Демонтаж дерев`яних панелей |  | 100 м2 | 0.27 |  | 0
19 | Демонтаж віконних решіток |  | грати | 1 |  | 0
20 | (Демонтаж) Установлення карнизу стінового для штор |  | 100 м | 0.125 |  | 0
Стіни та перегородки Перший поверх
21 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях,товщиною 100мм |  | 100м2 | 0.177 |  | 0
1 | Листи гіпсокартонні |  | м2 | 37.17 |  | 0
2 | Стрічка армувальна |  | м | 30.09 |  | 0
3 | Ґрунтовка глибокого проникнення |  | л | 0.3009 |  | 0
4 | Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3 |  | т | 0.009204 |  | 0
5 | Шпаклівка Кnauf Fugenfuller |  | кг | 12.921 |  | 0
6 | Звукоізоляційні жорстки мінераловатні плити,щільність 40-50 кг/м3 товщ. 50мм |  | м3 | 0.91155 |  | 0
7 | Профiлi металеві оцинковані UD27 |  | м | 14.691 |  | 0
8 | Профiлi металеві оцінковані CD60 |  | м | 42.657 |  | 0
9 | Стрiчка для зароблення місць примикаь |  | м | 35.4 |  | 0
10 | Герметизуюча стрічка Ceresit СL 52 для влаштування деформаційних швів |  | пм | 25.488 |  | 0
11 | Саморізи 3,5х25 мм |  | шт | 660.21 |  | 0
12 | Гвинти самонарізні 9мм |  | шт | 107.439 |  | 0
13 | Дюбель-шурупи 4х100мм |  | шт | 44.25 |  | 0
Розділ 2. Прорiзи
22 | Герметизація віконних блоків пінополіуританом монтажним |  | 100м шва | 0.3802 |  | 0
ДВЕРНІ
23 | Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни |  | 1 блок | 10 |  | 0
1 | Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм |  | т | 0.00194 |  | 0
2 | Піна монтажна |  | л | 5.46 |  | 0
3 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40- 75 мм, ІІІ сорт |  | м3 | 0.01 |  | 0
4 | Дюбель-шуруп 100х10 |  | шт | 80 |  | 0
24 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен |  | 100м2 | 0.0265 |  | 0
1 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм |  | т | 0.00011925 |  | 0
2 | Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 |  | т | 9.01e-05 |  | 0
25 | Блоки дверні металеві , утеплені /поставка комплектна/ |  | м2 | 2.65 |  | 0
26 | Встановлення закривача дверного верхнього розташування |  | 100шт | 0.02 |  | 0
27 | Дверний доводчик |  | шт | 2 |  | 0
Розділ 3. Різні роботи
28 | Навантаження сміття вручну |  | 1 т | 6.5059 |  | 0
29 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. |  | 100 т | 0.065059 |  | 0
30 | Перевезення сміття до 15 км |  | т | 13.0119 |  | 0
Локальний кошторис 02-01-02 на загальнобудівельні роботи (1-й поверх)
Розділ 1. Демонтажні роботи Перший поверх
31 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток |  | 100м2 | 0.4571 |  | 0
32 | Розбирання дерев'яних перегородок в санвузлах |  | 100 м2 | 0.0583 |  | 0
33 | Розбирання підвісних стель з ПВХ плиток |  | 100м2 | 0.1516 |  | 0
34 | Розбирання основи під підлогу з бетону |  | м3 | 1.516 |  | 0
35 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток |  | 100м2 | 0.1516 |  | 0
36 | Розбирання монолітних бетонних сходинок в санвузлах |  | 1 м3 | 5 |  | 0
37 | (Демонтаж)Опорядження стін фасадними панелями з алюмінієвого композиту з утепленням з риштувань |  | 100 м2 | 0.315 |  | 0
38 | (Демонтаж)Опорядження козирку панелями з алюмінієвого композиту |  | 100 м2 | 0.04 |  | 0
39 | (Демонтаж) Монтаж декоративного пластикового елементу на металевому каркасі з козирку |  | 1т | 0.015 |  | 0
Розділ 2. Стiни та перегородки Перший поверх
40 | Улаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2 |  | 100 м2 | 0.3333 |  | 0
1 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 |  | 1000шт | 1.6665 |  | 0
41 | Готування важких кладкових цементно- вапняних розчинів, марка 50 |  | 100м3 | 0.0075659 |  | 0
1 | Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 |  | т | 0.080199 |  | 0
2 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 |  | т | 0.13467 |  | 0
3 | Пісок природний, збагачений |  | м3 | 0.93817 |  | 0
42 | Кріплення цегляних перегородок |  | т | 0.03295 |  | 0
43 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм |  | 100шт | 0.03 |  | 0
44 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 175мм |  | 100шт | 0.03 |  | 0
45 | Вирізання отворів 150х150мм в цегляних перегородках,товщиною 120мм вручну |  | 100гнізд | 0.04 |  | 0
46 | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну |  | 1 м3 | 0.49 |  | 0
47 | Улаштування перемички ПМ-10 (1шт) |  | т | 0.0912 |  | 0
1 | Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 |  | т | 0.003192 |  | 0
2 | Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3 |  | м3 | 0.002736 |  | 0
48 | Швелери №14 |  | т | 0.0389 |  | 0
49 | Сталь кутова 75х75 мм |  | т | 0.0218 |  | 0
50 | Сталь листова |  | т | 0.0298 |  | 0
51 | Шпильки М16, довжина 480 мм |  | т | 0.0043 |  | 0
52 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками |  | м2 | 2.74 |  | 0
53 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 |  | 100м2 | 0.0274 |  | 0
1 | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева |  | т | 0.0002466 |  | 0
54 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази |  | 100м2 | 0.0274 |  | 0
1 | Уайт-спірит |  | т | 7.672e-05 |  | 0
2 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра |  | т | 0.0010412 |  | 0
55 | Підсилення вертикальних поверхонь цегляних та кам’яних конструкцій ремонтним розчином Mapegroud 430 Thixo (заповненя штраб) |  | 100 м2 | 0.0056 |  | 0
1 | Ґрунтовка акрилова глибокого проникнення Primer 3296 |  | кг | 0.14 |  | 0
56 | Ремонтна суміш Mapegroud 430 |  | кг | 10.64 |  | 0
57 | Підсилення вертикальних поверхонь склосіткою Mapetherm в системі з ремонтним розчином Nivoplan |  | 100 м2 | 0.021 |  | 0
1 | Ґрунтовка акрилова глибокого проникнення Primer 3296 |  | кг | 0.525 |  | 0
2 | Суміш ремонтна еластична двокомпонентна, армована фіброю Planitop HDM Maxi |  | кг | 19.425 |  | 0
3 | Склосітка заґрунтована лугостійка Mapegrid |  | м2 | 2.415 |  | 0
Розділ 3. Прорiзи
ДВЕРНі
58 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах |  | 100м2 | 0.0454 |  | 0
1 | Піна монтажна |  | л | 0.84035 |  | 0
2 | Дюбель-шуруп 100х10 |  | шт | 20.657 |  | 0
59 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах |  | 100м2 | 0.0214 |  | 0
1 | Піна монтажна |  | л | 0.32699 |  | 0
2 | Дюбель-шуруп 100х10 |  | шт | 7.7468 |  | 0
60 | Блоки двернi з металопластику, поставка комплектна |  | м2 | 6.68 |  | 0
Розділ 4. Підлоги (І ПОВЕРХ)
ТИП І
61 | Теплоізоляція покриттів та перекриттів зверху виробами з пінопласту |  | м3 | 5.6535 |  | 0
62 | Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщина 50 мм |  | м2 | 115.0152 |  | 0
63 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 |  | 100м2 | 1.1276 |  | 0
64 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 40 мм |  | 100м2 | 1.1276 |  | 0
65 | Стяжка Ceresit |  | кг | 9020.8 |  | 0
66 | Армування стяжки дротяною сіткою |  | 100м2 | 1.1276 |  | 0
1 | В'язальний дріт |  | 100кг | 0.02368 |  | 0
67 | Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм |  | т | 0.10148 |  | 0
68 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм |  | 100м2 | 1.1276 |  | 0
1 | Самовирівнювальна суміш Ceresit DG |  | кг | 1014.84 |  | 0
2 | Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777 |  | кг | 22.2137 |  | 0
69 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Ceresit DG до товщини 8 мм |  | 100м2 | 1.1276 |  | 0
1 | Самовирівнювальна суміш Ceresit DG |  | кг | 495.2419 |  | 0
70 | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках |  | 100м2 | 1.1276 |  | 0
1 | Лінолеум комерційний, товщина 2 мм |  | м2 | 115.0152 |  | 0
2 | Пластикат полівінілхлоридний (шнур) |  | м | 40.4357 |  | 0
3 | Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777 |  | кг | 23.003 |  | 0
4 | Клей для ПВХ покриття Ceresit K 188E |  | кг | 34.5046 |  | 0
ТИП ІІ
71 | Теплоізоляція покриттів та перекриттів зверху виробами з пінопласту |  | м3 | 1.152 |  | 0
72 | Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщина 40 мм |  | м2 | 29.376 |  | 0
73 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 |  | 100м2 | 0.288 |  | 0
74 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 40 мм |  | 100м2 | 0.288 |  | 0
75 | Стяжка Ceresit |  | кг | 2304 |  | 0
76 | Армування стяжки дротяною сіткою |  | 100м2 | 0.288 |  | 0
1 | В'язальний дріт |  | 100кг | 0.006048 |  | 0
77 | Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм |  | т | 0.02592 |  | 0
78 | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів TM "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження |  | 100 м2 | 0.288 |  | 0
1 | Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66 |  | кг | 115.2 |  | 0
79 | Улаштування покриттів з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | 100м2 | 0.288 |  | 0
1 | Плитка для підлог з шороховатою повернею |  | м2 | 29.376 |  | 0
2 | Ґрунтовка глибокого проникнення |  | л | 5.76 |  | 0
3 | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм |  | шт | 0.29952 |  | 0
4 | Клеюча суміш для плитки Ceresit СМ 117 pro |  | кг | 149.76 |  | 0
5 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг | 13.0752 |  | 0
6 | Хрестики пластмасові |  | шт | 207.936 |  | 0
80 | Емульсія контактна Ceresit CC 81 |  | л | 17.97 |  | 0
ТИП ІІІ
81 | Улаштування покриттів з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | 100м2 | 0.4838 |  | 0
1 | Плитка для підлог з шороховатою повернею |  | м2 | 49.3476 |  | 0
2 | Ґрунтовка глибокого проникнення |  | л | 9.676 |  | 0
3 | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм |  | шт | 0.50315 |  | 0
4 | Клеюча суміш для плитки Ceresit СМ 117 pro |  | кг | 251.576 |  | 0
5 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг | 21.9645 |  | 0
6 | Хрестики пластмасові |  | шт | 349.3036 |  | 0
82 | Емульсія контактна Ceresit CC 81 |  | л | 17.97 |  | 0
83 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів КШМ |  | 100м2 | 0.4838 |  | 0
ПЛІНТУСА
84 | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші |  | 1 м2 | 8 |  | 0
1 | Плитка для підлог з шороховатою повернею |  | м2 | 8.32 |  | 0
2 | Ґрунтовка глибокого проникнення |  | л | 1.6 |  | 0
3 | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм |  | шт | 0.7624 |  | 0
4 | Клеюча суміш для плитки Ceresit СМ 117 pro |  | кг | 41.6 |  | 0
5 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг | 3.648 |  | 0
6 | Шпаклiвка Ceresit СD 32 |  | кг | 0.656 |  | 0
85 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах |  | 100м | 0.907 |  | 0
1 | Плінтуси для підлог з пластикату з комплектующими |  | м | 91.607 |  | 0
2 | Шурупи самонарізні |  | 100шт | 1.3605 |  | 0
86 | Улаштування стикоперериваючого профілю у дверного пройому з різними типами підлог |  | 100м | 0.11 |  | 0
87 | Стикоперериваючий профіль для підлог |  | м | 11.55 |  | 0
88 | Дюбель-шуруп 100х10 |  | шт | 44 |  | 0
Розділ 5. Опорядження внутрiшнє ( І ПОВЕРХ)
СТЕЛЯ І ПОВЕРХА
89 | Улаштування каркасу підвісних стель |  | 100м2 | 1.7528 |  | 0
1 | Тяга підвісу |  | шт | 140.224 |  | 0
2 | Підвіси в комплекті |  | шт | 140.224 |  | 0
3 | Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м |  | м | 166.516 |  | 0
4 | Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7 м |  | м | 166.516 |  | 0
5 | Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м |  | м | 333.032 |  | 0
6 | Дюбелі 6х40 в комплекті |  | 100шт | 5.2058 |  | 0
7 | Кутик металевий пристінний |  | м | 189.3024 |  | 0
90 | Укладання плит стельових в каркас стелі |  | 100м2 | 1.7528 |  | 0
91 | Плити стельові "Армстронг" |  | м2 | 184.04 |  | 0
92 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів |  | 100м2 | 0.1458 |  | 0
1 | Дюбелi 6х40 мм металеві |  | шт | 10.206 |  | 0
2 | Дюбелi 6х40 мм пластмасові |  | шт | 24.4944 |  | 0
3 | Саморіз 3,5х9,5 мм |  | шт | 227.448 |  | 0
4 | Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна, ширина 30 мм |  | м | 13.122 |  | 0
5 | Подовжувач профілів однорівневий |  | шт | 4.374 |  | 0
6 | Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб" |  | шт | 10.206 |  | 0
7 | Підвіси в комплекті |  | шт | 24.786 |  | 0
8 | Тяга підвісу |  | шт | 10.206 |  | 0
9 | Профiлi металеві оцинковані UD27 |  | м | 50.301 |  | 0
93 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами. |  | 100 м2 | 0.1458 |  | 0
1 | Листи гіпсокартонні, вологостійкі |  | м2 | 15.309 |  | 0
2 | Папір шліфувальний |  | м2 | 0.26244 |  | 0
3 | Стрічка армувальна |  | м | 14.4342 |  | 0
4 | Ґрунтовка глибокого проникнення |  | л | 0.14434 |  | 0
5 | Шпаклівка Кnauf Fugenfuller |  | кг | 5.2051 |  | 0
6 | Саморізи 3,5х25 мм |  | шт | 306.18 |  | 0
94 | Грунтування стелі |  | 100м2 | 0.434 |  | 0
95 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 |  | л | 8.68 |  | 0
96 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази |  | 100 м2 | 0.1458 |  | 0
1 | Папір шліфувальний |  | м2 | 0.17496 |  | 0
2 | Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер |  | л | 2.1024 |  | 0
97 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0, 5 мм додавати до 5мм |  | 100 м2 | 0.1458 |  | 0
98 | Шпаклівка Ceresit ІN 95 |  | кг | 123.93 |  | 0
99 | Поліпшене фарбування акриловими фарбами Ceresit IN 56 стелі, підготовлених під фарбування за два рази |  | 100м2 | 0.1458 |  | 0
1 | Папір шліфувальний |  | м2 | 0.048114 |  | 0
2 | Шпаклівка клейова |  | т | 0.0008019 |  | 0
3 | Фарба Ceresit IN 56 |  | л | 3.2076 |  | 0
СТІНИ І ПОВЕРХА
100 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї |  | 100м2 | 1.8694 |  | 0
1 | Листи гіпсокартонні |  | м2 | 196.287 |  | 0
2 | Папір шліфувальний |  | м2 | 2.991 |  | 0
3 | Стрічка армувальна |  | м | 164.5072 |  | 0
4 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 |  | л | 1.6451 |  | 0
5 | Шпаклівка Кnauf Fugenfuller |  | кг | 59.3721 |  | 0
6 | Клей для гіпсокартону Knauf PERLFIX |  | кг | 960.8716 |  | 0
101 | Дюбель-цвях 8х80мм бурт з шур. |  | шт | 1495.52 |  | 0
102 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу |  | 100м2 | 1.3978 |  | 0
1 | Дюбелi 6х40 мм металеві |  | шт | 429.1246 |  | 0
2 | Листи гіпсокартонні |  | м2 | 146.769 |  | 0
3 | Стрічка армувальна |  | м | 120.2108 |  | 0
4 | Ґрунтовка глибокого проникнення |  | л | 1.2161 |  | 0
5 | Шпаклівка Кnauf Fugenfuller |  | кг | 43.8909 |  | 0
6 | Профiлi металеві оцинковані UD27 |  | м | 121.6086 |  | 0
7 | Профiлi металеві оцінковані CD60 |  | м | 251.604 |  | 0
8 | Саморізи 3,5х25 мм |  | шт | 2376.26 |  | 0
103 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази |  | 100 м2 | 1.4855 |  | 0
1 | Папір шліфувальний |  | м2 | 1.1884 |  | 0
2 | Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер |  | л | 21.4209 |  | 0
104 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0, 5 мм додавати до 3мм |  | 100 м2 | 1.4855 |  | 0
1 | Папір шліфувальний |  | м2 | 2.3768 |  | 0
105 | Шпаклівка Ceresit ІN 95 |  | кг | 757.605 |  | 0
106 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю |  | 100м2 | 1.4855 |  | 0
1 | Ґрунтовка глибокого проникнення |  | л | 29.71 |  | 0
2 | Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 ОD |  | кг | 84.6735 |  | 0
3 | Штукатурка декоративна "камінцева" Ceresit СT 137, зерно 1,5 мм |  | кг | 579.345 |  | 0
107 | Поліпшене фарбування акриловими фарбами Ceresit IN 52 стін по штукатурці |  | 100м2 | 1.4855 |  | 0
1 | Папір шліфувальний |  | м2 | 1.2478 |  | 0
2 | Шпаклівка клейова |  | т | 0.07576 |  | 0
3 | Фарба Ceresit IN 52 |  | л | 44.565 |  | 0
108 | Грунтування стін |  | 100м2 | 1.2438 |  | 0
109 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 |  | л | 24.876 |  | 0
110 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону |  | 100м2 | 0.9657 |  | 0
1 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 6х50 мм |  | т | 0.00011588 |  | 0
2 | Гіпсові в'яжучі Г-3 |  | т | 0.0057942 |  | 0
3 | Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття |  | м2 | 5.35 |  | 0
111 | Штукатурка Cerezit CT 29 |  | кг | 3476.52 |  | 0
112 | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів TM "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження |  | 100 м2 | 0.7878 |  | 0
1 | Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66 |  | кг | 315.12 |  | 0
112 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт |  | 100м2 | 0.8038 |  | 0
1 | Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін |  | м2 | 81.3446 |  | 0
2 | Ґрунтовка глибокого проникнення |  | л | 16.076 |  | 0
3 | Клеюча суміш для плитки Ceresit СМ 117 pro |  | кг | 522.47 |  | 0
4 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг | 32.795 |  | 0
5 | Хрестики пластмасові |  | шт | 340.8112 |  | 0
113 | Грунтування стін |  | 100м2 | 2.5269 |  | 0
114 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 |  | л | 50.538 |  | 0
115 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази |  | 100 м2 | 2.5269 |  | 0
1 | Папір шліфувальний |  | м2 | 2.0215 |  | 0
2 | Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер |  | л | 36.4379 |  | 0
116 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0, 5 мм додавати до 3мм |  | 100 м2 | 2.5269 |  | 0
1 | Папір шліфувальний |  | м2 | 4.043 |  | 0
117 | Шпаклівка Ceresit ІN 95 |  | кг | 1288.719 |  | 0
118 | Поліпшене фарбування акриловими фарбами Ceresit IN 52 стін, підготовлених під фарбування за два рази |  | 100м2 | 2.5269 |  | 0
1 | Папір шліфувальний |  | м2 | 0.75807 |  | 0
2 | Шпаклівка клейова |  | т | 0.012634 |  | 0
3 | Фарба Ceresit IN 52 |  | л | 75.807 |  | 0
119 | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів TM "Ceresit": СR 65 вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження |  | 100 м2 | 0.1969 |  | 0
1 | Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65 |  | кг | 78.76 |  | 0
120 | Улаштування гідроізоляційної стрічки |  | 100 п.м. | 0.5499 |  | 0
1 | Герметизуюча стрічка Ceresit СL 52 для влаштування деформаційних швів |  | пм | 55.5399 |  | 0
121 | Улаштування обшивки стін ніш з МДФ панелей |  | 100м2 | 0.18 |  | 0
122 | МДФ панелі, товщина 16 мм |  | 1000м2 | 0.018 |  | 0
123 | Установлення маячних профілей |  | 100м | 1.8 |  | 0
124 | Маячні профілі металеві оцинковані |  | м | 180 |  | 0
125 | Установлення ПХВ кутиків для керамічної плитки |  | 100м | 0.84 |  | 0
126 | ПХВ кутик для керамічної плитки |  | м | 88.2 |  | 0
Розділ 6. Опорядження внутрiшнє ( УКОСИ, КОРОБА, НІШІ)
УКОСИ ВІКОННІ ПО Г/К
127 | Грунтування укосів |  | 100м2 | 0.103 |  | 0
128 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 |  | л | 2.06 |  | 0
129 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї |  | 100м2 | 0.103 |  | 0
1 | Гіпсові в'яжучі Г-3 |  | т | 0.05459 |  | 0
2 | Листи гіпсокартонні, вологостійкі |  | м2 | 10.815 |  | 0
3 | Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5 |  | м3 | 0.00309 |  | 0
4 | Клей для гіпсокартону Knauf PERLFIX |  | кг | 51.5 |  | 0
130 | Дюбель-цвях 8х80мм бурт з шур. |  | шт | 82.4 |  | 0
131 | Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою |  | 100м шва | 0.515 |  | 0
1 | Папір шліфувальний |  | м2 | 1.03 |  | 0
2 | Стрічка армувальна |  | м | 56.65 |  | 0
3 | Ґрунтовка глибокого проникнення |  | л | 0.5665 |  | 0
4 | Шпаклівка Кnauf Fugenfuller |  | кг | 20.4455 |  | 0
132 | Грунтування укосів |  | 100м2 | 0.103 |  | 0
133 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 |  | л | 2.06 |  | 0
134 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази |  | 100 м2 | 0.103 |  | 0
1 | Папір шліфувальний |  | м2 | 0.0824 |  | 0
2 | Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер |  | л | 1.4853 |  | 0
135 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0, 5 мм додавати до 3мм |  | 100 м2 | 0.103 |  | 0
1 | Папір шліфувальний |  | м2 | 0.1648 |  | 0
136 | Шпаклівка Ceresit ІN 95 |  | кг | 52.53 |  | 0
137 | Поліпшене фарбування акриловими фарбами Ceresit IN 52 укосів, підготовлених під фарбування за два рази |  | 100м2 | 0.103 |  | 0
1 | Папір шліфувальний |  | м2 | 0.0309 |  | 0
2 | Шпаклівка клейова |  | т | 0.000515 |  | 0
3 | Фарба Ceresit IN 52 |  | л | 3.09 |  | 0
УКОСИ ВІКОННІ ПО ШТУКАТУРЦІ
138 | Грунтування укосів |  | 100м2 | 0.015 |  | 0
139 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 |  | л | 0.3 |  | 0
140 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю |  | 100м2 | 0.015 |  | 0
141 | Штукатурка Cerezit CT 29 |  | кг | 54 |  | 0
142 | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів TM "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження |  | 100 м2 | 0.015 |  | 0
1 | Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66 |  | кг | 6 |  | 0
143 | Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт |  | 100м2 | 0.015 |  | 0
1 | Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін |  | м2 | 1.518 |  | 0
2 | Ґрунтовка глибокого проникнення |  | л | 0.3 |  | 0
3 | Клеюча суміш для плитки Ceresit СМ 117 pro |  | кг | 9.75 |  | 0
4 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг | 0.612 |  | 0
5 | Хрестики пластмасові |  | шт | 6.36 |  | 0
144 | Установлення кутиків для віконних та дверних укосів |  | 100м | 1.2863 |  | 0
145 | Універсальний кутовий профіль з склосіткою СТ 340 D/0,3 |  | м | 135.0615 |  | 0
УКОСИ ДВЕРНІ ПО Г/К
146 | Грунтування укосів |  | 100м2 | 0.1127 |  | 0
147 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 |  | л | 2.254 |  | 0
148 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї |  | 100м2 | 0.1127 |  | 0
1 | Листи гіпсокартонні |  | м2 | 11.8335 |  | 0
2 | Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5 |  | м3 | 0.003381 |  | 0
3 | Клей для гіпсокартону Knauf PERLFIX |  | кг | 56.35 |  | 0
149 | Дюбель-цвях 8х80мм бурт з шур. |  | шт | 88 |  | 0
150 | Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою |  | 100м шва | 0.5635 |  | 0
1 | Папір шліфувальний |  | м2 | 1.127 |  | 0
2 | Стрічка армувальна |  | м | 61.985 |  | 0
3 | Ґрунтовка глибокого проникнення |  | л | 0.61985 |  | 0
4 | Шпаклівка Кnauf Fugenfuller |  | кг | 22.371 |  | 0
151 | Грунтування укосів |  | 100м2 | 0.1127 |  | 0
152 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 |  | л | 2.254 |  | 0
153 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази |  | 100 м2 | 0.1127 |  | 0
1 | Папір шліфувальний |  | м2 | 0.09016 |  | 0
2 | Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер |  | л | 1.6251 |  | 0
154 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0, 5 мм додавати до 3мм |  | 100 м2 | 0.1127 |  | 0
1 | Папір шліфувальний |  | м2 | 0.18032 |  | 0
155 | Шпаклівка Ceresit ІN 95 |  | кг | 57.477 |  | 0
156 | Поліпшене фарбування акриловими фарбами Ceresit IN 52 укосів, підготовлених під фарбування за два рази |  | 100м2 | 0.1127 |  | 0
1 | Папір шліфувальний |  | м2 | 0.03381 |  | 0
2 | Шпаклівка клейова |  | т | 0.0005635 |  | 0
3 | Фарба Ceresit IN 52 |  | л | 3.381 |  | 0
УКОСИ ДВЕРНІ ПО ШТУКАТУРЦІ
157 | Грунтування укосів |  | 100м2 | 0.058 |  | 0
158 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 |  | л | 1.16 |  | 0
159 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю |  | 100м2 | 0.058 |  | 0
160 | Штукатурка Cerezit CT 29 |  | кг | 208.8 |  | 0
161 | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів TM "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження |  | 100 м2 | 0.058 |  | 0
1 | Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66 |  | кг | 23.2 |  | 0
162 | Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт |  | 100м2 | 0.058 |  | 0
1 | Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін |  | м2 | 5.8696 |  | 0
2 | Ґрунтовка глибокого проникнення |  | л | 1.16 |  | 0
3 | Клеюча суміш для плитки Ceresit СМ 117 pro |  | кг | 37.7 |  | 0
4 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг | 2.3664 |  | 0
5 | Хрестики пластмасові |  | шт | 24.592 |  | 0
УКОСИ ДВЕРНІ ПО Г/К (Декоративна штукатурка)
163 | Грунтування укосів |  | 100м2 | 0.095 |  | 0
164 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 |  | л | 1.9 |  | 0
165 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї |  | 100м2 | 0.095 |  | 0
1 | Листи гіпсокартонні |  | м2 | 9.975 |  | 0
2 | Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5 |  | м3 | 0.00285 |  | 0
3 | Клей для гіпсокартону Knauf PERLFIX |  | кг | 47.5 |  | 0
166 | Дюбель-цвях 8х80мм бурт з шур. |  | шт | 76 |  | 0
167 | Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою |  | 100м шва | 0.475 |  | 0
1 | Папір шліфувальний |  | м2 | 0.95 |  | 0
2 | Стрічка армувальна |  | м | 52.25 |  | 0
3 | Ґрунтовка глибокого проникнення |  | л | 0.5225 |  | 0
4 | Шпаклівка Кnauf Fugenfuller |  | кг | 18.8575 |  | 0
168 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази |  | 100 м2 | 0.095 |  | 0
1 | Папір шліфувальний |  | м2 | 0.076 |  | 0
2 | Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер |  | л | 1.3699 |  | 0
169 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0, 5 мм додавати до 3мм |  | 100 м2 | 0.095 |  | 0
1 | Папір шліфувальний |  | м2 | 0.152 |  | 0
170 | Шпаклівка Ceresit ІN 95 |  | кг | 48.45 |  | 0
171 | Опорядження внутрішніх поверхонь укосів по каменю і бетону декоративною сумішшю |  | 100м2 | 0.095 |  | 0
1 | Ґрунтовка глибокого проникнення |  | л | 1.9 |  | 0
2 | Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 ОD |  | кг | 5.415 |  | 0
3 | Штукатурка декоративна "камінцева" Ceresit СT 137, зерно 1,5 мм |  | кг | 37.05 |  | 0
172 | Поліпшене фарбування акриловими фарбами Ceresit IN 52 стін по штукатурці за два рази |  | 100м2 | 0.095 |  | 0
1 | Папір шліфувальний |  | м2 | 0.0798 |  | 0
2 | Шпаклівка клейова |  | т | 0.004845 |  | 0
3 | Фарба Ceresit IN 52 |  | л | 2.85 |  | 0
ІНЖЕНЕРНІ КОРОБА НАД ПІДЛОГОЮ (керамічна плитка)
173 | Улаштування обшивки інженерних мереж гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу |  | 100м2 | 0.0366 |  | 0
1 | Гіпсові в'яжучі Г-3 |  | т | 0.0006588 |  | 0
2 | Листи гіпсокартонні |  | м2 | 3.843 |  | 0
3 | Саморіз 3,5х9,5 мм |  | шт | 195.993 |  | 0
4 | Папір шліфувальний |  | м2 | 0.02196 |  | 0
5 | Стрічка армувальна |  | м | 1.1529 |  | 0
6 | Ґрунтовка глибокого проникнення |  | л | 0.011346 |  | 0
7 | Шпаклівка Кnauf Fugenfuller |  | кг | 0.41541 |  | 0
8 | Профiлi металеві оцинковані UD27 |  | м | 2.013 |  | 0
9 | Профiлi металеві оцінковані CD60 |  | м | 21.8868 |  | 0
10 | Саморізи 3,5х25 мм |  | шт | 124.44 |  | 0
11 | Дюбель-шурупи 6х40мм |  | шт | 51.8256 |  | 0
174 | Облицювання поверхонь коробів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт |  | 100м2 | 0.0366 |  | 0
1 | Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін |  | м2 | 3.7039 |  | 0
2 | Ґрунтовка глибокого проникнення |  | л | 0.732 |  | 0
3 | Клеюча суміш для плитки Ceresit СМ 117 pro |  | кг | 23.79 |  | 0
4 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг | 1.4933 |  | 0
5 | Хрестики пластмасові |  | шт | 15.5184 |  | 0
175 | ПХВ кутик для керамічної плитки |  | м | 12.2 |  | 0
176 | Установлення профілей |  | 100м | 0.244 |  | 0
177 | J-профіль |  | м | 25.62 |  | 0
ІНЖЕНЕРНІ КОРОБА НАД ПІДЛОГОЮ (фарбування)
178 | Улаштування обшивки інженерних мереж гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу |  | 100м2 | 0.085 |  | 0
1 | Гіпсові в'яжучі Г-3 |  | т | 0.00153 |  | 0
2 | Листи гіпсокартонні |  | м2 | 8.925 |  | 0
3 | Саморіз 3,5х9,5 мм |  | шт | 455.175 |  | 0
4 | Папір шліфувальний |  | м2 | 0.051 |  | 0
5 | Стрічка армувальна |  | м | 2.6775 |  | 0
6 | Ґрунтовка глибокого проникнення |  | л | 0.02635 |  | 0
7 | Шпаклівка Кnauf Fugenfuller |  | кг | 0.96475 |  | 0
8 | Профiлi металеві оцинковані UD27 |  | м | 4.675 |  | 0
9 | Профiлi металеві оцінковані CD60 |  | м | 50.83 |  | 0
10 | Саморізи 3,5х25 мм |  | шт | 289 |  | 0
11 | Дюбель-шурупи 6х40мм |  | шт | 120.36 |  | 0
179 | Універсальний кутовий профіль з склосіткою СТ 340 D/0,3 |  | м | 28.3 |  | 0
180 | Грунтування коробів |  | 100м2 | 0.085 |  | 0
181 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 |  | л | 1.7 |  | 0
182 | Безпіщане накриття поверхонь коробів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази |  | 100 м2 | 0.085 |  | 0
1 | Папір шліфувальний |  | м2 | 0.068 |  | 0
2 | Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер |  | л | 1.2257 |  | 0
183 | Безпіщане накриття поверхонь коробів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0, 5 мм додавати до 5мм |  | 100 м2 | 0.085 |  | 0
1 | Папір шліфувальний |  | м2 | 0.272 |  | 0
184 | Шпаклівка Ceresit ІN 95 |  | кг | 7.225 |  | 0
185 | Поліпшене фарбування акриловими фарбами Ceresit IN 56 коробів, підготовлених під фарбування за два рази |  | 100м2 | 0.085 |  | 0
1 | Папір шліфувальний |  | м2 | 0.02805 |  | 0
2 | Шпаклівка клейова |  | т | 0.0004675 |  | 0
3 | Фарба Ceresit IN 56 |  | л | 1.87 |  | 0
186 | Установлення профілей |  | 100м | 0.536 |  | 0
187 | J-профіль |  | м | 56.28 |  | 0
ІНЖЕНЕРНІ КОРОБА ПІД СТЕЛЕЮ
188 | Улаштування обшивки інженерних мереж гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу |  | 100м2 | 0.02 |  | 0
1 | Гіпсові в'яжучі Г-3 |  | т | 0.00036 |  | 0
2 | Листи гіпсокартонні |  | м2 | 2.1 |  | 0
3 | Саморіз 3,5х9,5 мм |  | шт | 107.1 |  | 0
4 | Папір шліфувальний |  | м2 | 0.012 |  | 0
5 | Стрічка армувальна |  | м | 0.63 |  | 0
6 | Ґрунтовка глибокого проникнення |  | л | 0.0062 |  | 0
7 | Шпаклівка Кnauf Fugenfuller |  | кг | 0.227 |  | 0
8 | Профiлi металеві оцинковані UD27 |  | м | 1.1 |  | 0
9 | Профiлi металеві оцінковані CD60 |  | м | 11.96 |  | 0
10 | Саморізи 3,5х25 мм |  | шт | 68 |  | 0
11 | Дюбель-шурупи 6х40мм |  | шт | 28.32 |  | 0
189 | Універсальний кутовий профіль з склосіткою СТ 340 D/0,3 |  | м | 4.56 |  | 0
190 | Грунтування коробів |  | 100м2 | 0.02 |  | 0
191 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 |  | л | 0.4 |  | 0
192 | Безпіщане накриття поверхонь коробів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази |  | 100 м2 | 0.02 |  | 0
1 | Папір шліфувальний |  | м2 | 0.016 |  | 0
2 | Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер |  | л | 0.2884 |  | 0
193 | Безпіщане накриття поверхонь коробів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0, 5 мм додавати до 5мм |  | 100 м2 | 0.02 |  | 0
1 | Папір шліфувальний |  | м2 | 0.064 |  | 0
194 | Шпаклівка Ceresit ІN 95 |  | кг | 17 |  | 0
195 | Поліпшене фарбування акриловими фарбами Ceresit IN 56 коробів, підготовлених під фарбування за два рази |  | 100м2 | 0.02 |  | 0
1 | Папір шліфувальний |  | м2 | 0.0066 |  | 0
2 | Шпаклівка клейова |  | т | 0.00011 |  | 0
3 | Фарба Ceresit IN 56 |  | л | 0.44 |  | 0
196 | Установлення профілей |  | 100м | 0.09 |  | 0
197 | J-профіль |  | м | 9.45 |  | 0
НІШІ ОПАЛЕННЯ
198 | Грунтування ніш |  | 100м2 | 0.134 |  | 0
199 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 |  | л | 2.68 |  | 0
200 | Улаштування обшивки ніш гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї |  | 100м2 | 0.134 |  | 0
1 | Гіпсові в'яжучі Г-3 |  | т | 0.07102 |  | 0
2 | Листи гіпсокартонні, вологостійкі |  | м2 | 14.07 |  | 0
3 | Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5 |  | м3 | 0.00402 |  | 0
4 | Клей для гіпсокартону Knauf PERLFIX |  | кг | 67 |  | 0
201 | Дюбель-цвях 8х80мм бурт з шур. |  | шт | 107.2 |  | 0
202 | Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою |  | 100м шва | 0.67 |  | 0
1 | Папір шліфувальний |  | м2 | 1.34 |  | 0
2 | Стрічка армувальна |  | м | 73.7 |  | 0
3 | Ґрунтовка глибокого проникнення |  | л | 0.737 |  | 0
4 | Шпаклівка Кnauf Fugenfuller |  | кг | 26.599 |  | 0
203 | Грунтування ніш |  | 100м2 | 0.134 |  | 0
204 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 |  | л | 2.68 |  | 0
205 | Безпіщане накриття поверхонь ніш опалення розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази |  | 100 м2 | 0.134 |  | 0
1 | Папір шліфувальний |  | м2 | 0.1072 |  | 0
2 | Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер |  | л | 1.9323 |  | 0
206 | Безпіщане накриття поверхонь ніш опалення розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 3мм |  | 100 м2 | 0.134 |  | 0
1 | Папір шліфувальний |  | м2 | 0.2144 |  | 0
207 | Шпаклівка Ceresit ІN 95 |  | кг | 68.34 |  | 0
208 | Поліпшене фарбування акриловими фарбами Ceresit IN 52 ніш опалення, підготовлених під фарбування за два рази |  | 100м2 | 0.134 |  | 0
1 | Папір шліфувальний |  | м2 | 0.0402 |  | 0
2 | Шпаклівка клейова |  | т | 0.00067 |  | 0
3 | Фарба Ceresit IN 52 |  | л | 4.02 |  | 0
ОПОРЯДЖЕННЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ДВЕРНОГО ПРОРІЗУ
209 | Грунтування стін |  | 100м2 | 0.155 |  | 0
210 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 |  | л | 3.1 |  | 0
211 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази |  | 100 м2 | 0.155 |  | 0
1 | Папір шліфувальний |  | м2 | 0.124 |  | 0
2 | Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер |  | л | 2.2351 |  | 0
212 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0, 5 мм додавати до 3мм |  | 100 м2 | 0.155 |  | 0
1 | Папір шліфувальний |  | м2 | 0.248 |  | 0
213 | Шпаклівка Ceresit ІN 95 |  | кг | 79.05 |  | 0
214 | Поліпшене фарбування акриловими фарбами Ceresit IN 52 стін, підготовлених під фарбування за два рази |  | 100м2 | 0.155 |  | 0
1 | Папір шліфувальний |  | м2 | 0.0465 |  | 0
2 | Шпаклівка клейова |  | т | 0.000775 |  | 0
3 | Фарба Ceresit IN 52 |  | л | 4.65 |  | 0
215 | Улаштування дерев'яної декоративної планки |  | 100м | 0.36 |  | 0
1 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 8х60 мм |  | т | 0.000108 |  | 0
216 | Дерев'яна декоративна планка - 40 мм |  | м | 37.08 |  | 0
Розділ 7. Зовнiшнє оздоблення
ЦОКОЛЬ
217 | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів TM "Ceresit": СR 65 вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження |  | 100 м2 | 0.075 |  | 0
1 | Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65 |  | кг | 30 |  | 0
218 | Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх стінових будівельних конструкцій |  | 100 м2 | 0.075 |  | 0
1 | Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit СT 85 |  | кг | 30 |  | 0
2 | Армуюча сітка Ceresit СT 327 для систем утеплення Ceresit |  | м2 | 17.25 |  | 0
219 | Облицювання поверхонь цоколю морозостійкими керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт |  | 100м2 | 0.075 |  | 0
1 | Плитки керамічні морозостійка для зовнішніх стін |  | м2 | 7.59 |  | 0
2 | Ґрунтовка глибокого проникнення |  | л | 1.5 |  | 0
3 | Клеюча суміш для плитки Ceresit СМ 117 pro |  | кг | 48.75 |  | 0
4 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг | 3.06 |  | 0
5 | Хрестики пластмасові |  | шт | 31.8 |  | 0
СТІНИ, КОЗИРОК
220 | Опорядження стін фасадними панелями з оцинкованої сталі з полімерним покриттям з утепленням з риштувань |  | 100 м2 | 0.316 |  | 0
221 | Опорядження козирку металосайдингом без утеплення з риштувань |  | 100 м2 | 0.056 |  | 0
222 | Композитні панелі зовнішнього фасаду (комплект) |  | шт | 1 |  | 0
223 | Улаштування покриття з листової сталі козирка |  | 100м2 | 0.02 |  | 0
224 | Покрівельна оцинкована сталь з кольоровим полімерним покриттям |  | м2 | 2.1 |  | 0
225 | Гвинти самонарізні для кріплення в комплекті з ущільніюючими шайбами RA 4.8х35 |  | шт | 114 |  | 0
ВОДОСТІЧНА СИСТЕМА
226 | Навішування ринви |  | 100м | 0.02 |  | 0
227 | Ринва водостічна ф160 х1000мм |  | м | 2 |  | 0
228 | Злив.ринви |  | шт | 2 |  | 0
229 | Заглушка ринви |  | шт | 4 |  | 0
230 | Гак ринви |  | шт | 4 |  | 0
231 | Навішування водостічних труб |  | 100м | 0.06 |  | 0
232 | Труба водостічна ф110х3000мм |  | м | 6 |  | 0
233 | Водозливна воронка 160/110 |  | шт | 2 |  | 0
234 | Коліно 90/60 град. |  | шт | 2 |  | 0
235 | Обойма труби |  | шт | 12 |  | 0
236 | Дюбель М12х350 |  | шт | 12 |  | 0
Розділ 8. Ганок Г-1
237 | Розбирання бетонного ганку |  | 1 м3 | 1.79 |  | 0
238 | Розробка ґрунту вручну стінки ганку, група ґрунту 2 |  | 100 м3 | 0.05 |  | 0
239 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (меалевого пандуса) |  | 1т | 0.075 |  | 0
240 | Улаштування бетонної підготовки |  | 100м3 | 0.005 |  | 0
241 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В10 |  | 100м3 | 0.0051 |  | 0
1 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 |  | т | 0.11985 |  | 0
2 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400 |  | м3 | 0.408 |  | 0
3 | Пісок природний, збагачений |  | м3 | 0.2907 |  | 0
242 | Улаштування залізобетонного ганку |  | 100 м3 | 0.017 |  | 0
1 | Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм |  | т | 1.7e-05 |  | 0
2 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 6х50 мм |  | т | 0.0011016 |  | 0
3 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм |  | т | 0.00119 |  | 0
4 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 |  | т | 0.00017 |  | 0
5 | Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14- 24 см |  | м3 | 0.01173 |  | 0
6 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40- 75 мм, ІІІ сорт |  | м3 | 0.00136 |  | 0
7 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт |  | м3 | 0.0034 |  | 0
8 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт |  | м3 | 0.01173 |  | 0
9 | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм |  | м2 | 0.8415 |  | 0
243 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20 |  | 100м3 | 0.01734 |  | 0
1 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 |  | т | 0.57569 |  | 0
2 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400 |  | м3 | 1.3872 |  | 0
3 | Пісок природний, збагачений |  | м3 | 0.867 |  | 0
244 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм |  | т | 0.1651 |  | 0
245 | Улаштування бетонних сходинок |  | 100 м3 | 0.002 |  | 0
1 | Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм |  | т | 2e-06 |  | 0
2 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 6х50 мм |  | т | 0.000128 |  | 0
3 | Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14- 24 см |  | м3 | 0.00138 |  | 0
4 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40- 75 мм, ІІІ сорт |  | м3 | 0.00016 |  | 0
5 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт |  | м3 | 0.0004 |  | 0
6 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт |  | м3 | 0.00138 |  | 0
7 | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм |  | м2 | 0.099 |  | 0
246 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В25 |  | 100м3 | 0.00204 |  | 0
1 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 |  | т | 0.077928 |  | 0
2 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М800 |  | м3 | 0.1632 |  | 0
3 | Пісок природний, збагачений |  | м3 | 0.09588 |  | 0
247 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1 |  | 100 м3 | 0.0622 |  | 0
248 | Улаштування деформаційного шва з пінополістиролу ,товщиною 20мм |  | 100 м2 | 0.023 |  | 0
1 | Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40 |  | м3 | 0.07245 |  | 0
249 | Ґрунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з дуже високою абсорбуючою здатністю [газобетон, керамічна цегла, цементно- піщана стяжка] у два шари |  | 100 м2 | 0.046 |  | 0
1 | Бітумна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 41 |  | кг | 0.644 |  | 0
250 | Прокладання захисного шару з геотекстилю |  | 100 м2 | 0.046 |  | 0
1 | Геотекстиль |  | м2 | 4.83 |  | 0
ВИШЕ РІВНЯ ЗЕМЛІ
251 | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів TM "Ceresit": СR 65 вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження |  | 100 м2 | 0.036 |  | 0
1 | Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65 |  | кг | 14.4 |  | 0
252 | Облицювання поверхонь коробів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт |  | 100м2 | 0.036 |  | 0
1 | Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін |  | м2 | 3.6432 |  | 0
2 | Ґрунтовка глибокого проникнення |  | л | 0.72 |  | 0
3 | Клеюча суміш для плитки Ceresit СМ 117 pro |  | кг | 23.4 |  | 0
4 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг | 1.4688 |  | 0
5 | Хрестики пластмасові |  | шт | 15.264 |  | 0
НІЖЧЕ РІВНЯ ЗЕМЛІ
253 | Ґрунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з дуже високою абсорбуючою здатністю [газобетон, керамічна цегла, цементно- піщана стяжка] у два шари |  | 100 м2 | 0.0462 |  | 0
1 | Бітумна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 41 |  | кг | 0.6468 |  | 0
254 | Прокладання захисного шару з геотекстилю |  | 100 м2 | 0.0462 |  | 0
1 | Геотекстиль |  | м2 | 4.851 |  | 0
255 | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів TM "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження |  | 100 м2 | 0.095 |  | 0
1 | Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66 |  | кг | 38 |  | 0
256 | Улаштування покриттів з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | 100м2 | 0.095 |  | 0
1 | Плитка для підлог з шороховатою повернею |  | м2 | 9.69 |  | 0
2 | Ґрунтовка глибокого проникнення |  | л | 1.9 |  | 0
3 | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм |  | шт | 0.0988 |  | 0
4 | Клеюча суміш для плитки Ceresit СМ 117 pro |  | кг | 49.4 |  | 0
5 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг | 4.313 |  | 0
6 | Хрестики пластмасові |  | шт | 68.59 |  | 0
257 | Улаштування антиковзаючої накладки на сходинки |  | 100м | 0.095 |  | 0
1 | Мастика клеюча каучукова КН-2 |  | кг | 0.48925 |  | 0
258 | Накладка антиковзаюча |  | м | 9.5 |  | 0
259 | Дюбель-шуруп 100х10 |  | шт | 40 |  | 0
ОГОРОЖА ОГ-1
260 | Монтаж металоконструкцій огорожі ганку |  | 1т | 0.25816 |  | 0
261 | Виготовлення огородження ганку |  | т | 0.25816 |  | 0
1 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 |  | т | 0.004905 |  | 0
2 | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм |  | шт | 0.025816 |  | 0
262 | Труби сталеві електрозварні, діаметр 40 мм, товщина стінки 3 мм (182,48 кг) |  | м | 70.596 |  | 0
263 | Труба профільна 40х30х2мм |  | т | 0.0702 |  | 0
264 | Труба профільна 20х20х2мм |  | т | 0.0015 |  | 0
265 | Сталь листова |  | т | 0.0032 |  | 0
266 | Заглушка 40х20 із сталі товщиною 4мм |  | т | 0.0053 |  | 0
267 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками |  | м2 | 7.74 |  | 0
268 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 |  | 100м2 | 0.0774 |  | 0
1 | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева |  | т | 0.0006966 |  | 0
269 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази |  | 100м2 | 0.0774 |  | 0
1 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра |  | т | 0.0029412 |  | 0
Розділ 9. Пандус, П-1
270 | Буріння шурфів ф300мм ,глубиною 800мм бурильно-крановими машинами , група ґрунту 2 |  | 100 ям | 0.1 |  | 0
271 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну |  | 100м3 | 0.004 |  | 0
272 | Улаштування бетонних фундаментів під стійки пандуса |  | 100 м3 | 0.008 |  | 0
273 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В25 |  | 100м3 | 0.00816 |  | 0
1 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 |  | т | 0.31171 |  | 0
2 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М800 |  | м3 | 0.6528 |  | 0
3 | Пісок природний, збагачений |  | м3 | 0.38352 |  | 0
274 | Улаштування підстильного шару бетонного товщиною 150 мм |  | м3 | 2.67 |  | 0
1 | Мастика бітумна |  | т | 0.00534 |  | 0
2 | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, ІV сорт |  | м3 | 0.00267 |  | 0
3 | Пісок природний, рядовий |  | м3 | 0.8277 |  | 0
275 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В25 |  | 100м3 | 0.0272 |  | 0
1 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 |  | т | 1.039 |  | 0
2 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М800 |  | м3 | 2.176 |  | 0
3 | Пісок природний, збагачений |  | м3 | 1.2784 |  | 0
276 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм |  | 100шт | 0.2 |  | 0
277 | Анкер HILTI НІТ НУ 200А |  | шт | 20 |  | 0
278 | Виготовлення пандуса з огорожею |  | т | 1.1507 |  | 0
1 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 |  | т | 0.018412 |  | 0
2 | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм |  | шт | 0.11507 |  | 0
279 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т |  | 1т | 1.1507 |  | 0
1 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 |  | т | 0.00092058 |  | 0
280 | Труба профільна 60х3мм |  | т | 0.013 |  | 0
281 | Труба профільна 80х3мм |  | т | 0.196 |  | 0
282 | Труба профільна 100х60х3мм |  | т | 0.059 |  | 0
283 | Труба профільна 40х20х2мм |  | т | 0.1678 |  | 0
284 | Сталь листова |  | т | 0.0011 |  | 0
285 | Рифлений прокат з обрізними кромками ромбічного рифлення. товщина 5 мм |  | т | 0.767 |  | 0
286 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками |  | м2 | 34.52 |  | 0
287 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 |  | 100м2 | 0.3452 |  | 0
1 | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева |  | т | 0.0031068 |  | 0
288 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази |  | 100м2 | 0.3452 |  | 0
1 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра |  | т | 0.013118 |  | 0
Розділ 10. Засоби навігації
289 | Установлення табличок |  | 10шт | 1.4 |  | 0
1 | Дюбель-шурупи 6х40мм |  | шт | 56 |  | 0
290 | Інформаційна тактильна табличка дубльована шрифтом Брайля,200х200мм |  | шт | 13 |  | 0
291 | Зовнішня Інформаційна тактильна табличка дубльована шрифтом Брайля, 300х400мм |  | шт | 1 |  | 0
292 | Наклеювання тактильної плитки на підлогу |  | 100м2 | 0.0896 |  | 0
293 | Клей для укладання поліуретанової тактильної плитки ПТ-К2-14.4 |  | кг | 8.96 |  | 0
294 | Попереджувальна тактильні поліуретанова плитка 400х400 мм |  | м2 | 8.96 |  | 0
295 | Наклеювання тактильних елементів на самоклеючій основі |  | 100м2 | 0.009298 |  | 0
296 | Контрастні смуги для маркування пандуса ,ширина 100мм |  | м | 6.5 |  | 0
297 | Контрастні смуги для маркування сходів, ширина 50мм |  | м | 4.7 |  | 0
298 | Тактильна наклейка на поручень |  | шт | 7 |  | 0
299 | Улаштування алюмінієвого профіля |  | 100м | 0.35 |  | 0
1 | Саморізи 3,5х25 мм |  | шт | 52.15 |  | 0
300 | Інформаційний направляючий поручень завширшки 140мм,завглибшки 75мм |  | пм | 35 |  | 0
301 | Улаштування контрастної світовідбівної стрічки для маркування дверей та вітража |  | 100м | 1.128 |  | 0
302 | Контрастна світовідбівна стрічка , завширшки 0,1м |  | м | 76 |  | 0
303 | Контрастна світовідбівна стрічка , завширшки 0,3м |  | м | 38 |  | 0
304 | Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо |  | 10шт | 0.7 |  | 0
1 | Дюбелі розпірні поліетиленові |  | шт | 14 |  | 0
305 | Тримач для інвалідів підлоговий відкидний, діам. 32мм - 1000х700мм |  | шт | 1 |  | 0
306 | Поручень для умивальника настінний посилений, ручка 32 мм, нержавіюча сталь |  | шт | 1 |  | 0
307 | Поручень посилений з нержавіючої сталі діам. 32мм - 1200хх80х700_мм |  | шт | 1 |  | 0
308 | Поручень посилений з нержавіючої сталі діам. 32мм - 600хх80х700_мм |  | шт | 2 |  | 0
309 | Травмобезпечний гачок-тримач для милиць та одягу |  | шт | 2 |  | 0
Розділ 11. Різні роботи
310 | Навантаження сміття вручну |  | 1 т | 10.4567 |  | 0
311 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. |  | 100 т | 0.10457 |  | 0
312 | Перевезення сміття до 15 км |  | т | 20.9134 |  | 0
Локальний кошторис 02-01-03 на опалення (1-й поверх)
Розділ 1. Опалення
313 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих |  | 100кВт | 0.193 |  | 0
314 | Біметалевий радiатор 10 секцій MIRADO BIMETAL 300/85 |  | шт | 1 |  | 0
315 | Біметалевий радiатор 10 секцій MIRADO 96/500ВІ |  | шт | 9 |  | 0
316 | Установлення клапанів та кранів |  | 100 шт | 0.3 |  | 0
317 | Кутовий термостатичний клапан з автоматичним регулятором витрати ф15 мм RA-DV |  | шт | 10 |  | 0
318 | Термоcтатичний елемент RА-2920 |  | шт | 10 |  | 0
319 | Запорний капан кутовий з внутрішньою різю Ду 15мм RLV-S-Y |  | шт | 10 |  | 0
320 | Перевірка опалювальних приладів на прогрівання з регулюванням |  | прилад | 10 |  | 0
321 | Улаштування тепловідбивного екрану |  | 100м2 | 0.156 |  | 0
1 | Клей, марка КМЦ [для наклеювання шпалер] |  | т | 0.0004056 |  | 0
322 | Пенофол фольгований, товщиною 6мм |  | м2 | 17.472 |  | 0
323 | Комплект для приєднання алюмінієвого радіатора |  | шт | 10 |  | 0
324 | Кронштейн подовжений 230мм для радіатора |  | шт | 10 |  | 0
325 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм |  | 100м | 0.375 |  | 0
326 | Труби поліпропіленові PN 20 "StabiGlassI" (армовані скловолокном) для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм |  | м | 37.6 |  | 0
327 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм |  | 100м | 0.26 |  | 0
328 | Труби поліпропіленові PN 20 з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25х3,7 мм |  | м | 26 |  | 0
329 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм |  | 100м | 0.12 |  | 0
330 | Труби поліпропіленові PN 20 "StabiGlassI" (армовані скловолокном) для гарячої води і опалення діам. 32х5,4 мм |  | м | 12 |  | 0
331 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену |  | 100м | 0.48 |  | 0
332 | Труба теплоІзоляційна Thermacompact S товщ.. 6мм C-35 |  | м | 48 |  | 0
333 | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм |  | шт | 20 |  | 0
334 | Кутик 90 град ф20 |  | шт | 48 |  | 0
335 | Кутик 90 град. Ф32 |  | шт | 20 |  | 0
336 | Трійник 20/20/20 |  | шт | 8 |  | 0
337 | Трійник. 25/20/25 |  | шт | 8 |  | 0
338 | Муфта PP-R ф20 |  | шт | 6 |  | 0
339 | Муфта PP-R ф25 |  | шт | 6 |  | 0
340 | Муфта PP-R ф32 |  | шт | 4 |  | 0
Розділ 2. Демонтаж
341 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм |  | 100м | 0.42 |  | 0
342 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм |  | 100м | 0.2 |  | 0
343 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм |  | 100м | 0.08 |  | 0
344 | Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг |  | 100шт | 0.11 |  | 0
Локальний кошторис 02-01-04 на вентиляцію (1-й поверх)
Розділ 1. Вентиляція
345 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т |  | шт | 1 |  | 0
346 | Канальний вентилятор N=0.07 кВт 1ф RV 125L Aerostar |  | шт | 1 |  | 0
347 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм |  | шт | 1 |  | 0
348 | Повітряна заслонка RRC 125 Аerostar |  | шт | 1 |  | 0
349 | Установлення перемикачів |  | 100шт | 0.01 |  | 0
350 | Регулятор швидкості RVX1 Aerostar |  | шт | 1 |  | 0
351 | Установлення вставок ф200 |  | м2 | 0.25 |  | 0
352 | Вставка гнучка RFI 125 Аerostar |  | шт | 2 |  | 0
353 | Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування |  | 100кг | 0.1 |  | 0
1 | Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі |  | кг | 10 |  | 0
354 | Установлення анемостатів |  | грати | 4 |  | 0
355 | Анемостат стельовий А100Пр, ВЕНТС |  | шт | 4 |  | 0
356 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм |  | 100м2 | 0.0031 |  | 0
1 | Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм |  | м2 | 0.31 |  | 0
357 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм |  | 100м2 | 0.0196 |  | 0
1 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А |  | кг | 0.052136 |  | 0
2 | Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм |  | м2 | 1.96 |  | 0
3 | Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0, 19 мм |  | кг | 0.28812 |  | 0
358 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] |  | кг | 1.5 |  | 0
359 | Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм |  | м2 | 4.8 |  | 0
360 | Установлення кондиціонерів |  | блок | 3 |  | 0
361 | Кондиціонер Cooper&Hunter ICY ІІІ Inverter NG CH-S12 |  | шт | 3 |  | 0
Локальний кошторис 02-01-05 на водопровід та каналізацію (1-й поверх)(додаткові роботи)(1-й поверх)
Розділ 1. Водопостачання ,В1
362 | Установлення муфтових кранів |  | 100 шт | 0.1 |  | 0
363 | Кран кульовий з напівзгоном G=3/4" ВН VT.227N |  | шт | 1 |  | 0
364 | Кран шаровий з фільтром для приєднання сантехнічних приладів 1/2" |  | шт | 3 |  | 0
365 | Змішувач для умивальника |  | комплект | 4 |  | 0
366 | Змішувач для мийки |  | комплект | 1 |  | 0
367 | Гнучка підводка (до унітазів) довжина 0, 5м 1/2" |  | шт | 4 |  | 0
368 | Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм |  | шт | 1 |  | 0
1 | Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм |  | шт | 2 |  | 0
2 | Рукава гумові тришарові армованіі, діаметр 25 мм |  | м | 5 |  | 0
3 | Кран водорозбірний поливальний (садовий) зі штуцером , діаметр 25 мм |  | шт | 1 |  | 0
369 | Кран полівальний D1102 з довгою стальною трубкою 3/4х1" |  | шт | 1 |  | 0
370 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм |  | 100м | 0.2 |  | 0
371 | Труби поліпропіленові PN 20 для холодної та гарячої води діам. 20х3,4 мм |  | м | 20 |  | 0
372 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм |  | 100м | 0.04 |  | 0
373 | Труби поліпропіленові PN 20 для холодної та гарячої води діам. 25х4,2 мм |  | м | 4 |  | 0
374 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм |  | 100м | 0.04 |  | 0
375 | Труби поліпропіленові PN 20 для холодної та гарячої води діам. 32х5,4 мм |  | м | 4 |  | 0
376 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену |  | 100м | 0.28 |  | 0
377 | Труба теплоІзоляційна Thermacompact S товщ.. 6мм C-22 |  | м | 20 |  | 0
378 | Труба теплоІзоляційна Thermacompact S товщ.. 6мм C-28 |  | м | 4 |  | 0
379 | Труба теплоІзоляційна Thermacompact S товщ.. 6мм C-35 |  | м | 4 |  | 0
380 | Кутик 90 град комбінований подвійний з внутрішней різю та настінним кріпленням, ф20 |  | шт | 9 |  | 0
381 | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х3/4" мм |  | шт | 1 |  | 0
382 | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм |  | шт | 1 |  | 0
383 | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32х1" мм |  | шт | 2 |  | 0
384 | Кутик 90 град ф20 |  | шт | 7 |  | 0
385 | Кутник 90 град. ф25 мм |  | шт | 1 |  | 0
386 | Трійник 20/20/20 |  | шт | 5 |  | 0
387 | Трійник. 25/20/25 |  | шт | 2 |  | 0
388 | Трійник 32/25/32 |  | шт | 1 |  | 0
389 | Перехід РРR діам. 25х20 мм |  | шт | 2 |  | 0
390 | Вогнегасник в комплекте з кріпленням (ВВК-3.5) |  | шт | 6 |  | 0
391 | Кріплення трубопроводів одинарне діам. 20 мм |  | шт | 32 |  | 0
392 | Кріплення трубопроводів одинарне діам. 25 мм |  | шт | 6 |  | 0
393 | Кріплення трубопроводів одинарне ф32 |  | шт | 6 |  | 0
394 | Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм |  | шт | 2 |  | 0
Розділ 2. Водовідведення К1
395 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води |  | 10к-т | 0.3 |  | 0
396 | Умивальник керамічний овальний ІІ величини з керамічним п`єдесталом для умивальника з пляшковим пластмасовим сифонои СПУ |  | комплект | 3 |  | 0
397 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком |  | 10к-т | 0.4 |  | 0
1 | Замазка захисна |  | кг | 1.6 |  | 0
398 | Унітаз-тарельчатий з косим випуском безпосередньо приєднаним змивним бачком |  | шт | 3 |  | 0
399 | Унітаз-тарельчатий з горизонтальним випуском типу Nova Pro без перешкод |  | шт | 1 |  | 0
400 | Бачок для уніитазу типу Nova Pro |  | комплект | 1 |  | 0
401 | Шланг армований для приєднання унітазу |  | шт | 4 |  | 0
402 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води |  | 10к-т | 0.1 |  | 0
1 | Замазка захисна |  | кг | 0.2 |  | 0
403 | Умивальник кутовий маленький Kolo М32735000 Nova Pro |  | комплект | 1 |  | 0
404 | Сифон для умивальника Grohe (28920000) латуні під донний клапан1 1/4" |  | шт | 1 |  | 0
405 | Сифон для мийки |  | шт | 1 |  | 0
406 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліпропіленових труб та фасоні частини до них діаметром 50 мм |  | 100м | 0.06 |  | 0
407 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм |  | м | 6 |  | 0
408 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліпропіленових труб та фасоні частини до них діаметром 100 мм |  | 100м | 0.08 |  | 0
409 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 100 мм |  | м | 8 |  | 0
410 | Ревізія ПП діам. 100 мм |  | шт | 1 |  | 0
411 | Заглушка дiам. 100 мм |  | шт | 1 |  | 0
412 | Хомут для кріплення до каналізаційних труб діам. 50 мм |  | шт | 6 |  | 0
413 | Хомут для кріплення каналізаційних труб ідіам. 100 мм |  | шт | 8 |  | 0
414 | Відвід каналізаційний 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм |  | шт | 1 |  | 0
415 | Відвід каналізаційний 87 град. із поліпропілену діам. 50 мм |  | шт | 3 |  | 0
416 | Відвід каналізаційний 87 град. із поліпропілену діам. 100 мм |  | шт | 1 |  | 0
417 | Трійники каналізаційні 87 град. із поліпропілену діам. 50 мм |  | шт | 4 |  | 0
418 | Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 100х50 мм |  | шт | 1 |  | 0
419 | Трійники каналізаційні 87град. із поліпропілену діам. 100 мм |  | шт | 6 |  | 0
420 | Хрестовина каналізаційна двохплоскосна. із поліпропілену діам. 100/50 мм |  | шт | 1 |  | 0
421 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації |  | шт | 2 |  | 0
1 | Муфти насувні до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100 мм |  | шт | 2 |  | 0
2 | Трійники косі 60 градусів до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100х100 мм |  | шт | 2 |  | 0
3 | Заглушки чавунні, діаметр 100 мм |  | шт | 2 |  | 0
Розділ 3. Демонтаж
422 | Демонтаж умивальника керамічного |  | 100к-т | 0.01 |  | 0
423 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками керамічного |  | 100к-т | 0.04 |  | 0
424 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм |  | 100м | 0.04 |  | 0
425 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм |  | 100м | 0.04 |  | 0
Локальний кошторис 02-01-06 на електромонтажні роботи
Розділ 2. Електроосвітлення та розеткова мережа
ЩИТ ЩР-1
426 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт |  | 100шт | 0.29 |  | 0
427 | Світильник світлодіодний вбудований , 36Вт, 4000К,4320 Лм, розсіювач опаловий, (595х595х10) 0,9 кг мм, IP20 (ДВО 20У-36- 011) Юпітер LED панель |  | шт | 27 |  | 0
428 | Світильник світлодіодний вбудований , 36Вт,, 4000К, 4320Лм, розсіювач опаловий з блоком аварійного живлення з акумуляторною батареєю,( 595х595х10) 0,9 кг мм, IP20 (ДВО 20У-36- 011)Юпітер LED панель (БАЖ з АКБ) |  | шт | 2 |  | 0
429 | Монтаж світильників світлодіодних стінових |  | 100шт | 0.01 |  | 0
430 | Світильник світлодіодний накладний, 8Вт, , 5000К, 960м вбудована акумуляторна батарея та електроне джерело живлення, , розсіювач опаловий , 380х155х90мм, IP65 (ДПП06У-8-221) |  | шт | 1 |  | 0
431 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. |  | 100шт | 0.02 |  | 0
432 | Світловий аварійним зі світлодіодною лампою, з будованим блоком живлення, з піктограмою. "ВИХІД" 6Вт ІР65 (ДБО 02ВСП-6-б104 LED) |  | шт | 2 |  | 0
433 | Монтаж світильників світлодіодних стельових |  | 100шт | 0.02 |  | 0
434 | LED cвітильник .безрамковий квадратний ,24 Вт,265В 2160 Лм 5000К IP33, розм. (180х180х35)мм Biom BYS-01- 24-5 24w "Віом" |  | шт | 2 |  | 0
435 | Монтаж світильників світлодіодних стінових |  | 100шт | 0.09 |  | 0
436 | Світильник світлодіодний накладний, (спотовий ) під лампу з цоколем GU . поворотний чорний , (D)90мм (H) 160мм ІР 44 Goldlux 208781 Olimp Польша |  | шт | 3 |  | 0
437 | Світильник світлодіодний накладний, настіно-стельовий, 12 Вт , 6000К, 1080м, (D)140мм (H) 52мм ІР 65 ВІОМ MPL-R12- 6 12 Вт |  | шт | 6 |  | 0
438 | Монтаж світильників світлодіодних стельових |  | 100шт | 0.14 |  | 0
439 | Світильник врізний (точечний) під лампу з цоколем GU 10 круглий , білий(D) 92мм ІР20 VL- SPF08R-W "VIDEX" |  | шт | 2 |  | 0
440 | Світильник накладний (трековий ) під лампу з цоколем GU 10 поворотний чорний (60Х25)мм ІР20 ;SPF05В "VIDEX" |  | шт | 12 |  | 0
441 | Світлодіодна LED лампа з цоколем GU10. 10W.4000К,.220V |  | шт | 17 |  | 0
442 | Установлення дзвоника |  | 100шт | 0.01 |  | 0
443 | Дзвінок ,220В, ЗД-47 |  | шт | 1 |  | 0
444 | Установлення боксу модульного |  | 100шт | 0.01 |  | 0
445 | Корпус щита КМПн 1/2, ІР20 |  | шт | 1 |  | 0
446 | Кнопка, установлювана на пультах і панелях |  | шт | 1 |  | 0
447 | Кнопка керування ABLF-22 |  | шт | 1 |  | 0
448 | Установлення корпусу для кнопки |  | 100шт | 0.01 |  | 0
449 | Корпус КП101 для кнопки керування |  | шт | 1 |  | 0
450 | Реле, установлюване на пультах і панелях |  | шт | 1 |  | 0
451 | Фотореле для авт. управління освітленням 230В 10А,ІР44 |  | шт | 1 |  | 0
452 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних |  | 100шт | 0.13 |  | 0
453 | Вимикач одноклавішний прихованого монтажу з заземленням 10А 250В ІР20 |  | шт | 13 |  | 0
454 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних |  | 100шт | 0.09 |  | 0
455 | Вимикач двоклавішний прихованого монтажу з заземленням 10А 250В ІР20 |  | шт | 9 |  | 0
456 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних |  | 100шт | 0.02 |  | 0
457 | Вимикач одноклавішний прихованого монтажу з заземленням 10А 250В ІР44 |  | шт | 2 |  | 0
458 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних |  | 100шт | 0.01 |  | 0
459 | Вимикач двоклавішний прихованого монтажу з заземленням 10А 250В ІР44 |  | шт | 1 |  | 0
460 | Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних |  | 100шт | 0.09 |  | 0
461 | Розетка комп`ютерна (під інтернет /телефону мережу) подвійна типу RJ-45 саt/5e прихованого монтування |  | шт | 9 |  | 0
462 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці |  | 100шт | 0.61 |  | 0
463 | Розетка одномісна штепсельна з заземленням прихованого монтажу 16А 250В ІР20 |  | шт | 36 |  | 0
464 | Розетка подвійна штепсельна з заземленням прихованого монтажу 16А 250В ІР20 |  | шт | 24 |  | 0
465 | Розетка одномісна штепсельна з заземленням прихованого монтажу 16А 250В ІР44 |  | шт | 1 |  | 0
466 | Коробка для встановлення розеток та вимикачів для суцільних стін |  | шт | 28 |  | 0
467 | Коробка для встановлення розеток та вимикачів для гіпсокартона та полих стін, ф65х40мм |  | шт | 26 |  | 0
468 | Коробка установча для полих стін (гіпсокартона) на 5 місць КРL64- 50/5LDNA. (КОПОС) |  | шт | 5 |  | 0
469 | Коробка установча для суцільних стін на 5 місць КР64/5 (КОПОС) |  | шт | 1 |  | 0
470 | Рамка біла на 5 місць, cерія ВINERA |  | шт | 6 |  | 0
471 | Коробка установча для суцільних стін на 3 місця КР64/3 (КОПОС) |  | шт | 3 |  | 0
472 | Рамка біла на 3 місця, cерія ВINERA |  | шт | 3 |  | 0
473 | Коробка розподільча для суцільних стін |  | шт | 30 |  | 0
474 | Коробка розподільча ПВХ, накладна, 4 виводи, 95х95х50мм, IP54 8102 |  | шт | 75 |  | 0
475 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку |  | 100м | 8.12 |  | 0
476 | Труба гнучка гофрована із самозатухаючого ПВХ- пластику легка зі сталевою протяжкою ,ф 20мм |  | м | 812 |  | 0
Розділ 3. Кабелі та проводникова продукція
477 | Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах |  | 100м | 0.03 |  | 0
478 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби |  | 100м | 6.92 |  | 0
479 | Кабель з мідною жилою ізоляцією та оболочкою із ПВХ -пластику зниженої пожежобезпечності, з низьким димогазовиділенням пер.2х1,5 ВВГнг- LS-1.0 |  | 1000м | 0.11 |  | 0
480 | Кабель з мідною жилою ізоляцією та оболочкою із ПВХ -пластику зниженої пожежобезпечності, з низьким димогазовиділенням пер.3х1,5 ВВГнг- LS-1.0 |  | 1000м | 0.212 |  | 0
481 | Кабель з мідною жилою ізоляцією та оболочкою із ПВХ -пластику зниженої пожежобезпечності, з низьким димогазовиділенням пер.3х2,5 ВВГнг- LS-1.0 |  | 1000м | 0.37 |  | 0
482 | Кабель з мідною жилою ізоляцією та оболочкою із ПВХ -пластику зниженої пожежобезпечності, з низьким димогазовиділенням пер.5х4 ВВГнг- LS-1.0 |  | 1000м | 0.003 |  | 0
483 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби |  | 100м | 0.95 |  | 0
484 | Кабель з мідною жилою з ПВХ ізоляцією в оболонці із ПВХ -пластиката зниженої горючості ,не розповсюджує горіння при прокладанні в пучках, низько-, димо-і газовиділення при горінні,вогнстійкий. Час цілісності при пожежі -30хвилин (N)HXH FE180/E30 пер. 2х1,5 мм2 |  | 1000м | 0.05 |  | 0
485 | Кабель з мідною жилою з ПВХ ізоляцією в оболонці із ПВХ -пластиката зниженої горючості ,не розповсюджує горіння при прокладанні в пучках, низько-, димо-і газовиділення при горінні,вогнстійкий. Час цілісності при пожежі -30хвилин (N)HXH FE180/E30 пер. 3х1,5 мм2 |  | 1000м | 0.045 |  | 0
486 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку |  | 100м | 0.03 |  | 0
487 | Труби сталеві жорстка оцинкована діаметр 20 мм, 3м ДКС |  | шт | 1 |  | 0
488 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених в борознах під заливку |  | 100м | 0.06 |  | 0
489 | Труби сталеві жорстка оцинкована діаметр 40 мм, 3м ДКС |  | шт | 2 |  | 0
490 | Однокомпонентна вогнестійка поліуретанова монтажна піна SOUDAL |  | шт | 2 |  | 0
491 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм |  | 100шт | 0.07 |  | 0
492 | На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до 600мм |  | 100шт | 0.07 |  | 0
Розділ 4. Демонтаж електрообладнання
493 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп |  | 100шт | 0.12 |  | 0
494 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання |  | 100шт | 0.1 |  | 0
495 | Демонтаж розеток |  | 100шт | 0.24 |  | 0
496 | Демонтаж вимикачів |  | 100шт | 0.13 |  | 0
497 | (Демонтаж) Установлення розподільних коробок |  | 100шт | 0.55 |  | 0
498 | Демонтаж схованої електропроводки |  | 100м | 3.3 |  | 0
Локальний кошторис 02-01-07 на монтаж системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням, системи централізованого пожежного спостерігання (1-й поверх)
Розділ 1. Монтажнi роботи
499 | Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС |  | шт | 1 |  | 0
500 | Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-8П |  | шт | 1 |  | 0
501 | Монтаж акумулятора |  | шт | 1 |  | 0
502 | Акумулятор АКБ - 12В 7 А/г. |  | шт | 1 |  | 0
503 | Кнопка, установлювана на пультах і панелях |  | шт | 1 |  | 0
504 | Кнопка ручного пуску СО - КРП СО |  | шт | 1 |  | 0
505 | Установлення модулів |  | шт | 2 |  | 0
506 | Модуль розширення на 2 реле МРЛ-2.1 |  | шт | 1 |  | 0
507 | Модуль цифрового GSM-автодозвону МЦА-GSM |  | шт | 1 |  | 0
508 | Світильник для ламп розжарювання світловий настінний покажчик |  | 100 шт | 0.01 |  | 0
509 | Лампа аварійного освітлення ОС-6.1 |  | шт | 1 |  | 0
510 | Монтаж табло сигнального студійного або коридорного |  | шт | 1 |  | 0
511 | Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-12 "Вихід" |  | шт | 1 |  | 0
512 | Монтаж сповіщувачів ПС автоматичних димових у нормальному виконанні |  | шт | 11 |  | 0
513 | Сповіщувач пожежний димовий "СПД 3" |  | шт | 13 |  | 0
514 | Монтаж сповіщувача ручного |  | шт | 2 |  | 0
515 | Сповіщувач пожежний ручний SPR-1 |  | шт | 3 |  | 0
516 | Коробка відгалужувальна на стіні |  | шт | 6 |  | 0
517 | Коробка монтажна сполучна КМС 1-4 |  | шт | 3 |  | 0
518 | Розподільна коробка 85 х 85 х 40 мм |  | шт | 3 |  | 0
519 | Прокладання коробів пластикових |  | 100м | 1 |  | 0
520 | Короб пластиковий, ел. монтажний, 25х16мм |  | м | 101 |  | 0
521 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм |  | 100 м | 0.1 |  | 0
522 | Захисна трубка /гофрована/ 16 мм |  | м | 10.1 |  | 0
523 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг |  | 100 м | 1.65 |  | 0
524 | Вогнетривкий кабель NHXH FE180/E30 3х1,5 (3*1,5) |  | м | 10 |  | 0
525 | Вогнетривкий кабель JE-H(St)H FE180/E30 1х2х0,8 |  | м | 35 |  | 0
526 | Кабель сигнальний з оболонкою та ізоляцією з ПВХ 4*0,4 мм |  | м | 120 |  | 0
527 | Набір монтажний |  | шт | 1 |  | 0
528 | Перевірка схем сигналізації |  | схема | 1 |  | 0
Розділ 2. Пусконалагоджувальні роботи
529 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф |  | шт | 1 |  | 0
530 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф |  | шт | 7 |  | 0
531 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий |  | шт | 11 |  | 0
532 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний |  | шт | 2 |  | 0
| Загальна вартість |  | - | - | - | 0
*Можлива заміна матеріалів, які передбачені проєктною документацією, на матеріали з аналогічними характерситиками. (Увага! Всі найменування (моделі) обладнання, що повинні бути встановлені на об’єкті будівництва та що вказані в тендерній документації, не є вимогою. Підрядник може використати аналоги, але таке обладнання повинно відповідати технічним умовам об’єкту. Характеристики зазначено у Запрошенні) (інформацію про аналог зазначити у примітках)
П.І.Б. ФОП/уповноваженої особи:
Підпис представника учасника:
Дата:
Печатка (за наявності):
Після заповнення прохання подати цей документ у форматі PDF і в Excel.