## Financial Offer_ЛОТ 1-2-3-4-5-6
Додаток 2 - Форма фінансової пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" до участі у тендері RFP 08-2026 на укладення рамкового договору на проведення малих та середніх ремонтів житлових приватних будинків/приміщень/квартир в Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях
БУДЬ-ЛАСКА, ЗАПОВНІТЬ ПОЛЯ, ВИДІЛЕНІ ЖОВТИМ
Назва Виконавця:
Будь ласка, використовуйте цю форму для вашої фінансової пропозиції щодо зазначених послуг, вказуючи фіксовану ціну, куди все включено ( у т.ч. ПДВ, якщо учасник є платником ПДВ; або ціна зазначається без ПДВ, якщо учасник не є платником ПДВ). Вкажіть, будь ласка, всі ціни тільки в гривні
УВАГА! Подання пропозицій стосовно кількох лотів передбачає гарантування можливості надання послуг/виконання робіт за цими лотами одночасно!!!
Ціна зазначається єдина у випадку участі в кількох лотах та/або всіх лотах
ЛОТ 1. Ремонти в житлових приватних будинках/приміщеннях/квартирах в Кіровоградській області | [6 empty] | (Зробіть відмітку «Х», або залишіть порожнім)
ЛОТ 2. Ремонти в житлових приватних будинках/приміщеннях/квартирах в Черкаській області | [6 empty] | (Зробіть відмітку «Х», або залишіть порожнім)
ЛОТ 3. Ремонти в житлових приватних будинках/приміщеннях/квартирах в Полтавській області | [6 empty] | (Зробіть відмітку «Х», або залишіть порожнім)
ЛОТ 4. Ремонти в житлових приватних будинках/приміщеннях/квартирах в Одеській області | [6 empty] | (Зробіть відмітку «Х», або залишіть порожнім)
ЛОТ 5. Ремонти в житлових приватних будинках/приміщеннях/квартирах в Миколаївській області | [6 empty] | (Зробіть відмітку «Х», або залишіть порожнім)
ЛОТ 6. Ремонти в житлових приватних будинках/приміщеннях/квартирах в Херсонській області | [6 empty] | (Зробіть відмітку «Х», або залишіть порожнім)
№ п/п | Найменування робіт і витрат* | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за одиницю | Примітка | *Матеріал та кількість, що використовується для виконання одиниці робіт (*Не дублювати ціну матеріалів у складі робіт, вартість матеріалів зазначається окремо).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
. | Розділ 1. Демонтажні роботи
1 | Демонтаж дашка | шт | 1
2 | Демонтаж елементів з листової сталі | м-п | 1
3 | Демонтаж водостічних труб та жолобів з землі або риштувань | м-п | 1
4 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів, руберойду, черепиці. | м2 | 1
5 | Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі | м2 | 1
6 | Розбирання паро/гідроізоляції покрівлі | м2 | 1
7 | Розбирання решетування даху | м2 | 1
8 | Розбирання ушкодженної кроквяної системи, мауерлату | м2 | 1
9 | Розбирання кам'яної кладки із цегли | м3 | 1
10 | Розбирання кам'яної кладки із шлакоблоку | м3 | 1
11 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель | м2 | 1
12 | Демонтаж плитки зі стін та підлог | м2 | 1
13 | Демонтаж інснуючих сталевих, металопластикових та дерев'яних віконних блоків (включаючи демонтаж штукатурки з відкосів, рам, сталевих відливів та підвіконнь) | шт | 1
14 | Демонтаж існуючих сталевих, металопластикових та дерев'яних дверей (з демонтажом штукатурки з відкосів) | шт | 1
15 | Знімання шпалер | м2 | 1
16 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби | м2 | 1
17 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | м2 | 1
18 | Очищення фасаду від фарби та пилу | м2 | 1
19 | Демонтаж дерев'яної підлоги (лаги , ДВП, ДСП ) | м2 | 1
20 | Демонтаж стяжки | м2 | 1
21 | Розробка ґрунту вручну (включно зі зворотньою засипкою з трамбуванням пошарово) | м3 | 1
22 | Пробивання отворів в стінах | шт | 1
23 | Пробивання отворів в фундаментах | шт | 1
24 | Демонтаж санітарно-технічного приладдя (унітаз, ванна, умивальник, мийка, бойлер, змішувачі) | шт | 1
25 | Демонтаж котла | шт | 1
26 | Демонтаж розширювального баку | шт | 1
27 | Демонтаж трубопроводів | м-п | 1
28 | Демонтаж радіаторів опалення | шт | 1
29 | Демонтаж металоконструкцій | кг | 1
30 | Демонтаж пластикового оздоблення | м2 | 1
31 | Демонтаж електрообладнання (включаючи демонтаж електричних точок) | шт | 1
. | Розділ 2. Покрівельні роботи
32 | Улаштування козирків | м2 | 1 |  | Площа рахується по горизонтальній проекції
- |  |  |  |  | Площа рахується по горизонтальній проекції | Дашок з металопрофіля на металевому каркасі з комплектом кріплення | 1 | м2
33 | Монтаж мауерлату | м-п | 1
- | [5 empty] | Руберойд покрівельний підкладочний | 0.6 | м2
- | [5 empty] | Брус 100х100 (з антисептичною обробкою) | 1.01 | пог.м.
34 | Монтаж, ремонт або вирівнювання кроквяної системи | м-п | 1
- | [5 empty] | Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0х120 мм | 0.1 | кг
- | [5 empty] | Брус 50х150 (з антисептичною обробкою) | 1.05 | пог.м.
- | [5 empty] | Скоба будівельна | 1 | шт
35 | Укладання гідро-, паробар'єру | м2 | 1 |  | Укладання з перекриттям не менше 100мм
- | [5 empty] | Паро-, гідроізоляційна мембрана супердифузійна (щільність 90-130 г/м²) | 1.1 | м2
36 | Монтаж контррейки | м-п | 1
- | [5 empty] | Цвях 3х70 мм | 0.03 | кг
- | [5 empty] | Рейка 50х30 (з антисептичною обробкою) | 1.01 | пог.м.
37 | Монтаж решетування даху | м2 | 1
- | [5 empty] | Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0х120 мм | 0.3 | кг
- | [5 empty] | Дошки обрізні з хвойних порід, ширина 100 мм, товщина 30 мм (з антисептичною обробкою) | 3.3 | м
38 | Улаштування фронтонів (включаючи зведення каркасу) | м2 | 1
- | [5 empty] | Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0х120 мм | 0.1 | кг
- | [5 empty] | Брус 50х100 (з антисептичною обробкою) | 3.15 | пог.м.
- | [5 empty] | Плита OSB-3 12х1250х2500 мм | 1.02 | м2
- | [5 empty] | Саморіз 3,5x55 мм | 10 | шт
39 | Улаштування підшивки даху | м.п. | 1
- | [5 empty] | Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0х120 мм | 0.1 | кг
- | [5 empty] | Брус 50х100 (з антисептичною обробкою) | 3.15 | пог.м.
- | [5 empty] | Софіт (включаючи все необхідне для монтажу) | 1.02 | м2
- | [5 empty] | Саморіз для металопрофілю з пресшайбою (4,8x35 мм) | 10 | шт
-
40 | Укладання профнастилу | м2 | 1
- | [5 empty] | Саморіз для металопрофілю з пресшайбою (4,8x35 мм) | 10 | шт
- |  |  |  |  | Висота хвилі не менше 35 мм. Покриття: поліестер 25 мк | Профнастил покрівельний (товщина не менше 0,45-0,53мм) | 1.04 | м2
41 | Укладання підкладкового килима з рубероїду | м2 | 1
- | [5 empty] | Руберойд покрівельний підкладочний | 1.1 | м2
42 | Укладання шиферу | м2 | 1
- |  |  |  |  | Матеріал: фіброцемент (без вмісту азбесту) Висота хвилі 40мм, Кількість хвиль 8 | Шифер безасбестовий 1130х1750мм | 1.3 | м2
- | [5 empty] | Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0х120 мм | 0.042 | кг
43 | Монтаж коників, примикань, єндов, снігоутримувачів та торцевих планок | м-п | 1
- | [5 empty] | Саморіз для металопрофілю з пресшайбою (4,8x35 мм) | 6 | шт
- | [5 empty] | Саморіз покрівельний 4,8x19 мм | 8 | шт
- | [5 empty] | Вироби з листової оцинкованої сталі, товщина листа 0,5 мм, довжина 2000 мм (планка примикання, коник, єндова, торцева планка) | 0.52 | шт
44 | Монтаж водостічної системи (включаючи всі необхідні матеріали та кріплення) | м-п | 1 |  | Довжина рахується по периметру будівлі. Комплект з: ринви, лійки, коліна, труби та всі необхідні кріплення для них: гаки, лапки, заглушки, анкери.
45 | Зачищення та фарбування сталевих поверхонь покрівлі | м2 | 1
- | [5 empty] | Ґрунт-емаль антикорозійна 3в1 (для покрівлі) | 0.3 | кг
46 | Укладання м'якої покрівлі (включаючи влаштування цементної стяжки під бітумну гідроізоляцію та монтаж євроруберойду, капельника, примикань) | м2 | 1
- | [5 empty] | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | 0.05 | м3
- | [5 empty] | Євроруберойд з посипкою | 1.1 | м2
- | [5 empty] | Мастика бітумно-каучукова покрівельна гідроізоляція | 1.4 | л
- | [5 empty] | праймер | 0.5 | л
- | [5 empty] | Вироби з листової оцинкованої сталі, товщина листа 0,5 мм, довжина 2000 мм (планка примикання, коник, єндова, торцева планка) | 1 | шт
- | [5 empty] | Дюбель-шурупи 6х40мм | 0.269 | шт
. | Розділ 3. Вікна та двері
47 | Монтаж та регулювання віконних блоків металопластикових (включаючи монтаж та оздоблення відливу, москітної сітки, підвіконня, внутрішніх та зовнішніх укосів, примикань) | м2 | 1
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Фарба фасадна | 1 | кг
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Листи гіпсокартонні для перегородок, вологостійкі товщина 12 мм | 1 | м2
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Ґрунтовка глибокого проникнення | 1 | л
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Шпаклівка стартова | 1 | кг
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Шпаклівка фінішна | 1 | кг
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Клей для гіпсокартону | 1 | кг
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Екструзійний пінополістирол1200x550x20 мм | 1 | м2
- |  |  |  |  | Профіль ПВХ п’яти/шести камерний, загальна товщина не менше 70 мм. Склопакет: двокамерний, енергозберігаючий, товщиною не менше 40 мм. Коефіцієнт опору теплопередачі віконного блоку (R): не менше 0,9 м2*С/Вт. | Блок віконний металлопластиковий (з усім необхідним для його коректного встановлення та експлуатації); Тип відкривання: поворотно-відкидне. Москітна сітка в комплекті. | 1 | м2
- |  |  |  |  | алюмінієвий 19x19 мм | Кутик перфорований | 1 | м
- |  |  |  |  | Ширина: 20 мм | Профіль ПВХ торцевий для гіпсокартону 12мм 2,5м | 1 | м
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Монтажна піна професійна універсальна всесезонна | 1 | балон
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Піна-клей монтажна професійна універсальна | 1 | балон
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Клей для керамічної плитки | 1 | кг
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Дюбель ударний для швидкого монтажу з шурупом 8х100 | 1 | шт
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Склосітка штукатурна 4x4 160 г/кв.м | 1 | м2
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Профіль монтажний ПВХ стартовий 10 мм | 1 | шт
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Сендвіч-панель 3000*1500*10 мм ПВХ 10 мм відкосна одностороння | 1 | м2
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Профіль монтажний ПВХ F-подібний | 1 | шт
- | [5 empty] | Герметик акриловий, білий | 0.07 | балон
48 | Монтаж дверей металопластикових міжкімнатних (включаючи відновлення відкосів) | м2 | 1
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Фарба фасадна | 1 | кг
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Листи гіпсокартонні для перегородок, вологостійкі товщина 12 мм | 1 | м2
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Ґрунтовка глибокого проникнення | 1 | л
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Шпаклівка стартова | 1 | кг
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Шпаклівка фінішна | 1 | кг
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Клей для гіпсокартону | 1 | кг
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Екструзійний пінополістирол1200x550x20 мм | 1 | м2
- |  |  |  |  | Профіль ПВХ п’яти/шести камерний, загальна товщина не менше 70 мм. Фурнітура дверна: європейського виробництва, стальна, цільна, поворотна, утримуюча масу 120 кг. | Блок дверний металопластиковий міжкімнатний (з усім необхідним для його коректного встановлення та експлуатації) | 1 | м2
- |  |  |  |  | алюмінієвий 19x19 мм | Кутик перфорований | 1 | м
- |  |  |  |  | Ширина: 20 мм | Профіль ПВХ торцевий для гіпсокартону 12мм 2,5м | 1 | м
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Монтажна піна професійна універсальна всесезонна | 1 | балон
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Піна-клей монтажна професійна універсальна | 1 | балон
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Клей для керамічної плитки | 1 | кг
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Дюбель ударний для швидкого монтажу з шурупом 8х100 | 1 | шт
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Склосітка штукатурна 4x4 160 г/кв.м | 1 | м2
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Профіль монтажний ПВХ стартовий 10 мм | 1 | шт
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Сендвіч-панель 3000*1500*10 мм ПВХ 10 мм відкосна одностороння | 1 | м2
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Профіль монтажний ПВХ F-подібний | 1 | шт
- | [5 empty] | Герметик акриловий, білий | 0.07 | балон
49 | Монтаж дверей металопластикових вхідна група (включаючи відновлення відкосів) | м2 | 1
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Фарба фасадна | 1 | кг
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Листи гіпсокартонні для перегородок, вологостійкі товщина 12 мм | 1 | м2
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Ґрунтовка глибокого проникнення | 1 | л
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Шпаклівка стартова | 1 | кг
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Шпаклівка фінішна | 1 | кг
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Клей для гіпсокартону | 1 | кг
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Екструзійний пінополістирол1200x550x20 мм | 1 | м2
- |  |  |  |  | Профіль ПВХ п’яти/шести камерний, загальна товщина не менше 70 мм. Фурнітура дверна: європейського виробництва, стальна, цільна, поворотна, утримуюча масу 120 кг. | Блок дверний металопластиковий вхідна група (з усім необхідним для його коректного встановлення та експлуатації) | 1 | м2
- |  |  |  |  | алюмінієвий 19x19 мм | Кутик перфорований | 1 | м
- |  |  |  |  | Ширина: 20 мм | Профіль ПВХ торцевий для гіпсокартону 12мм 2,5м | 1 | м
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Монтажна піна професійна універсальна всесезонна | 1 | балон
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Піна-клей монтажна професійна універсальна | 1 | балон
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Клей для керамічної плитки | 1 | кг
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Дюбель ударний для швидкого монтажу з шурупом 8х100 | 1 | шт
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Склосітка штукатурна 4x4 160 г/кв.м | 1 | м2
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Профіль монтажний ПВХ стартовий 10 мм | 1 | шт
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Сендвіч-панель 3000*1500*10 мм ПВХ 10 мм відкосна одностороння | 1 | м2
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Профіль монтажний ПВХ F-подібний | 1 | шт
- | [5 empty] | Герметик акриловий, білий | 0.07 | балон
50 | Монтаж дверей металевих (включаючи відновлення відкосів) | м2 | 1
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Фарба фасадна | 1 | кг
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Листи гіпсокартонні для перегородок, вологостійкі товщина 12 мм | 1 | м2
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Ґрунтовка глибокого проникнення | 1 | л
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Шпаклівка стартова | 1 | кг
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Шпаклівка фінішна | 1 | кг
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Клей для гіпсокартону | 1 | кг
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Екструзійний пінополістирол1200x550x20 мм | 1 | м2
- |  |  |  |  | Дверне полотно: металеве,утеплене мінеральною ватою. Товщина металу полотна не меньше 1,5 мм. Внутрішнє оздоблення: Вологостійкий МДФ. В комплект має входитити дверна ручка та замок. | Блок дверний металевий зовнішнього виконання (з усім необхідним для його коректного встановлення та експлуатації) | 1 | м2
- |  |  |  |  | алюмінієвий 19x19 мм | Кутик перфорований | 1 | м
- |  |  |  |  | Ширина: 20 мм | Профіль ПВХ торцевий для гіпсокартону 12мм 2,5м | 1 | м
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Монтажна піна професійна універсальна всесезонна | 1 | балон
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Піна-клей монтажна професійна універсальна | 1 | балон
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Клей для керамічної плитки | 1 | кг
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Дюбель ударний для швидкого монтажу з шурупом 8х100 | 1 | шт
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Склосітка штукатурна 4x4 160 г/кв.м | 1 | м2
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Профіль монтажний ПВХ стартовий 10 мм | 1 | шт
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Сендвіч-панель 3000*1500*10 мм ПВХ 10 мм відкосна одностороння | 1 | м2
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Профіль монтажний ПВХ F-подібний | 1 | шт
- | [5 empty] | Герметик акриловий, білий | 0.07 | балон
51 | Установлення міжкімнатних дверей з лиштвою (включаючи відновлення відкосів, врізання замків, ручок, петель) | шт | 1
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Фарба фасадна | 1 | кг
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Листи гіпсокартонні для перегородок, вологостійкі товщина 12 мм | 1 | м2
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Ґрунтовка глибокого проникнення | 1 | л
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Шпаклівка стартова | 1 | кг
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Шпаклівка фінішна | 1 | кг
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Клей для гіпсокартону | 1 | кг
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Екструзійний пінополістирол1200x550x20 мм | 1 | м2
- | [5 empty] | Блок дверний дерев'яний, внутрішній, 2000х900 мм (з усім необхідним для його коректного встановлення та експлуатації) | 1 | шт.
- |  |  |  |  | алюмінієвий 19x19 мм | Кутик перфорований | 1 | м
- |  |  |  |  | Ширина: 20 мм | Профіль ПВХ торцевий для гіпсокартону 12мм 2,5м | 1 | м
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Монтажна піна професійна універсальна всесезонна | 1 | балон
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Піна-клей монтажна професійна універсальна | 1 | балон
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Клей для керамічної плитки | 1 | кг
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Дюбель ударний для швидкого монтажу з шурупом 8х100 | 1 | шт
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Склосітка штукатурна 4x4 160 г/кв.м | 1 | м2
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Профіль монтажний ПВХ стартовий 10 мм | 1 | шт
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Сендвіч-панель 3000*1500*10 мм ПВХ 10 мм відкосна одностороння | 1 | м2
- |  |  |  |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів. | Профіль монтажний ПВХ F-подібний | 1 | шт
- | [5 empty] | Герметик акриловий, білий | 0.07 | балон
. | Розділ 4. Підлоги
52 | Бетонування залізобетонного пояса для фундаменту (включаючи приготування бетонної суміші) | м3 | 1 |  | Марка бетону не менше 250, якщо не вказано інше.
- | [5 empty] | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 | 279.125 | кг
- | [5 empty] | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | 10 | кг
- | [5 empty] | Гравій для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка ДР8 | 0.7714 | м3
- |  |  |  |  | Вид - річковий | Пісок природний, збагачений | 0.5075 | м3
53 | Монтаж підлогової балки | м-п | 1
- | [5 empty] | Брус 100х150 (з антисептичною обробкою) | 1 | пог.м.
54 | Монтаж дерев'яної підлоги товщиною 40 мм | м2 | 1
- | [5 empty] | Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм | 0.6 | кг
- | [5 empty] | Дошки обрізні з хвойних порід, ширина 150 мм, товщина 40 мм | 7 | м
55 | Укладання OSB-плит на підлогу | м2 | 1 |  | Розцінка повинна включати обробку стиків для подальшого улаштування підлогового покриття.
- | [5 empty] | Плита OSB-3 12х1250х2500 мм | 1.02 | м2
- | [5 empty] | Піна-клей монтажна професійна універсальна | 1 | балон
- | [5 empty] | Саморіз 3,5x55 мм | 10 | шт
56 | Улаштування піщаної підготовки під стяжку | м2 | 1
- | [5 empty] | Пісок природний, збагачений | 0.15 | м3
57 | Монтаж плівкового гідробар'єру для стяжки | м2 | 1
- | [5 empty] | Плівка поліетиленова, товщина 150 мкм | 1.12 | м2
58 | Укладання утеплювача для стяжки | м2 | 1
- |  |  |  |  | группа горючості – Г1, теплопровідність - 0,034 | Екструзійний пінополістирол1200x550x50 мм | 1.02 | м2
59 | Монтаж армуючої сітки для стяжки | м2 | 1
- | [5 empty] | Сітка зварна кладочна 100х100x2,5 мм (з пластиковими фіксаторами та в'язальним дротом) | 1.1 | м2
60 | Улаштування цементно-пісчаної стяжки до 5см (включаючи приготування розчину) | м2 | 1
- | [5 empty] | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 | 20.8 | кг
- | [5 empty] | Пісок природний, збагачений | 0.058 | м3
61 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 80мм (включаючи приготування розчину) | м2 | 1 |  | розчин марки не нижче М150, якщо не вказано інше.
- | [5 empty] | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 | 23.83 | кг
- | [5 empty] | Гравій для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка ДР8 | 0.0658 | м3
- | [5 empty] | Пісок природний, збагачений | 0.0433 | м3
62 | Укладання лінолеуму | м2 | 1
- |  |  |  |  | Товщина захисного шару від 0,4 мм | Лінолеум напівкомерційний | 1.02 | м2
63 | Монтаж плінтуса пластикового ( з кріпленням) | м-п | 1
- | [5 empty] | Плінтус ПВХ 21х55х2500 мм. (в комплекті з фурнітурою та кріпленням) | 1.01 | м
64 | Горизонтальна та вертикальна гідроізоляція | м2 | 1
- | [5 empty] | Гідроізоляційна суміш полімерцементна | 3 | кг
- | [5 empty] | Стрічка гідроізоляційна еластична для захисту кутів і швів | 1 | м
65 | Укладання плитки на підлогу на розчині із сухої клеючої суміші з фугуванням | м2 | 1
- | [5 empty] | Плитки керамічні для підлог, (включаючи хрестики або СВП) | 1.02 | м2
- | [5 empty] | Ґрунтовка глибокого проникнення | 0.2 | л
- | [5 empty] | Затирка для швів | 0.406 | кг
- | [5 empty] | Клей для керамічної плитки | 6.5 | кг
. | Розділ 5. Стіни
66 | Утеплення фасаду (базальтова вата) товщина утеплення 50-100 мм (без опорядження) (під сайдинг) | м2 | 1
- | [5 empty] | Профіль цокольний з крапельником для утеплювача 103 мм х 2,5 м | 1 | м
- | [5 empty] | Піна-клей монтажна професійна універсальна | 1 | балон
- | [5 empty] | Базальтова вата Фасад 135 100 мм | 1.07 | м2
- | [5 empty] | Базальтова вата Фасад 135 50 мм | 1.07 | м2
- | [5 empty] | Паро-, гідроізоляційна мембрана супердифузійна (щільність 90-130 г/м²) | 1.1 | м2
- | [5 empty] | Тарельчастий дюбель зі сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою, 210мм | 6 | шт
67 | Монтаж сайдингу | м2 | 1
- | [5 empty] | Сайдинг 3,00*0,2 м | 1.1 | м2
- |  |  |  |  | Витрата залежить від периметру фасаду | Профіль стартовий 3,05 м. (сайдинг) | 1 | м
- |  |  |  |  | Витрата залежить від периметру фасаду | Профіль фінішний 3,05 м. (сайдинг) | 1 | м
- |  |  |  |  | Витрата залежить від висоти фасаду | Профіль J-подібний 3,05 м. (сайдинг) | 1 | м
- |  |  |  |  | Витрата залежить від кількості прорізів | Планка привіконна 3,05 біла м. (сайдинг) | 1 | м
- |  |  |  |  | Витрата залежить від кількості кутів | Кут зовнішній 3,05 м. (сайдинг) | 1 | м
- |  |  |  |  | Витрата залежить від кількості кутів | Кут внутрішній 3,05 м. (сайдинг) | 1 | м
- |  |  |  |  | Витрата залежить від периметру фасаду | Профіль з'єднувальний Н-подібний 3,05 м. (сайдинг) | 1 | м
- | [5 empty] | Профіль CD 60 0,6 мм | 2.25 | м-п
- | [5 empty] | Підвіс П-подібний універсальний 60х250 мм | 1.32 | шт
- | [5 empty] | Саморіз по металу з прес-шайбою та свердлом 4,2х16 | 7 | шт
- | [5 empty] | Саморез по металлу 3,5x9,5 мм | 9 | шт
- | [5 empty] | Дюбель-шурупи 6х40мм | 3.07 | шт
68 | Утеплення фасаду (базальтова вата) + сітка + шпаклювання + фарбування, товщина утеплення 50-100мм | м2 | 1
- | [5 empty] | Фарба фасадна | 0.4 | кг
- | [5 empty] | Ґрунтовка глибокого проникнення | 0.2 | л
- |  |  |  |  | Щільність: 135 кг/куб.м. Теплопровідність: 0,042 Вт/(кв.м*К) | Базальтова вата Фасад 135 50 мм | 1.07 | м2
- |  |  |  |  | Щільність: 135 кг/куб.м. Теплопровідність: 0,042 Вт/(кв.м*К) | Базальтова вата Фасад 135 100 мм | 1.07 | м2
- | [5 empty] | Склосітка штукатурна 4x4 160 г/кв.м | 1.1 | м2
- | [5 empty] | Тарельчастий дюбель зі сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою, 210мм | 6 | шт
- | [5 empty] | Піна-клей монтажна професійна універсальна | 1 | балон
- |  |  |  |  | армована мікроволокнами. Витрата: приклеювання плит: приблизно 6 кг/кв.м, улаштування захисного армованого шару: приблизно 4–6 кг/кв.м. | Суміш для приклеювання та армування універсальна ППС | 12 | кг
- |  |  |  |  | Витрата задежить від кількості кутів та прорізів | Кутик ПВХ перфорований з сіткою | 1 | м-п
69 | Утеплення фасаду (пінопласт) + сітка + шпаклювання + фарбування, товщина утеплення 50-100мм | м2 | 1
- | [5 empty] | Фарба фасадна | 0.4 | кг
- | [5 empty] | Ґрунтовка глибокого проникнення | 0.2 | л
- | [5 empty] | Пінопласт ПСБ-35 1000x500x50 мм | 1.07 | м2
- | [5 empty] | Пінопласт ПСБ-35 1000x500x100 мм | 1.07 | м2
- | [5 empty] | Склосітка штукатурна 4x4 160 г/кв.м | 1.1 | м2
- | [5 empty] | Піна-клей монтажна професійна універсальна | 1 | балон
- | [5 empty] | Тарельчастий дюбель зі сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою, 210мм | 6 | шт
- | [5 empty] | Суміш для приклеювання та армування універсальна ППС | 12 | кг
- |  |  |  |  | Витрата задежить від кількості кутів та прорізів | Кутик ПВХ перфорований з сіткою | 1 | м-п
70 | Утеплення цоколю пінополістиролом, товщина 50-100мм | м.п. | 1
- | [5 empty] | Фарба фасадна | 0.3 | кг
- | [5 empty] | Склосітка штукатурна 4x4 160 г/кв.м | 1.1 | м2
- | [5 empty] | Тарельчастий дюбель зі сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою, 210мм | 6 | шт
- | [5 empty] | Піна-клей монтажна професійна універсальна | 1 | балон
- |  |  |  |  | армована мікроволокнами. Витрата: приклеювання плит: приблизно 6 кг/кв.м, улаштування захисного армованого шару: приблизно 4–6 кг/кв.м. | Суміш для приклеювання та армування універсальна ППС | 12 | кг
- |  |  |  |  | Теплопровідність, Вт/(м·К): 0.03. Клас горючості: Г1 | Екструзійний пінополістирол1200x550x50 мм | 1.1 | м2
- |  |  |  |  | Теплопровідність, Вт/(м·К): 0.03. Клас горючості: Г1 | Екструзійний пінополістерол 100мм | 1.1 | м2
- |  |  |  |  | Витрата задежить від кількості кутів та прорізів | Кутик ПВХ перфорований з сіткою | 1 | м-п
71 | Кладка цегли, бутова/рядова (включаючи приготування розчину) | м3 | 1 |  | Шви кладки мають бути горизонтальні. Кладка має вестись з перев’язкою.
- | [5 empty] | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 | 73.44 | кг
- |  |  |  |  | Вид - річковий | Пісок природний, збагачений | 0.2952 | м3
- |  |  |  |  | М-150; F 50-100. | Цегла керамічна одинарна порожниста, розміри 250х120х65 мм | 395 | шт
72 | Кладка газоблоку з зовнішнім опорядженням (шпаклювання по сітці) | м3 | 1
- | [5 empty] | Газоблок 600х300х200 | 28 | шт
- | [5 empty] | Суміш для укладання пінобетонних блоків | 50 | кг
- | [5 empty] | Склосітка штукатурна 4x4 160 г/кв.м | 3.5 | м2
- | [5 empty] | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | 1 | кг
- | [5 empty] | Монтажна піна професійна універсальна всесезонна | 1 | балон
73 | Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм з опорядженням (шпаклювання по сітці) | м2 | 1
- | [5 empty] | Газоблок перегородочний 600х100х200 | 8.5 | шт
- | [5 empty] | Суміш для укладання пінобетонних блоків | 11.5 | кг
- | [5 empty] | Склосітка штукатурна 4x4 160 г/кв.м | 2.02 | м2
- | [5 empty] | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | 1 | кг
- | [5 empty] | Монтажна піна професійна універсальна всесезонна | 1 | балон
74 | Кладка цегли чистова, товщиною 120 мм (включаючи приготування розчину) | м2 | 1 |  | Шви кладки мають бути горизонтальні. Кладка має вестись з перев’язкою. Обов’язково виконати розшивку швів.
- | [5 empty] | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 | 4.094 | кг
- |  |  |  |  | Вид - річковий | Пісок природний, збагачений | 0.02852 | м3
- |  |  |  |  | М-150; F 50-100. | Цегла керамічна одинарна порожниста, розміри 250х120х65 мм | 52 | шт
75 | Монтаж перемички (сталевий куточок 63х63х5) з фарбуванням | шт | 1
- | [5 empty] | Кутик сталевий 63х63х5 | 2.4 | м
76 | Ручне штукатурення цементним розчином (включаючи приготування розчину) | м2 | 1
- |  |  |  |  | витрати: 1.8 кг на м2/ шар 1 мм. Основа - цементно-піщана. | Суміш універсальна М-150 3 в 1 (Мурування, Штукатурка, Стяжка) | 36 | кг
77 | Монтаж гіпсокартону на клей | м2 | 1
- | [5 empty] | Листи гіпсокартонні для перегородок, вологостійкі товщина 12 мм | 1.05 | м2
- | [5 empty] | Ґрунтовка глибокого проникнення | 0.2 | л
- | [5 empty] | Склострічка самоклейка 50мм | 1.1 | м
- | [5 empty] | Шпаклівка для закладення швів між гіпсокартонними плитами | 0.3 | кг
- | [5 empty] | Дюбель-шурупи 6х80мм | 6 | шт
- | [5 empty] | Клей для гіпсокартону | 5 | кг
78 | Монтаж гіпсокартону на стіну по металевому каркасу | м2 | 1
- | [5 empty] | Листи гіпсокартонні для перегородок, вологостійкі товщина 12 мм | 1.05 | м2
- | [5 empty] | Профіль UD 27 0,6 мм | 0.8 | м
- | [5 empty] | Профіль CD 60 0,6 мм | 2 | м
- | [5 empty] | Саморез по металлу 3,5x9,5 мм | 2.7 | шт
- | [5 empty] | Саморіз по металу для гипсокартону 3,5x25 мм | 17 | шт
- | [5 empty] | Ґрунтовка глибокого проникнення | 0.1 | л
- | [5 empty] | Склострічка самоклейка 50мм | 1.1 | м
- | [5 empty] | Шпаклівка для закладення швів між гіпсокартонними плитами | 0.3 | кг
- | [5 empty] | Підвіс П-подібний універсальний 60х250 мм | 1.32 | шт
- | [5 empty] | Дюбель-шурупи 6х40мм | 3.07 | шт
79 | Монтаж гіпсокартону на стіни по металевому каркасу з утепленням 50мм | м2 | 1
- | [5 empty] | Листи гіпсокартонні для перегородок, вологостійкі товщина 12 мм | 1.05 | м2
- | [5 empty] | Профіль UD 27 0,6 мм | 0.8 | м
- | [5 empty] | Профіль CD 60 0,6 мм | 2 | м
- | [5 empty] | Саморез по металлу 3,5x9,5 мм | 2.7 | шт
- | [5 empty] | Саморіз по металу для гипсокартону 3,5x25 мм | 17 | шт
- | [5 empty] | Ґрунтовка глибокого проникнення | 0.1 | л
- | [5 empty] | Склострічка самоклейка 50мм | 1.1 | м
- | [5 empty] | Шпаклівка для закладення швів між гіпсокартонними плитами | 0.3 | кг
- | [5 empty] | Базальтова вата 45 50 мм | 1.05 | м2
- | [5 empty] | Підвіс П-подібний універсальний 60х250 мм | 1.32 | шт
- | [5 empty] | Дюбель-шурупи 6х40мм | 3.07 | шт
80 | Монтаж перегородки з гіпсокартону (2 сторони) на металевому каркасі в один шар | м2 | 1
- | [5 empty] | Листи гіпсокартонні для перегородок, вологостійкі товщина 12 мм | 2.1 | м2
- | [5 empty] | Профіль UW 100 0,5 мм | 1.5 | м
- | [5 empty] | Профіль CW 100 0,5 мм | 2.41 | м
- | [5 empty] | Саморез по металлу 3,5x9,5 мм | 6.07 | шт
- | [5 empty] | Саморіз по металу для гипсокартону 3,5x25 мм | 37.3 | шт
- | [5 empty] | Ґрунтовка глибокого проникнення | 0.17 | л
- | [5 empty] | Склострічка самоклейка 50мм | 2 | м
- | [5 empty] | Шпаклівка для закладення швів між гіпсокартонними плитами | 0.61 | кг
- | [5 empty] | Утеплювач базальтовий (вата мінеральна), товщина 100мм, щільність 45-50 кг/м3 | 1.1 | м2
- | [5 empty] | Дюбель-шурупи 6х60мм | 2.5 | шт
81 | Підготування стін під фарбування або шпалери (з наклеюванням склосітки штукатурної) | м2 | 1
- | [5 empty] | Ґрунтовка глибокого проникнення | 0.25 | л
- | [5 empty] | Шпаклівка стартова | 2.4 | кг
- | [5 empty] | Шпаклівка фінішна | 1.2 | кг
- | [5 empty] | Склосітка штукатурна 4x4 160 г/кв.м | 1.1 | м2
82 | Підготування гіпсокартонної стіни під фарбування або шпалери | м2 | 1
- | [5 empty] | Ґрунтовка глибокого проникнення | 0.25 | л
- | [5 empty] | Шпаклівка фінішна | 1.2 | кг
83 | Поклейка шпалер на стіну | м2 | 1
- | [5 empty] | Вінілові шпалери на флізеліновій основі | 1.15 | м2
- | [5 empty] | Клей для шпалер | 0.0083 | кг
84 | Фарбування стін водоемульсійною фарбою по підготовленій поверхні | м2 | 1 |  | Розцінка має враховувати кількість шарів необхідних для досягнення декоративного покриття через яке не просвічує колір основи.
- | [5 empty] | Фарба водноемульсійна, стійка до миття , 2кл. | 0.3 | кг
- | [5 empty] | Шпаклівка фінішна | 0.51 | кг
85 | Укладання плитки на стіни на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 1
- | [5 empty] | Плитки керамічні для стін, (включаючи хрестики або СВП) | 1.01 | м2
- | [5 empty] | Ґрунтовка глибокого проникнення | 0.2 | л
- | [5 empty] | Затирка для швів | 0.406 | кг
- | [5 empty] | Клей для керамічної плитки | 6.5 | кг
86 | Монтаж дрібних металоконструкцій ( з грунтуванням та фарбуванням) | кг | 1
- | [5 empty] | металопрокат в асортименті | 1 | кг
- | [5 empty] | грунт-фарба | 1 | кг
. | Розділ 6. Стеля
87 | Монтаж ОСБ плити | м2 | 1
- | [5 empty] | Плита OSB-3 12х1250х2500 мм | 1.05 | м2
- | [5 empty] | Саморіз 3,5x55 мм | 10 | шт
88 | Монтаж утеплювача даху, товщина теплоізоляції 100мм | м2 | 1
- | [5 empty] | Утеплювач базальтовий (вата мінеральна), товщина 100мм, щільність 40 кг/м3 | 1.02 | м2
89 | Підготування стелі під фарбування або шпалери (з наклеюванням склосітки штукатурної) | м2 | 1
- | [5 empty] | Ґрунтовка глибокого проникнення | 0.25 | л
- | [5 empty] | Шпаклівка стартова | 2.4 | кг
- | [5 empty] | Шпаклівка фінішна | 1.2 | кг
- | [5 empty] | Склосітка штукатурна 4x4 160 г/кв.м | 1.1 | м2
90 | Монтаж гіпсокартону на стелю по металевому каркасу | м2 | 1
- | [5 empty] | Гіпсокартон 2500x1200х9,5 мм | 1.05 | м2
- | [5 empty] | Профіль UD 27 0,6 мм | 1.6 | м
- | [5 empty] | Профіль CD 60 0,6 мм | 2.9 | м
- | [5 empty] | Саморез по металлу 3,5x9,5 мм | 2.7 | шт
- | [5 empty] | Саморіз по металу для гипсокартону 3,5x25 мм | 17 | шт
- | [5 empty] | Ґрунтовка глибокого проникнення | 0.1 | л
- | [5 empty] | Склострічка самоклейка 50мм | 1.2 | м
- | [5 empty] | Шпаклівка для закладення швів між гіпсокартонними плитами | 0.35 | кг
- | [5 empty] | Підвіс П-подібний універсальний 60х250 мм | 1.32 | шт
- | [5 empty] | Дюбель-шурупи 6х40мм | 3.07 | шт
91 | Підготування гіпсокартонної стелі під фарбування | м2 | 1
- | [5 empty] | Ґрунтовка глибокого проникнення | 0.25 | л
- | [5 empty] | Шпаклівка фінішна | 1.2 | кг
92 | Монтаж багета з фарбуванням | м-п | 1
- | [5 empty] | Стельовий плінтус 2000x45x45 мм | 1.01 | м
93 | Фарбування стель водоемульсійною фарбою по підготовленій поверхні | м2 | 1 |  | Розцінка має враховувати кількість шарів необхідних для досягнення декоративного покриття через яке не просвічує колір основи.
- | [5 empty] | Фарба водноемульсійна, стійка до миття , 2кл. | 0.28 | кг
- | [5 empty] | Шпаклівка фінішна | 0.55 | кг
94 | Наклеювання стельової декоративної плитки | м2 | 1
- | [5 empty] | Клей монтажний акриловий | 0.8 | кг
- | [5 empty] | Стельова плитка 500x500х4 мм | 1.13 | м2
95 | Монтаж натяжної стелі (враховуючи всі додаткові роботи) | м2 | 1
- |  |  |  |  | Якість плівки європейського виробника | Плівка для натяжних стель (враховуючи всі додаткові матеріали), ПВХ, не менше 0,18мм, 180г/м2 | 1 | м2
96 | Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм (включаючи улаштування каркасу) | м2 | 1
- | [5 empty] | Панель ПВХ | 1 | м2
- | [5 empty] | Профіль UD 27 0,6 мм | 1 | м
- | [5 empty] | Профіль CD 60 0,6 мм | 1 | м
- | [5 empty] | Саморез по металлу 3,5x9,5 мм | 1 | шт
- | [5 empty] | Саморіз з пресшайбою 4,2x19 мм | 1 | шт
- |  |  |  |  | Матеріал – оцинкована сталь. Товщина - 0,7мм | Підвіс П-подібний універсальний 60х250 мм | 1 | шт
- |  |  |  |  | Товщина: 8 мм. Ширина: 25 мм | Профіль ПВХ стартовий | 1 | м
- |  |  |  |  | Товщина: 8 мм. Ширина: 30 мм | Профіль ПВХ з'єднувальний | 1 | м
- | [5 empty] | Дюбель-шурупи 6х40мм | 1 | шт
. | Розділ 7. Сантехнічні роботи
97 | Установлення ванни (включаючи монтаж змішувача, підключення до систем водопостачання та каналізації) | комплект | 1
- | [5 empty] | Ванна металева (включно з екраном, змішувачем та усім необхідним для її коректного підключення та експлуатації) | 1 | шт
98 | Установлення душової кабіни (включаючи монтаж змішувача, підключення до систем водопостачання та каналізації) | комплект | 1
- | [5 empty] | Душовий бокс (включно зі змішувачем та усім необхідним для її коректного підключення та експлуатації) | 1 | шт
99 | Установлення унітазу з безпосередньо приєднаним бачком (включаючи підключення до систем водопостачання та каналізації) | комплект | 1
- | [5 empty] | Унітаз-компакт з сидінням поліпропілен та металевим кріпленням (включно з усім необхідним для його коректного підключення та експлуатації) | 1 | шт
100 | Установлення умивальника (включаючи монтаж змішувача, підключення до систем водопостачання та каналізації) | комплект | 1
- | [5 empty] | Умивальник для ванної кімнати (з п'єдесталом, змішувачем та усім необхідним для його коректного підключення та експлуатації) | 1 | комплект
101 | Установлення мийки (включаючи монтаж змішувача, підключення до систем водопостачання та каналізації) | комплект | 1
- | [5 empty] | Тумба для кухні 80 з накладною мийкою та сифоном 80х50 см/0,8 мм (з змішувачем та усім необхідним для її коректного підключення та експлуатації) | 1 | шт
102 | Прокладання поліпропіленових труб водопостачання та опалення дiаметром до 32 мм | м-п | 1
- | [5 empty] | Труби поліпропіленові (включно з фітінгами та усім необхідним для коректного підключення та експлуатації) | 1 | м
103 | Прокладання поліетиленових труб водопостачання дiаметром до 32 мм | м-п | 1
- | [5 empty] | Труби поліетиленові (включно з фітінгами та усім необхідним для коректного підключення та експлуатації) | 1 | м
104 | Розведення труб каналізації з ПП труб дiаметром до 110 мм, товщина стінки 2,7 мм. (внутр.) | м-п | 1
- | [5 empty] | Труби каналізаційні (включно з фітінгами та усім необхідним для коректного підключення та експлуатації) внутр. | 1 | м
105 | Розведення труб каналізації з ПВХ труб дiаметром до 110 мм, товщина стінки 3,4 мм. (зовн.) | м-п | 1
- | [5 empty] | Труби каналізаційні (включно з фітінгами та усім необхідним для коректного підключення та експлуатації). (зовн.) | 1 | м
106 | Влаштування септику з бетонних кілець об'ємом 3,5 куб.метрів (з усім необхідним та підключенням) | шт | 1
- | [5 empty] | Септик з/б діам. 1,5м (2 кільця h=1м, кришка для колодязя, люк) (з усім необхідним для монтажу та експлуатації) | 1 | шт.
. | Розділ 8. Опалення
107 | Монтаж циркуляційного насоса | шт | 1
- | [5 empty] | Циркуляційний насос для системи опалення (напір 4-6м) | 1 | шт
108 | Установлення газового котла | шт | 1
- | [5 empty] | котел парапетний 7-16 кВт. (з усім необхідним для його коректного встановлення та експлуатації) | 1 | шт
- | [5 empty] | котел настінний, двоконтурний 18-24 кВт. (з усім необхідним для його коректного встановлення та експлуатації) | 1 | шт
- | [5 empty] | Котел газовий димохідний 7-16 кВт. (з усім необхідним для його коректного встановлення та експлуатації) | 1 | шт
- | [5 empty] | Подовжувач коаксіальний розтрубний | 1 | м-п
109 | Установлення настінного газового конвектора | шт | 1
- | [5 empty] | Конвектор газовий настінний 3 кВт | 1 | шт
110 | Установлення опалювальних радiаторiв сталевих з підключенням до системи опалення | шт | 1
- | [5 empty] | Радіатор сталевий панельний 22 тип 500x1000 (з усім необхідним для його коректного встановлення та експлуатації) | 1 | шт
111 | Установлення твердопаливного котла | шт | 1
- | [5 empty] | Котел твердопаливний 12-15 кВт (з усім необхідним для його коректного встановлення та експлуатації) | 1 | шт
112 | Установлення групи безпеки для котла | шт | 1
- | [5 empty] | Група безпеки для котла | 1 | шт
113 | Монтаж буферної ємності до 500л | шт | 1
- | [5 empty] | Буферна ємність (теплоаккумулятор) до 250л | 1 | шт
- | [5 empty] | Буферна ємність (теплоаккумулятор) до 500л | 1 | шт
114 | Монтаж димоходу | м-п | 1
- | [5 empty] | Труба сендвіч з нержавіючої сталі d 160/220 мм (з усім необхідним для коректного встановлення та експлуатації) | 1 | м
115 | Монтаж розширювального баку | шт | 1
- | [5 empty] | Бак розширювальний (до 10 л.) | 1 | шт
116 | Прокладання металевих труб опалення дiаметр зовнiшнiй до 63 мм (з фарбуванням) | м-п | 1
- | [5 empty] | Труби сталеві для систем опалення (включно з фітінгами та усім необхідним для коректного встановлення та експлуатації) діаметр до 63мм | 1 | м
. | Розділ 9. Електромонтажні роботи
117 | Влаштування заземлення | шт | 1
- | [5 empty] | Комплект заземлення з нержавіючої сталі 4,5 м. d 16 мм. | 1 | шт
- | [5 empty] | Кабель силовий ПВ 1x10,0 мм2, мідь | 1 | м-п
118 | Установлення та підключення аварійного ДБЖ | шт | 1
- |  |  |  |  | мах 1000W/12V правильна синусоїда | Джерело безперебійного живлення (ДБЖ 1кВт) | 1 | шт
- |  |  |  |  | Призначення: для ДБЖ. Тип акумулятора: LiFePO4. Ємність акумулятора: 100 А·год. Напруга: 12 В. | Акумуляторна батарея для ДБЖ (100Ah) | 1 | шт
119 | Установка електрощитка масою до 3 кг | шт | 1
- | [5 empty] | Щиток пластиковий на 8 модулів | 1 | шт
120 | Установлення автоматичних вимикачів, 1 фаза | шт | 1
- | [5 empty] | Автоматичний вимикач 1Р 16А тип С | 1 | шт
- | [5 empty] | Автоматичний вимикач 1Р 10А тип С | 1 | шт
- | [5 empty] | Диференційний автомат 16 А | 1 | шт
121 | Прокладання проводу електричного сумарним перерiзом до 8 мм2 (у гофротрубу, кабель-канал або штробу) (включаючи штробування стін або закріплення гофротруби та кабель-каналу), сумарним перерiзом до 8 мм2 | м-п | 1
- |  |  |  |  | Вид кабелю: термостійкий, силовий, негорючий. Жила-моноліт. | Кабель ВВГ-Пнг 3х1.5мм2 мідний (включаючи гофру, кабель-канал, розподільчі коробки та усе необхідне для коректного встановлення та експлуатації) | 1 | м
- |  |  |  |  | Вид кабелю: термостійкий, силовий, негорючий. Жила-моноліт. | Кабель ВВГ-Пнг 3х2.5мм2 мідний (включаючи гофру, кабель-канал, розподільчі коробки та усе необхідне для коректного встановлення та експлуатації) | 1 | м
122 | Установлення та підключення розеток | шт | 1
- | [5 empty] | Розетка одинарна 16А (включаючи монтажну коробку) | 1 | шт
123 | Установлення та підключення вимикачiв 1-клавiшних | шт | 1
- | [5 empty] | Вимикач одинарний 10А (включаючи монтажну коробку) | 1 | шт
124 | Установлення бойлера електричного (включаючи під'єднання до систем водопостачання та електрики) | шт | 1
- |  |  |  |  | Нагріваючий елемент - сухий. Потужність 1500-2000Вт. | Бойлер електричний настінний, ємність 100л, 1500-2000W | 1 | шт
125 | Монтаж настінного електричного обігрівача | шт | 1
- |  |  |  |  | Нагріваючий елемент - закритий. Тип - конвекційний. | Настінний обігрівач електроконвектор 1500Вт | 1 | шт
126 | Установлення світлодіодних світильників | шт | 1
- |  |  |  |  | Тип лампи: вбудований світлодіод (LED) | Світильник LED 24Вт (стельовий) | 1 | шт
. | Розділ 10. Вентиляція
127 | Установлення врізного або канального вентилятора. | шт | 1
- | [5 empty] | Витяжний вентилятор діам. 100мм (потужність 40-100 Вт) | 1 | шт
128 | Розведення труб вентиляції дiаметром 100 мм | м-п | 1
- | [5 empty] | Канал вентиляційний діам. 100мм (включно з фітінгами, зворотніми клапанами, вентиляційними решітками та усім необхідним для коректного підключення та експлуатації) | 1 | шт
. | Розділ 11. Перевезення вантажів та доставка
129 | Транспортування будівельних матеріалів та/або обладнання (дистанція тільки в одну сторону) | км | 1
130 | Вивіз будівельного сміття з об'єкту (дистанція тільки в одну сторону) | км | 1
131 | Завантаження та відвантаження будівельних матеріалів | 1 т | 1
. | МАТЕРІАЛИ
132 | Автоматичний вимикач 1Р 10А тип С | шт | 1
133 | Автоматичний вимикач 1Р 16А тип С | шт | 1
134 | Акумуляторна батарея для ДБЖ (100Ah) | шт | 1 |  | Призначення: для ДБЖ. Тип акумулятора:LiFePO4. Ємність акумулятора: 100 А·год. Напруга: 12 В.
135 | Базальтова вата 45 50 мм | м2 | 1
136 | Базальтова вата Фасад 135 100 мм | м2 | 1 |  | Щільність: 135 кг/куб.м. Теплопровідність: 0,042 Вт/(кв.м*К)
137 | Базальтова вата Фасад 135 50 мм | м2 | 1 |  | Щільність: 135 кг/куб.м. Теплопровідність: 0,042 Вт/(кв.м*К)
138 | Бак розширювальний (до 10 л.) | шт | 1
139 | Блок віконний металлопластиковий (з усім необхідним для його коректного встановлення та експлуатації); Тип відкривання: поворотно-відкидне. Москітна сітка в комплекті. | м2 | 1 |  | Профіль ПВХ п’яти/шести камерний, загальна товщина не менше 70 мм. Склопакет: двокамерний, енергозберігаючий, товщиною не менше 40 мм. Коефіцієнт опору теплопередачі віконного блоку (R): не менше 0,9 м2*С/Вт.
140 | Блок дверний дерев'яний, внутрішній, 2000х900 мм (з усім необхідним для його коректного встановлення та експлуатації) | шт. | 1
141 | Блок дверний металевий зовнішнього виконання (з усім необхідним для його коректного встановлення та експлуатації) | м2 | 1 |  | Дверне полотно: металеве,утеплене мінеральною ватою. Товщина металу полотна не меньше 1,5 мм. Внутрішнє оздоблення: Вологостійкий МДФ. В комплект має входитити дверна ручка та замок.
142 | Блок дверний металопластиковий вхідна група (з усім необхідним для його коректного встановлення та експлуатації) | м2 | 1 |  | Профіль ПВХ п’яти/шести камерний, загальна товщина не менше 70 мм. Фурнітура дверна: європейського виробництва, стальна, цільна, поворотна, утримуюча масу 120 кг.
143 | Блок дверний металопластиковий міжкімнатний (з усім необхідним для його коректного встановлення та експлуатації) | м2 | 1
144 | Бойлер електричний настінний, ємність 100л, 1500-2000W | шт | 1 |  | Нагріваючий елемент - сухий. Потужність 1500-2000Вт.
145 | Брус 100х100 (з антисептичною обробкою) | пог.м. | 1
146 | Брус 100х150 (з антисептичною обробкою) | пог.м. | 1
147 | Брус 50х100 (з антисептичною обробкою) | пог.м. | 1
148 | Брус 50х150 (з антисептичною обробкою) | пог.м. | 1
149 | Буферна ємність (теплоаккумулятор) до 250л | шт | 1
150 | Буферна ємність (теплоаккумулятор) до 500л | шт | 1
151 | Ванна металева (включно з екраном, змішувачем та усім необхідним для її коректного підключення та експлуатації) | шт | 1
152 | Вимикач одинарний 10А (включаючи монтажну коробку) | шт | 1
153 | Вироби з листової оцинкованої сталі, товщина листа 0,5 мм, довжина 2000 мм (планка примикання, коник, єндова, торцева планка) | шт | 1
154 | Витяжний вентилятор діам. 100мм (потужність 40-100 Вт) | шт | 1
155 | Вінілові шпалери на флізеліновій основі | м2 | 1
156 | Газоблок 600х300х200 | шт | 1
157 | Газоблок перегородочний 600х100х200 | шт | 1
158 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | кг | 1
159 | Герметик акриловий, білий | балон | 1
160 | Гідроізоляційна суміш полімерцементна | кг | 1
161 | Гіпсокартон 2500x1200х9,5 мм | м2 | 1
162 | Гравій для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка ДР8 | м3 | 1
163 | Грунт-фарба | кг | 1
164 | Група безпеки для котла | шт | 1
165 | Ґрунт-емаль антикорозійна 3в1 (для покрівлі) | кг | 1
166 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 1 |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів.
167 | Дашок з металопрофіля на металевому каркасі з комплектом кріплення | м2 | 1 |  | Площа рахується по горизонтальній проекції
168 | Джерело безперебійного живлення (ДБЖ 1кВт) | шт | 1 |  | 1000W/12V правильна синусоїда. З підтримкою LiFePO4 акумуляторів
169 | Диференційний автомат 16 А | шт | 1
170 | Дошки обрізні з хвойних порід, ширина 100 мм, товщина 30 мм (з антисептичною обробкою) | м | 1
171 | Дошки обрізні з хвойних порід, ширина 150 мм, товщина 40 мм | м | 1
172 | Душовий бокс (включно зі змішувачем та усім необхідним для її коректного підключення та експлуатації) | шт | 1
173 | Дюбель ударний для швидкого монтажу з шурупом 8х100 | шт | 1 |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів.
174 | Дюбель-шурупи 6х40мм | шт | 1
175 | Дюбель-шурупи 6х60мм | шт | 1
176 | Дюбель-шурупи 6х80мм | шт | 1
177 | Екструзійний пінополістерол 100мм | м2 | 1 |  | Теплопровідність, Вт/(м·К): 0.03. Клас горючості: Г1
178 | Екструзійний пінополістирол1200x550x20 мм | м2 | 1 |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів.
179 | Екструзійний пінополістирол1200x550x50 мм | м2 | 1 |  | группа горючості – Г1, теплопровідність - 0,034
180 | Євроруберойд з посипкою | м2 | 1
181 | Затирка для швів | кг | 1
182 | Кабель ВВГ-Пнг 3х1.5мм2 мідний (включаючи гофру, кабель-канал, розподільчі коробки та усе необхідне для коректного встановлення та експлуатації) | м | 1 |  | Вид кабелю: термостійкий, силовий, негорючий. Жила-моноліт.
183 | Кабель ВВГ-Пнг 3х2.5мм2 мідний (включаючи гофру, кабель-канал, розподільчі коробки та усе необхідне для коректного встановлення та експлуатації) | м | 1 |  | Вид кабелю: термостійкий, силовий, негорючий. Жила-моноліт.
184 | Кабель силовий ПВ 1x10,0 мм2, мідь | м-п | 1
185 | Канал вентиляційний діам. 100мм (включно з фітінгами, зворотніми клапанами, вентиляційними решітками та усім необхідним для коректного підключення та експлуатації) | шт | 1
186 | Клей для гіпсокартону | кг | 1
187 | Клей для керамічної плитки | кг | 1
188 | Клей для шпалер | кг | 1
189 | Клей монтажний акриловий | кг | 1
190 | Комплект заземлення з нержавіючої сталі 4,5 м. d 16 мм. | шт | 1
191 | Конвектор газовий настінний 3 кВт | шт | 1
192 | Котел газовий димохідний 7-16 кВт. (з усім необхідним для його коректного встановлення та експлуатації) | шт | 1
193 | Котел настінний, двоконтурний 18-24 кВт. (з усім необхідним для його коректного встановлення та експлуатації) | шт | 1
194 | Котел парапетний 7-16 кВт. (з усім необхідним для його коректного встановлення та експлуатації) | шт | 1
195 | Котел твердопаливний 12-15 кВт (з усім необхідним для його коректного встановлення та експлуатації) | шт | 1
196 | Кут внутрішній 3,05 м. (сайдинг) | м | 1 |  | для сайдингу
197 | Кут зовнішній 3,05 м. (сайдинг) | м | 1 |  | для сайдингу
198 | Кутик ПВХ перфорований з сіткою | м-п | 1
199 | Кутик перфорований | м | 1 |  | алюмінієвий 19x19 мм
200 | Кутик сталевий 63х63х5 | м | 1
201 | Листи гіпсокартонні для перегородок, вологостійкі товщина 12 мм | м2 | 1 |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів.
202 | Лінолеум напівкомерційний | м2 | 1 |  | Товщина захисного шару від 0,4 мм
203 | Мастика бітумно-каучукова покрівельна гідроізоляція | л | 1
204 | Металопрокат в асортименті | кг | 1
205 | Монтажна піна професійна універсальна всесезонна | балон | 1 |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів.
206 | Настінний обігрівач електроконвектор 1500Вт | шт | 1 |  | Нагріваючий елемент - закритий. Тип - конвекційний.
207 | Панель ПВХ | м2 | 1 |  | вагонка пластикова
208 | Паро-, гідроізоляційна мембрана супердифузійна (щільність 90-130 г/м²) | м2 | 1
209 | Підвіс П-подібний універсальний 60х250 мм | шт | 1
210 | Піна-клей монтажна професійна універсальна | балон | 1 |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів.
211 | Пінопласт ПСБ-35 1000x500x50 мм | м2 | 1 |  | тип - негорючий
212 | Пінопласт ПСБ-35 1000x500x100 мм | м2 | 1 |  | тип - негорючий
213 | Пісок природний, збагачений | м3 | 1 |  | Вид - річковий
214 | Планка привіконна 3,05 біла м. (сайдинг) | м | 1 |  | для сайдингу
215 | Плита OSB-3 12х1250х2500 мм | м2 | 1
216 | Плитки керамічні для підлог, (включаючи хрестики або СВП) | м2 | 1
217 | Плитки керамічні для стін, (включаючи хрестики або СВП) | м2 | 1
218 | Плівка для натяжних стель (враховуючи всі додаткові матеріали), ПВХ, не менше 0,18мм, 180г/м2 | м2 | 1 |  | Якість плівки європейського виробника
219 | Плівка поліетиленова, товщина 150 мкм | м2 | 1
220 | Плінтус ПВХ 21х55х2500 мм. (в комплекті з фурнітурою та кріпленням) | м | 1
221 | Подовжувач коаксіальний розтрубний | м-п | 1 |  | для димоходу
222 | Праймер | л | 1
223 | Профіль CD 60 0,6 мм | м | 1
224 | Профіль CW 100 0,5 мм | м | 1
225 | Профіль J-подібний 3,05 м. (сайдинг) | м | 1 |  | для сайдингу
226 | Профіль UD 27 0,6 мм | м | 1
227 | Профіль UW 100 0,5 мм | м | 1
228 | Профіль з'єднувальний Н-подібний 3,05 м. (сайдинг) | м | 1 |  | для сайдингу
229 | Профіль монтажний ПВХ F-подібний | шт | 1 |  | для влаштування укосів
230 | Профіль монтажний ПВХ стартовий 10 мм | шт | 1 |  | для влаштування укосів
231 | Профіль ПВХ з'єднувальний | м | 1 |  | Товщина: 8 мм. Ширина: 30 мм для вагонки
232 | Профіль ПВХ стартовий | м | 1 |  | Товщина: 8 мм. Ширина: 25 мм для вагонки
233 | Профіль ПВХ торцевий для гіпсокартону 12мм 2,5м | м | 1 |  | Ширина: 20 мм
234 | Профіль стартовий 3,05 м. (сайдинг) | м | 1 |  | для сайдингу
235 | Профіль фінішний 3,05 м. (сайдинг) | м | 1 |  | для сайдингу
236 | Профіль цокольний з крапельником для утеплювача 103 мм х 2,5 м | м | 1
237 | Профнастил покрівельний (товщина не менше 0,45-0,53мм) | м2 | 1 |  | Висота хвилі не менше 35 мм. Покриття: поліестер 25 мк
238 | Радіатор сталевий панельний 22 тип 500x1000 (з усім необхідним для його коректного встановлення та експлуатації) | шт | 1
239 | Рейка 50х30 (з антисептичною обробкою) | пог.м. | 1
240 | Розетка одинарна 16А (включаючи монтажну коробку) | шт | 1
241 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 1
242 | Руберойд покрівельний підкладочний | м2 | 1
243 | Сайдинг 3,00*0,2 м | м2 | 1
244 | Саморез по металлу 3,5x9,5 мм | шт | 1
245 | Саморіз 3,5x55 мм | шт | 1
246 | Саморіз для металопрофілю з пресшайбою (4,8x35 мм) | шт | 1
247 | Саморіз з пресшайбою 4,2x19 мм | шт | 1
248 | Саморіз по металу для гипсокартону 3,5x25 мм | шт | 1
249 | Саморіз по металу з прес-шайбою та свердлом 4,2х16 | шт | 1
250 | Саморіз покрівельний 4,8x19 мм | шт | 1
251 | Світильник LED 24Вт (стельовий) | шт | 1 |  | Тип лампи: вбудований світлодіод (LED)
252 | Сендвіч-панель 3000*1500*10 мм ПВХ 10 мм відкосна одностороння | м2 | 1
253 | Септик з/б діам. 1,5м (2 кільця h=1м, кришка для колодязя, люк) (з усім необхідним для монтажу та експлуатації) | шт. | 1
254 | Сітка зварна кладочна 100х100x2,5 мм (з пластиковими фіксаторами та в'язальним дротом) | м2 | 1
255 | Склосітка штукатурна 4x4 160 г/кв.м | м2 | 1 |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів.
256 | Склострічка самоклейка 50мм | м | 1
257 | Скоба будівельна | шт | 1
258 | Софіт (включаючи все необхідне для монтажу) | м2 | 1
259 | Стельова плитка 500x500х4 мм | м2 | 1
260 | Стельовий плінтус 2000x45x45 мм | м | 1
261 | Стрічка гідроізоляційна еластична для захисту кутів і швів | м | 1
262 | Суміш для приклеювання та армування універсальна ППС | кг | 1 |  | армована мікроволокнами. Витрата: приклеювання плит: приблизно 6 кг/кв.м, улаштування захисного армованого шару: приблизно 4–6 кг/кв.м.
263 | Суміш для укладання пінобетонних блоків | кг | 1
264 | Суміш універсальна М-150 3 в 1 (Мурування, Штукатурка, Стяжка) | кг | 1 |  | витрати: 1.8 кг на м2/ шар 1 мм. Основа - цементно-піщана.
265 | Тарельчастий дюбель зі сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою, 210мм | шт | 1
266 | Труба сендвіч з нержавіючої сталі d 160/220 мм (з усім необхідним для коректного встановлення та експлуатації) | м | 1 |  | для димоходів
267 | Труби каналізаційні (включно з фітінгами та усім необхідним для коректного підключення та експлуатації) внутр. | м | 1 |  | для внутрішньої каналізації
268 | Труби каналізаційні (включно з фітінгами та усім необхідним для коректного підключення та експлуатації). (зовн.) | м | 1 |  | для зовнішньої каналізації
269 | Труби поліпропіленові (включно з фітінгами та усім необхідним для коректного підключення та експлуатації) | м | 1
270 | Труби поліетиленові (включно з фітінгами та усім необхідним для коректного підключення та експлуатації) | м | 1
271 | Труби сталеві для систем опалення (включно з фітінгами та усім необхідним для коректного встановлення та експлуатації) діаметр до 63мм | м | 1
272 | Тумба для кухні 80 з накладною мийкою та сифоном 80х50 см/0,8 мм (з змішувачем та усім необхідним для її коректного підключення та експлуатації) | шт | 1
273 | Умивальник для ванної кімнати (з п'єдесталом, змішувачем та усім необхідним для його коректного підключення та експлуатації) | комплект | 1
274 | Унітаз-компакт з сидінням поліпропілен та металевим кріпленням (включно з усім необхідним для його коректного підключення та експлуатації) | шт | 1
275 | Утеплювач базальтовий (вата мінеральна), товщина 100мм, щільність 40 кг/м3 | м2 | 1
276 | Утеплювач базальтовий (вата мінеральна), товщина 100мм, щільність 45-50 кг/м3 | м2 | 1
277 | Фарба водноемульсійна, стійка до миття , 2кл. | кг | 1
278 | Фарба фасадна | кг | 1 |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів.
279 | Цвях 3х70 мм | кг | 1
280 | Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм | кг | 1
281 | Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0х120 мм | кг | 1
282 | Цегла керамічна одинарна порожниста, розміри 250х120х65 мм | шт | 1 |  | М-150; F 50-100.
283 | Циркуляційний насос для системи опалення (напір 4-6м) | шт | 1
284 | Шифер безасбестовий 1130х1750мм | м2 | 1 |  | Матеріал: фіброцемент (без вмісту азбесту) Висота хвилі 40мм, Кількість хвиль 8
285 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 | кг | 1
286 | Шпаклівка для закладення швів між гіпсокартонними плитами | кг | 1
287 | Шпаклівка стартова | кг | 1 |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів.
288 | Шпаклівка фінішна | кг | 1 |  | Витрата залежить від конструктиву та розміру укосів.
289 | Щиток пластиковий на 8 модулів | шт | 1
* (вказано інформативно) звертаємо увагу, що при розрахунку вартості робіт потрібно зважати на кількість матеріалу , але вартість матеріалів рахується та зазначається окремо, а на виконання роботи при розрахунку їх вартості треба використовувати зазначений об'єм)
П.І.Б. керівника Виконавця:
Дата:
Підпис, печатка (за наявності):
Після заповнення прохання подати цей документ у форматі PDF і в Excel.