*Додаток 1 Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» до участі у тендері RFP 16-2025 на укладання разового договору на поточний ремонт приміщень в учбовому корпусі 1-го поверху Ізмаїльського державного гуманітарного університету м. Ізмаїл.*

**Додаток 1 Форма технічної пропозиції**

| **Повна назва Постачальника** |  |
| --- | --- |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** |  |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** |  |
| **Підтверджений досвід успішного надання подібних послуг з ремонту/будівництва: копії договорів на виконання аналогічних робіт або рекомендаційні листи від клієнтів. Кількість та опис аналогічних будівельних проектів, які були успішно завершені протягом останніх 2 років. Під "аналогічними" маються на увазі будь-які ремонтні або будівельні роботи, включаючи, але не обмежуючись, будинками, громадськими будівлями, лікарнями, школами, гуртожитками. Будь ласка, включіть до 3 проектів** |  |
| **Посилання на фотопортфоліо робіт підтвердженого досвіду (попередній пункт)** |  |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** |  |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** |  |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** |  |
| **Дата подання пропозиції** |  |
| **Строк дії пропозиції** |  |
|  П.І.Б. ФОП/уповноваженої особи:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Печатка (за наявності): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**Ремонт приміщень в учбовому корпусі 1-го поверху ІзмаЇльського державного гуманітарного університету за адресою: м. Ізмаїл, пр-т Миру 9 (орендодавець – Міністерство освіти і науки України).**

**Загальна площа** 135,75м2 (аудиторія (S= 69м2); буфет (S= 8м3); гардероб (S= 8,55м3); кабінет (S= 16м3); частково коридор (S= 34,2м2) загальна площа 135,75м2.)**.**

| **№п/п** | **Найменування робіт та витрат** | **Одиницявиміру** | **Кількість** | **Вересень 2025** | **Жовтень 2025** | **Листопад 2025** | **Грудень 2025** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **15.09-30.09** | **01.10-05.10** | **06.10-19.10** | **20.10-31.10** | **01.11-16.11** | **17.11-30.11** | **01.12-07.12** | **08.12-14.12** | **15.12-20.12** |
|   | **Локальний кошторис 02-01-01 назагальнобудівельні роботи** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **Розділ 1. Демонтажні роботи** |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | **Зачищення оздоблення стін (фарби)** | м2 | 233,70 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | **Зачищення оздоблення укосів (фарби)** | м2 | 11,40 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | **Зачищення оздоблення стелі (фарби)** | м2 | 154,10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 | **Демонтаж цегляної перегородки (с/вузол)** | м² | 2,60 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | **Демонтаж ламінату** | м2 | 16,20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6 | **Демонтаж плінтуса** | м.п | 69,90 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 | **Демонтаж плитки зі стін** | м² | 15,10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8 | **Демонтаж плитки з підлоги** | м² | 85,10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9 | **Демонтаж вікон (з підвіконням)** | шт | 5,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 | **Демонтаж дверей** | шт | 4,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11 | **Розширення дверного пройому буфета під дверне полотно 0,9м** | шт | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12 | **Демонтаж розеток та вимикачів** | шт | 10,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13 | **Демонтаж світильників** | шт | 10,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 14 | **Демонтаж старої проводки** | комплекс | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15 | **Демонтаж верхньоі частини старого пандуса в вестибюлі** | м3 | 0,27 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **Розділ 2 . Сантехнічні роботи** |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 16 | **Монтаж та підключення бойлера 50 л** | шт | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 17 | **Монтаж мийки** | шт | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 18 | **Монтаж умивальника** | шт | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 19 | **Прокладка труби металопластикової** | м/п | 15,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 20 | **Монтаж та підкючення змішувача** | шт | 2,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 21 | **Монтаж поручнів та обладнання для МГН** | шт | 7,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 22 | **Монтаж сифона** | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | **Монтаж сантехнічної перегородки з дверима** | м2 | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | **Установка та монтаж радіаторів опалення** | шт | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ 3. Електромонтажні роботи** |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 25 | **Влаштування електричного щита** | шт | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 26 | **Прокладання кабеля** | м.п. | 150,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 27 | **Прокладання гофри ел.** | м.п. | 100,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 28 | **Встановлення підрозетників** | шт | 23,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 29 | **Встановлення та підключення розеток та вимикачів** | шт | 23,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 30 | **Встановлення світильників** | шт | 15,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **Розділ 4. Підлога** |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 31 | **Улаштування цементно-пісчаної стяжки підлоги по маяках з фіброю, пластифікатором (50мм)** | м2 | 101,30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 32 | **Улаштування гідроізоляції з заходом на стіни 300 мм** | м2 | 11,50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 33 | **Влаштування плінтуса ПВХ** | м. п. | 69,90 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 34 | **Монтаж порожка** | м. п. | 3,60 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 35 | **Грунтування адгезійне** | м2 | 8,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 36 | **Укладання керамогранітної плитки на підлогу з фугуванням (+ плитка в туалеті пцсля демонтажу перегородки)** | м2 | 9,80 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 37 | **Укладка ламінату** | м2 | 93,80 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **Розділ 5. Стіни** |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 38 | **Ремонт та армування стін скловолоконою сіткою** | м2 | 237,30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 39 | **Оштукатурювання стін під плитку клей-цементом** | м2 | 14,20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 40 | **Шпатлювання стін фінішне (+ понижаюча балка)** | м2 | 252,50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 41 | **Грунтування стін перед фарбуванням** | м2 | 175,40 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 42 | **Грунтування понижаючих балок перед фарбуванням** | м2 | 15,20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 43 | **Грунтування укосів віконних та дверних** | м2 | 11,40 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 44 | **Фарбування стін в два шари** | м2 | 175,40 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 45 | **Фарбування укосів в два шари** | м2 | 11,40 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 46 | **Фарбування понижаючоі балки в два шари** | м2 | 15,20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 47 | **Грунтування стін перед укладанням керамічної плитки** | м2 | 13,40 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 48 | **Укладання плитки на стіни з фугуванням (+ плитка в туалеті після демонтажу перегородки)** | м2 | 14,20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 49 | **Ремонт стін в коридорі (Короїд) з фарбуванням** | м2 | 87,70 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **Розділ 6 . Стеля** | - | - |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 50 | **Влаштування стелі типу "Армстронг"** | м2 | 134,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **Розділ 7 . Бетонний пандус вестибюль** | - | - |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 51 | **Влаштування основи пандуса з газобетону** | м3 | 3,40 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 52 | **Влаштування бетонноі плити пандусу (висота 100мм)** | м3 | 2,30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 53 | **Монтаж металевої огорожі пандуса** | м.п. | 25,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 54 | **Укладання керамогранітної плитки (пандус)** | м2 | 24,70 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **Розділ 8 . Бетонний пандус перед вхідною групою** | - | - |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 55 | **Влаштування металевого пандусу** | м.п. | 7,80 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **Розділ 9. Пост вахтера (Ш=2м; Д+1,5)** |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 56 | **Влаштування стін і стелі з ОСБ плити 18мм** | м2 | 19,20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 57 | **Влаштування підлоги** | м2 | 3,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 58 | **Монтаж дверей** | шт | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 59 | **Монтаж вікон** | м2 | 3,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 60 | **Оббивка панелю ПВХ фасаду і криші** | м2 | 19,20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 61 | **Влаштування електричного щита** | шт | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 62 | **Прокладання кабеля** | м.п. | 14,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 63 | **Прокладання гофри ел.** | м.п. | 14,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 64 | **Встановлення та підключення розеток та вимикачів** | шт | 2,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 65 | **Встановлення світильників** | шт | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **Розділ 10. Інші роботи** | - | - |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 66 | **Монтаж дверей** | шт | 5,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 67 | **Монтаж вікон з підвіконням та відливом (5 вікон В=1,8; Ш=2 м)** | м2 | 17,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 68 | **Монтаж скляної перегородки з дверима (коридор)** | м2 | 15,70 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 69 | **Встановлення приточно-вентиляційного клапана на вікна** | шт | 5,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 70 | **Зачистка та фарбування решіток на вікнах** | м2 | 17,50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 71 | **Фарбування труб** | м.п. | 18,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 72 | **Фарбування чавуних радіаторів** | секція | 9,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 73 | **Встановлення вентрешіток** | шт | 3,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 74 | **Встановлення витяжного вентилятора** | шт | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 75 | **Встановлення кондиціонерів з прокладанням траси** | шт | 2,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 76 | **Монтаж металевих поручнів (сходи внутр. та зовнішні)** | м.п. | 10,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 77 | **Пониження бордюрного каменю** | м.п. | 1,50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 78 | **Влаштування пожежної сигналізації (проєктування, обладнання та робота)** | комплекс | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 79 | **Послуги вантажників з навантаження та розвантаження** | т | 36,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 80 | **Вивіз будівельного сміття** | т | 5,10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 81 | **Доставка матеріалів** | т | 36,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

\* Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

| П.І.Б. ФОП/уповноваженої особи: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| --- |
|  Підпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  Печатка (за наявності): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |