*Додаток 1 Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» до участі у тендері RFP 16-2025 на укладання разового договору на поточний ремонт приміщень в учбовому корпусі 1-го поверху Ізмаїльського державного гуманітарного університету м. Ізмаїл.*

**Додаток 1 Форма технічної пропозиції**

| **Повна назва Постачальника** |  | |
| --- | --- | --- |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** |  | |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** |  | |
| **Підтверджений досвід успішного надання подібних послуг з ремонту/будівництва: копії договорів на виконання аналогічних робіт або рекомендаційні листи від клієнтів. Кількість та опис аналогічних будівельних проектів, які були успішно завершені протягом останніх 2 років. Під "аналогічними" маються на увазі будь-які ремонтні або будівельні роботи, включаючи, але не обмежуючись, будинками, громадськими будівлями, лікарнями, школами, гуртожитками. Будь ласка, включіть до 3 проектів** |  | |
| **Посилання на фотопортфоліо робіт підтвердженого досвіду (попередній пункт)** |  | |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** |  | |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** |  | |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** |  | |
| **Дата подання пропозиції** |  | |
| **Строк дії пропозиції** |  | |
| П.І.Б. ФОП/уповноваженої особи:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Підпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Печатка (за наявності): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**Ремонт приміщень в учбовому корпусі 1-го поверху ІзмаЇльського державного гуманітарного університету за адресою: м. Ізмаїл, пр-т Миру 9 (орендодавець – Міністерство освіти і науки України).**

**Загальна площа** 135,75м2 (аудиторія (S= 69м2); буфет (S= 8м3); гардероб (S= 8,55м3); кабінет (S= 16м3); частково коридор (S= 34,2м2) загальна площа 135,75м2.)**.**

| **№ п/п** | **Найменування робіт та витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Вересень 2025** | **Жовтень 2025** | | | **Листопад 2025** | | **Грудень 2025** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **15.09-30.09** | **01.10-05.10** | **06.10-19.10** | **20.10-31.10** | **01.11-16.11** | **17.11-30.11** | | **01.12-07.12** | **08.12-14.12** | **15.12-20.12** |
|  | **Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **Розділ 1. Демонтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1 | **Зачищення оздоблення стін (фарби)** | м2 | 233,70 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2 | **Зачищення оздоблення укосів (фарби)** | м2 | 11,40 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 3 | **Зачищення оздоблення стелі (фарби)** | м2 | 154,10 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 4 | **Демонтаж цегляної перегородки (с/вузол)** | м² | 2,60 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 5 | **Демонтаж ламінату** | м2 | 16,20 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 6 | **Демонтаж плінтуса** | м.п | 69,90 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 7 | **Демонтаж плитки зі стін** | м² | 15,10 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 8 | **Демонтаж плитки з підлоги** | м² | 85,10 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 9 | **Демонтаж вікон (з підвіконням)** | шт | 5,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 10 | **Демонтаж дверей** | шт | 4,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 11 | **Розширення дверного пройому буфета під дверне полотно 0,9м** | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 12 | **Демонтаж розеток та вимикачів** | шт | 10,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 13 | **Демонтаж світильників** | шт | 10,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 14 | **Демонтаж старої проводки** | комплекс | 1,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 15 | **Демонтаж верхньоі частини старого пандуса в вестибюлі** | м3 | 0,27 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **Розділ 2 . Сантехнічні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 16 | **Монтаж та підключення бойлера 50 л** | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 17 | *Бойлер 50 L 1500W* | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 19 | *Кран кульовий хромований 1/2" кутовий* | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 21 | *Шуруп універсальний з L-гаком 8x140 мм* | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 22 | **Монтаж мийки** | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 23 | *Мийка кухонна накладна* | шт | 1 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 24 | **Монтаж умивальника** | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 25 | *Умивальник 55 з переливом та отвором* | шт | 1 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 26 | **Прокладка труби металопластикової** | м/п | 15,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 27 | *Труба мталопластикова в комплекті* | м/п | 15 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 28 | *Монтажний комплект* | шт | 2 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 30 | **Монтаж та підкючення змішувача** | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 31 | *Змішувач для кухні* | шт | 1 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 32 | *Змішувач з гігієнічним душем* | шт | 1 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 33 | **Монтаж поручнів та обладнання для МГН** | шт | 7,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 34 | *Поручень для інклюзивного туалету пристінний відкидний, Ø 32мм - 700мм* | шт | 1 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 35 | *Поручень "стіна-підлога" з поворотною ніжкою 360°, Ø 32мм - 800х700мм* | шт | 1 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 36 | *Тримач для милиць 60х200мм* | шт | 1 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 37 | *Поручень для умивальника "стіна-підлога"* | шт | 1 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 38 | *Дзеркало поворотне (Інклюзивне) 500х700мм* | шт | 1 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 39 | *Сушарка для рук* | шт | 1 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 40 | *Настінний пеленальний столик* | шт | 1 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 41 | **Монтаж сифона** | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 42 | *Сифон для умивальника* | шт | 2 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 43 | **Монтаж сантехнічної перегородки з дверима** | м2 | 3,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **Розділ 3. Електромонтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 48 | **Влаштування електричного щита** | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 49 | *Щиток розподільчий 12-модульний* | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 50 | **Прокладання кабеля** | м.п. | 150,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 51 | *Кабель* | м.п. | 150,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 52 | **Прокладання гофри ел.** | м.п. | 100,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 53 | *Гофра* | м.п. | 100,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 54 | **Встановлення підрозетників** | шт | 23,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 55 | *Коробка установча 65х45* | шт | 23,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 56 | **Встановлення та підключення розеток та вимикачів** | шт | 23,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 57 | *Розетка із заземленням 16 А 250 В IP44* | шт | 19,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 58 | *Вимикач одноклавішний без підсвітки білий* | шт | 4,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 59 | **Встановлення світильників** | шт | 15,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 60 | *Світлодіодна панель Армстронг 50Вт* | шт | 15,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **Розділ 4. Підлога** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 61 | **Улаштування цементно-пісчаної стяжки підлоги по маяках з фіброю, пластифікатором (50мм)** | м2 | 101,30 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 62 | *Цемент ПЦ II/А-Ш-500-Н* | кг | 4275,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 63 | *Митий пісок будівельний* | кг | 1280,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 64 | *Фібра поліпропіленова 12мм 0,9кг* | шт | 5,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 65 | *Грунтовка* | л | 20,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 66 | **Улаштування гідроізоляції з заходом на стіни 300 мм** | м2 | 11,50 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 67 | *Гідроізоляція акрилова рідка* | кг | 28,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 68 | **Влаштування плінтуса ПВХ** | м. п. | 69,90 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 69 | *Плінтус* | шт | 31,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 70 | *Фурнітура для плінтуса* | шт | 40,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 71 | **Монтаж порожка** | м. п. | 3,60 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 72 | *Поріжок алюмінієвий гладкий 40х2700мм* | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 73 | **Грунтування адгезійне** | м2 | 8,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 74 | *Ґрунтовка адгезійна Бетонконтакт* | кг | 6,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 75 | **Укладання керамогранітної плитки на підлогу з фугуванням (+ плитка в туалеті пцсля демонтажу перегородки)** | м2 | 9,80 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 76 | *Плитка керамогранітна 60х60 см* | м2 | 9,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 77 | *Плитка 40х40 (туалет)* | м2 | 0,96 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 78 | *Клей для плитки 25 кг* | шт | 4,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 79 | *Затирка для плитки 2 кг* | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 80 | **Укладка ламінату** | м2 | 93,80 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 81 | *Ламінат* | м2 | 103,07 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 82 | *Підкладка під ламінат* | м2 | 95,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **Розділ 5. Стіни** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 83 | **Ремонт та армування стін скловолоконою сіткою** | м2 | 237,30 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 84 | *Гіпсова стартова штукатурка* | кг | 1898,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 85 | *Сітка скловолокниста 120 г/кв.м* | м2 | 250,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 86 | *Ґрунтовка глибокопроникна* | л | 50,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 87 | **Оштукатурювання стін під плитку клей-цементом** | м2 | 14,20 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 88 | *Ґрунтовка глибокопроникна* | л | 2,50 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 89 | *Клей-цемент 25 кг* | шт | 4,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 90 | **Шпатлювання стін фінішне (+ понижаюча балка)** | м2 | 252,50 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 91 | *Шпаклівка гіпсова фінішна* | кг | 475,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 92 | *Кутики оцинковані 2500мм* | шт | 27,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 93 | **Грунтування стін перед фарбуванням** | м2 | 175,40 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 94 | *Ґрунтовка глибокопроникна* | л | 50,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 95 | **Грунтування понижаючих балок перед фарбуванням** | м2 | 15,20 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 96 | *Ґрунтовка глибокопроникна* | л | 3,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 97 | **Грунтування укосів віконних та дверних** | м2 | 11,40 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 98 | *Ґрунтовка глибокопроникна* | л | 3,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 99 | **Фарбування стін в два шари** | м2 | 175,40 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 100 | *Фарба акрилатна водоемульсійна глибокий мат білий клас стійкості 1* | л | 80,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 101 | *Тонування фарби* | л | 80,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 102 | **Фарбування укосів в два шари** | м2 | 11,40 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 103 | *Фарба акрилатна водоемульсійна глибокий мат білий клас стійкості 1* | л | 4,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 104 | **Фарбування понижаючоі балки в два шари** | м2 | 15,20 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 105 | *Фарба акрилатна водоемульсійна глибокий мат білий клас стійкості 1* | л | 4,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 106 | **Грунтування стін перед укладанням керамічної плитки** | м2 | 13,40 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 107 | *Ґрунтовка глибокопроникна 10 л* | шт | 2,50 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 108 | **Укладання плитки на стіни з фугуванням (+ плитка в туалеті після демонтажу перегородки)** | м2 | 14,20 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 109 | *Плитка 30x60 см* | м2 | 14,70 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 110 | *Плитка 25х40* | м2 | 0,90 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 111 | *Затирка для плитки 2 кг* | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 112 | *Клей для плитки 25 кг* | шт | 4,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 113 | **Ремонт стін в коридорі (Короїд) з фарбуванням** | м2 | 87,70 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 114 | *Штукатурка короїд Anserglob 25 кг* | шт | 6,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 115 | *Фарба акрилатна водоемульсійна глибокий мат білий клас стійкості 1* | л | 30,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 116 | *Ґрунтовка глибокопроникна* | л | 18,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **Розділ 6 . Стеля** | - | - |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 117 | **Влаштування стелі типу "Армстронг"** | м2 | 134,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 118 | *Плита стельова 600х600мм* | шт | 431,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 119 | *Профіль напрямний 3600мм* | шт | 37,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 120 | *Профіль напрямний 1200мм* | шт | 158,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 121 | *Профіль напрямний 600мм* | шт | 216,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 122 | *Кут пристінний С 3000мм* | шт | 37,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 123 | *Підвіс спиця гачок 500мм* | шт | 110,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 124 | *Підвіс спиця петля 500мм* | шт | 110,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 125 | *Підвіс пружинний (метелик)* | шт | 110,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **Розділ 7 . Бетонний пандус вестибюль** | - | - |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 127 | **Влаштування основи пандуса з газобетону** | м3 | 3,40 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 128 | *Газобетон* | м3 | 3,50 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 129 | *Клей для газобетона 25кг* | шт | 4,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 130 | **Влаштування бетонноі плити пандусу (висота 100мм)** | м3 | 2,30 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 131 | *Цемент ПЦ II/А-Ш-500-Н 25кг* | шт | 24,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 132 | *Пісок будівельний 40 кг* | шт | 49,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 133 | *Щебень в мішках ,фракція 5-20,* | т. | 2,50 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 134 | *Арматура ф6* | м.п. | 260,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 136 | *Доска обрізна 25х200х4000 для опалубки* | шт | 5,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 137 | **Монтаж металевої огорожі пандуса** | м.п. | 25,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 138 | *Перила для пандусів поручень D=42 мм, стійки D=32 мм, з двома ригелями D=16 мм* | м. п. | 25,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 139 | **Укладання керамогранітної плитки (пандус)** | м2 | 24,70 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 140 | *Плитка керамогранітна 60х60 см* | м2 | 27,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 141 | *Клей для плитки 25 кг* | шт | 5,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 142 | *Затирка для плитки 2 кг* | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **Розділ 8 . Бетонний пандус перед вхідною групою** | - | - |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 143 | **Влаштування металевого пандусу** | м.п. | 7,80 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 144 | *Пандус металевий з поручнями* | м.п. | 7,80 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **Розділ 9. Пост вахтера (Ш=2м; Д+1,5)** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 145 | **Влаштування стін і стелі з ОСБ плити 18мм** | м2 | 19,20 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 146 | *Плита ОСБ 18 мм 2500х1250* | шт | 7,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 147 | *Брус деревяний 50х50х3000* | шт | 20,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 149 | **Влаштування підлоги** | м2 | 3,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 150 | *Дошка 25х200х3000* | шт | 12,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 152 | **Монтаж дверей** | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 153 | *Двері металопластикові 900х2100* | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 154 | **Монтаж вікон** | м2 | 3,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 155 | *Вікно металопластикове 1000х1200 глухе* | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 156 | *Вікно металопластикове 1000х1200 поворотно-відкидне* | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 157 | **Оббивка панелю ПВХ фасаду і криші** | м2 | 19,20 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 158 | *Панель ПВХ 8х250х3000 біла матова* | шт | 28,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 159 | *Кут оздоблювальний ПВХ 50х50х2,7 білий* | шт | 20,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 160 | *Клей монтажний 385 гр* | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 161 | **Влаштування електричного щита** | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 162 | *Корпус під автомати пластиковий на 2 модуля* | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 163 | *Автоматичний виключатель 16А* | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 164 | **Прокладання кабеля** | м.п. | 14,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 165 | *Кабель* | м.п. | 14,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 166 | **Прокладання гофри ел.** | м.п. | 14,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 167 | *Гофра* | м.п. | 14,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 168 | **Встановлення та підключення розеток та вимикачів** | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 169 | *Розетка подвійна накладна вологозахищена із заземленням* | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 170 | *Вимикач одноклавішний накладний без підсвітки білий* | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 171 | **Встановлення світильників** | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 172 | *Світильник світлодіодний* | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **Розділ 10. Інші роботи** | - | - |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 173 | **Монтаж дверей** | шт | 5,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 174 | *Двері міжкімнатні (Полотно 900\*2000мм у зборі з замком та навісами)* | шт | 5,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 175 | *Доводчик дверний* | шт | 5,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 176 | **Монтаж вікон з підвіконням та відливом (5 вікон В=1,8; Ш=2 м)** | м2 | 17,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 177 | *Віконні блоки металопластикові з відкриванням (у зборі підвіконня, відлив та москітна сітка)* | м2 | 17,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 178 | **Монтаж скляної перегородки з дверима (коридор)** | м2 | 15,70 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 179 | *Скляна перегородка безрамна з дверима шириною 1,2м* | м2 | 15,70 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 180 | **Встановлення приточно-вентиляційного клапана на вікна** | шт | 5,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 181 | *Приточно-вентиляційний клапан* | шт | 5,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 182 | **Зачистка та фарбування решіток на вікнах** | м2 | 17,50 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 183 | *Емаль алкідна ПФ 2,8 л* | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 184 | **Фарбування труб** | м.п. | 18,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 185 | *Емаль акрилова 0,75 л* | шт | 3,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 186 | **Фарбування чавуних радіаторів** | секція | 9,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 187 | **Встановлення вентрешіток** | шт | 3,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 188 | *Вентрешітки* | шт | 3,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 189 | **Встановлення витяжного вентилятора** | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 190 | *Витяжний вентилятор* | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 191 | **Встановлення кондиціонерів з прокладанням траси** | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 192 | *Кондиціонер 24, площа 60м2, інверторний* | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 193 | *Кондиціонер 09 , площа 20м2 інверторний* | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 195 | **Монтаж металевих поручнів (сходи внутр. та зовнішні)** | м.п. | 10,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 196 | *Поручні металеві* | м. п. | 10,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 197 | **Пониження бордюрного каменю** | м.п. | 1,50 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 198 | **Влаштування пожежної сигналізації (проєктування, обладнання та робота)** | комплекс | 1,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 199 | **Послуги вантажників з навантаження та розвантаження** | т | 36,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 200 | **Вивіз будівельного сміття** | т | 5,10 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 201 | **Доставка матеріалів** | т | 36,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |

\* Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

| П.І.Б. ФОП/уповноваженої особи:: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| --- |
| Підпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Печатка (за наявності): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |