## Financial Offer_ЛОТ 1
Додаток 3 - Форма фінансової пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" до участі у тендері RFP 18-2025 на укладання разових договорів на поточний ремонт приміщень в м. Миколаїв, Миколаївської області
БУДЬ-ЛАСКА, ЗАПОВНІТЬ ПОЛЯ, ВИДІЛЕНІ ЖОВТИМ
Назва Виконавця: | [6 empty] | Високий сезон
Низький сезон
Будь ласка, використовуйте цю форму для вашої фінансової пропозиції щодо зазначених послуг, вказуючи фіксовану ціну, куди все включено. Вкажіть, будь ласка, всі ціни тільки в гривні
УВАГА! Подання пропозицій стосовно кількох лотів передбачає гарантування можливості надання послуг/виконання робіт за цими лотами одночасно!!!
Будь ласка, не робіть жодних позначок в полях щодо лотів, стосовно яких ви не плануєте подання пропозиції
Лот 1. Поточний ремонт приміщень в міському територіальному центрі соціального обслуговування за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Шевченка 19А.
№ п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за одиницю, грн. | Вартість, грн. | Примітка*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Загально-будівельні роботи
Внутрішні загально-будівельні роботи
Розділ . Демонтажні роботи
1 | Зачищення оздоблення стін | м2 | 640.8 |  | 0
2 | Зачищення оздоблення віконних укосів | м/п | 60.1 |  | 0
3 | Демонтаж леноліума на підлозі | м2 | 233.9 |  | 0
4 | Демонтаж цегляної перегородки | м² | 53 |  | 0
5 | Демонтаж плитки зі стін | м² | 7.5 |  | 0
6 | Демонтаж плитки з підлоги | м² | 4.2 |  | 0
7 | Нарізка штраби для електричного проводу | м/п | 96 |  | 0
8 | Демонтаж складу в коридорі (з фанери) | шт | 1 |  | 0
9 | Демонтаж дверей | шт | 14 |  | 0
10 | Демонтаж умивальника та поручней | шт | 1 |  | 0
11 | Демонтаж старих водопровідних труб | комплекс | 1 |  | 0
12 | Розширення дверного пройому під 0,9 м (несуча стіна) | шт | 4 |  | 0
13 | Розширення дверного пройому під 0,9 м (звичайна стіна) | шт | 6 |  | 0
14 | Демонтаж старої проводки (частково) | комплекс | 1 |  | 0
Розділ . Сантехнічні роботи
15 | Прокладка труби поліпропіленової | м/п | 14 |  | 0
16 | Труба поліпропіленова 20 2м | шт | 7 |  | 0
17 | Вивід точок підключення | шт | 1 |  | 0
18 | Фітінг зовнішній | шт | 4 |  | 0
19 | Тройнік латуневий | шт | 2 |  | 0
20 | Кути під трубу 20 | шт | 6 |  | 0
21 | Встановлення кульового крану | шт | 2 |  | 0
22 | Кульовий кран ф20 | шт | 2 |  | 0
23 | Прокладка труби каналізаційної | м/п | 3.5 |  | 0
24 | Труба каналізаційна 50 2м | шт | 1 |  | 0
25 | Труба каналізаційна 50 1м | шт | 1 |  | 0
26 | Коліно 90 град 50 | шт | 2 |  | 0
27 | Тройнік каналізаційний 110х50 | шт | 1 |  | 0
28 | Пробивання отворів в стінах | шт | 3 |  | 0
Розділ . Електромонтажні роботи
29 | Прокладання кабеля | м.п. | 250 |  | 0
30 | Кабель ВВГнг 3х2,5 | м.п. | 250 |  | 0
31 | Прокладання гофри ел. | м.п. | 200 |  | 0
32 | Гофра | м.п. | 200 |  | 0
33 | Встановлення підрозетників | шт | 48 |  | 0
34 | Коробка установча 65х45 | шт | 48 |  | 0
35 | Встановлення та підключення розеток та вимикачів | шт | 48 |  | 0
36 | Розетка із заземленням подвійна | шт | 29 |  | 0
37 | Розетка із заземленням тройна | шт | 3 |  | 0
38 | Розетка із заземленням чотирна | шт | 3 |  | 0
39 | Вимикач одноклавішний без підсвітки білий | шт | 13 |  | 0
40 | Встановлення світильників | шт | 42 |  | 0
41 | Світлодіодна панель Армстронг 50Вт | шт | 42 |  | 0
Розділ . Підлога
42 | Улаштування цементно-пісчаної стяжки підлоги по маяках з фіброю, пластифікатором (100мм) | м2 | 12.7 |  | 0
43 | Цемент ПЦ II/А-Ш-500-Н | кг | 414.5 |  | 0
44 | Митий пісок будівельний | кг | 1424 |  | 0
45 | Фібра поліпропіленова 12мм 0,9кг | шт | 1 |  | 0
46 | Укладання OSB-плит на підлогу з вирівнюючим гіпсовим шаром | м2 | 46.4 |  | 0
47 | Плита OSB-3 10х1250х2500 мм | шт | 21 |  | 0
48 | Гіпсова стартова штукатурка | кг | 375 |  | 0
49 | Шуруп по дереву3,5х55 500шт | упак | 1 |  | 0
50 | Влаштування міні пандуса при вході до творчої студії | шт | 1 |  | 0
51 | Плита OSB-3 20х1250х2500 мм | шт | 1 |  | 0
52 | Сходовий профіль з антиковзкою вставкою 48х20х1000 | шт | 4 |  | 0
53 | Шуруп по дереву3,5х55 100шт | упак | 1 |  | 0
54 | Улаштування гідроізоляції з заходом на стіни 300 мм | м2 | 39 |  | 0
55 | Гідроізоляція акрилова рідка | кг | 36 |  | 0
56 | Влаштування плінтуса ПВХ | м. п. | 218.9 |  | 0
57 | Плінтус ПВХ 2,5м | шт | 88 |  | 0
58 | Фурнітура для плінтуса | шт | 60 |  | 0
59 | Монтаж порожка | м. п. | 8.7 |  | 0
60 | Поріжок алюмінієвий гладкий 40х90мм | шт | 10 |  | 0
61 | Грунтування адгезійне | м2 | 30.1 |  | 0
62 | Ґрунтовка адгезійна Бетонконтакт | кг | 15 |  | 0
63 | Укладання керамогранітної плитки на підлогу з фугуванням | м2 | 30.1 |  | 0
64 | Плитка керамогранітна 60х60 см | м2 | 33.1 |  | 0
65 | Клей для плитки 25 кг | шт | 10 |  | 0
66 | Затирка для плитки 2 кг | шт | 1 |  | 0
67 | Укладка ламінату | м2 | 209.4 |  | 0
68 | Ламінат (33 клас) | м2 | 219 |  | 0
69 | Підкладка під ламінат | м2 | 210 |  | 0
Розділ . Стіни
70 | Зашивка гіпсокартонним коробом опалення | м/п | 50.5 |  | 0
71 | Гіпсокартон 2500х1200х12,5 | шт | 21 |  | 0
72 | Профіль UD 3м | шт | 68 |  | 0
73 | Профіль CD 3м | шт | 70 |  | 0
74 | Склострічка самоклейка 50ммх90м | шт | 3 |  | 0
75 | Саморіз по металу 3,5х9,5 500шт | упак | 1 |  | 0
76 | Саморіз по гіпсокартону 3,5х25 1000шт | упак | 1 |  | 0
77 | Монтаж пластикової решітки в короб | шт | 16 |  | 0
78 | Пластикова решітка на батереї 60х120 | шт | 13 |  | 0
79 | Пластикова решітка на батереї 60х150 | шт | 3 |  | 0
80 | Монтаж гіпсокартонної перегородки над дверима | м2 | 3 |  | 0
81 | Гіпсокартон 2500х1200х12,5 | шт | 2 |  | 0
82 | Профіль UD 3м | шт | 2 |  | 0
83 | Профіль CD 3м | шт | 2 |  | 0
84 | Зашивка гіпсокартонном ніші 1,6х1,5м | м2 | 2.4 |  | 0
85 | Гіпсокартон 2500х1200х12,5 | шт | 1 |  | 0
86 | Профіль UD 3м | шт | 1 |  | 0
87 | Профіль CD 3м | шт | 2 |  | 0
88 | Ремонт та армування стін, після демонтажу перестінок | м2 | 14.4 |  | 0
89 | Гіпсова стартова штукатурка | кг | 116 |  | 0
90 | Сітка скловолокниста 120 г/кв.м | м2 | 15 |  | 0
91 | Ґрунтовка глибокопроникна | л | 3 |  | 0
92 | Заробка електричних штроб | м/п | 96 |  | 0
93 | Гіпсова стартова штукатурка | кг | 95 |  | 0
94 | Перетяжка стін | м2 | 618 |  | 0
95 | Шпаклівка гіпсова фінішна | кг | 1236 |  | 0
96 | Шпатлювання укосів | м/п | 85.5 |  | 0
97 | Шпаклівка гіпсова фінішна | кг | 64 |  | 0
98 | Шліфовка та грунтування стін перед поклейкою шпалер | м2 | 618 |  | 0
99 | Ґрунтовка глибокопроникна | л | 62 |  | 0
100 | Шліфування та грунтування укосів | м/п | 85.5 |  | 0
101 | Ґрунтовка глибокопроникна | л | 6 |  | 0
102 | Поклейка шпалер на стіни | м2 | 618 |  | 0
103 | Шпалери під фарбування флізелінові 10 м2 | шт | 68 |  | 0
104 | Клей для шпалер 0,25 | шт | 32 |  | 0
105 | Фарбування укосів в два шари | м/п | 85.5 |  | 0
106 | Фарба акрилатна водоемульсійна глибокий мат білий клас стійкості 1 | кг | 20 |  | 0
107 | Фарбування шпалер | м2 | 618 |  | 0
108 | Фарба гумова акрилова | кг | 184 |  | 0
109 | Влаштування захисного кутика на всі відкоси і кути | м/п | 158 |  | 0
110 | Куточок ПВХ зовнішній 30х30х2700 | шт | 60 |  | 0
111 | Грунтування стін кварц-грунтом перед укладанням керамічної плитки | м2 | 40.4 |  | 0
112 | Кварц-грунт 14 кг | шт | 2 |  | 0
113 | Укладання плитки на стіни з фугуванням | м2 | 40.4 |  | 0
114 | Плитка 30x60 см | м2 | 43.3 |  | 0
115 | Затирка для плитки 2 кг | шт | 1 |  | 0
116 | Клей для плитки 25 кг | шт | 11 |  | 0
Розділ . Стеля
117 | Влаштування стелі типу "Армстронг" | м2 | 239.2 |  | 0
118 | Плита стельова 600х600х12мм | шт | 665 |  | 0
119 | Профіль напрямний 3600мм | шт | 54 |  | 0
120 | Профіль напрямний 1200мм | шт | 293 |  | 0
121 | Профіль напрямний 600мм | шт | 388 |  | 0
122 | Кут пристінний С 3000мм | шт | 89 |  | 0
123 | Підвіс спиця гачок 500мм | шт | 159 |  | 0
124 | Підвіс спиця петля 500мм | шт | 159 |  | 0
125 | Підвіс пружинний (метелик) | шт | 159 |  | 0
126 | Кріплення | упак | 3 |  | 0
Розділ . Інші роботи
127 | Монтаж дверного короба з полотном і лиштвою | шт | 10 |  | 0
128 | Двері міжкімнатні (Полотно 900*2000мм у зборі з навісами) | шт | 8 |  | 0
129 | Двері міжкімнатні (Полотно 800*2000мм у зборі з навісами) | шт | 1 |  | 0
130 | Двері міжкімнатні (Полотно 700*2000мм у зборі з навісами) | шт | 1 |  | 0
131 | Замок врізний з ключем | шт | 10 |  | 0
132 | Доставка матеріалів | т | 21 |  | 0
133 | Послуги вантажників з навантаження та розвантаження | т | 21 |  | 0
134 | Вивіз будівельного сміття | т | 16 |  | 0
135 | Навантаження сміття вручну | т | 16 |  | 0
136 | Тримач для милиц та тростин 200х60 | шт | 1 |  | 0
137 | Тривожна сигналізація (кнопка) | шт | 1 |  | 0
138 | Стіл сповивальний відкидний 950х750х930Н | шт | 1 |  | 0
| Загальна вартість | - | - | - | 0
*Можлива заміна матеріалів, які передбачені проєктною документацією, на матеріали з аналогічними характерситиками. (Увага! Всі найменування (моделі) обладнання, що повинні бути встановлені на об’єкті будівництва та що вказані в тендерній документації, не є вимогою. Підрядник може використати аналоги, але таке обладнання повинно відповідати технічним умовам об’єкту. Характеристики зазначено у Запрошенні) (інформацію про аналог зазначити у примітках)
П.І.Б. керівника Виконавця:
Дата:
Підпис, печатка (за наявності):
Після заповнення прохання подати цей документ у форматі PDF і в Excel.

## ЛОТ 2
Додаток 3 - Форма фінансової пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" до участі у тендері RFP 18-2025 на укладання разових договорів на поточний ремонт приміщень в м. Миколаїв, Миколаївської області
БУДЬ-ЛАСКА, ЗАПОВНІТЬ ПОЛЯ, ВИДІЛЕНІ ЖОВТИМ
Назва Виконавця: | [6 empty] | Високий сезон
Низький сезон
Будь ласка, використовуйте цю форму для вашої фінансової пропозиції щодо зазначених послуг, вказуючи фіксовану ціну, куди все включено. Вкажіть, будь ласка, всі ціни тільки в гривні
УВАГА! Подання пропозицій стосовно кількох лотів передбачає гарантування можливості надання послуг/виконання робіт за цими лотами одночасно!!!
Будь ласка, не робіть жодних позначок в полях щодо лотів, стосовно яких ви не плануєте подання пропозиції
Лот 2. Поточний ремонт Дитячої художньої школи (філіал): за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Спаська 23/1
№ п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за одиницю, грн. | Вартість, грн. | Примітка*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Розділ. Демонтажні роботи
1 | Демонтаж цегляних перегородок | м² | 31.1 |  | 0
2 | Відбивання штукатурки зі стін | м² | 359.4 |  | 0
3 | Відбивання штукатурки з укосів | м.п. | 88.9 |  | 0
4 | Зняття шпалер та очищення поверхні стін | м² | 85.9 |  | 0
5 | Демонтаж вагонки зі стін | м² | 88.1 |  | 0
6 | Демонтаж звукоізоляції зі стін | м² | 78.9 |  | 0
7 | Демонтаж вагонки зі стелі | м² | 2 |  | 0
8 | Демонтаж лінолеума | м² | 179.8 |  | 0
9 | Демонтаж плінтуса | м.п. | 160 |  | 0
10 | Демонтаж дверей | шт | 11 |  | 0
11 | Демонтаж розеток та вимикачів | шт | 37 |  | 0
12 | Демонтаж світильників | шт | 34 |  | 0
13 | Демонтаж старої проводки | комплекс | 1 |  | 0
14 | Демонтаж радіаторів | шт | 8 |  | 0
15 | Демонтаж сталевого рукомийника | шт | 2 |  | 0
16 | Пониження дверного проєма | шт | 1 |  | 0
17 | Демонтаж дерев'яної підлоги (біля вхідних дверей) | комплекс | 1 |  | 0
18 | Демонтаж ганку бетонного | м³ | 0.36 |  | 0
Розділ. Сантехнічні роботи
19 | Монтаж умивальника з тумбою з підключенням до систем водопостачання та каналізації | шт | 1 |  | 0
20 | Умивальник з тумбою ширина 100см | шт | 1 |  | 0
21 | Монтаж та підключення змішувача | шт | 1 |  | 0
22 | Змішувач для умивальника | шт | 1 |  | 0
23 | Монтаж сифона | шт | 1 |  | 0
24 | Сифон для умивальника | шт | 1 |  | 0
25 | Монтаж поручнів та обладнання для МГН | шт | 2 |  | 0
26 | Поручень для умивальника "стіна-підлога" | шт | 1 |  | 0
27 | Тримач для милиць 60х200мм | шт | 1 |  | 0
28 | Монтаж радіаторів панельних сталевих на стіну в комплекті з термоголовками | шт | 8 |  | 0
29 | Радіатор сталевий тип 22 500х900 мм | шт | 8 |  | 0
30 | Комплект кріплення для радіатора настінний | шт | 8 |  | 0
31 | Термоголовка радіаторна | шт | 8 |  | 0
32 | Повітропровідник ручний інженера Маєвського | шт | 8 |  | 0
Розділ. Електромонтажні роботи
33 | Встановлення автоматичних вимикачів 1ф | шт | 2 |  | 0
34 | Автоматичний вимикач 1P 6kA C-16A | шт | 2 |  | 0
35 | Прокладання кабелю електричного сумарним перерiзом до 8 мм2 (з установленням розподільчих коробок, з'єднанням проводів та усім для цього необхідним) (у гофротрубу, кабель-канал або штробу) | м.п. | 180 |  | 0
36 | Кабель ВВГ-Пнг 3х1.5мм2 мідний (включаючи гофру, кабель-канал, розподільчі коробки та усе необхідне для коректного встановлення та експлуатації) | м.п. | 130 |  | 0
37 | Кабель ВВГ-Пнг 3х2.5мм2 мідний (включаючи гофру, кабель-канал, розподільчі коробки та усе необхідне для коректного встановлення та експлуатації) | м.п. | 50 |  | 0
38 | Встановлення підрозетників | шт | 30 |  | 0
39 | Коробка установча МВ001 | шт | 30 |  | 0
40 | Монтаж та підключення розеток та вимикачів | шт | 30 |  | 0
41 | Розетка із заземленням 16 А 250 В IP44 | шт | 23 |  | 0
42 | Вимикач одноклавішний без підсвітки білий | шт | 7 |  | 0
43 | Монтаж світильників | шт | 33 |  | 0
44 | Панель LED універсальна IP20 175-260 V 40 W 595x595x29 мм | шт | 32 |  | 0
45 | Світильник світлодіодний 23,5 Вт круглий накладний | шт | 1 |  | 0
Розділ. Підлога
46 | Ремонт дерев'яної підлоги (робота з матеріалом) | м² | 219.5 |  | 0
47 | Укладання плит ОСБ | м² | 219.5 |  | 0
48 | Плита OSB 12х1250х2500 мм | шт | 72 |  | 0
49 | Саморіз по дереву (500 шт) | шт | 10 |  | 0
50 | Укладання ламінату | м² | 219.5 |  | 0
51 | Ламінат вологостійкий AGT Armonia Large Toskana або аналог | м² | 242 |  | 0
52 | Монтаж плінтуса МДФ | м.п. | 148.6 |  | 0
53 | Плінтус МДФ 75x15x2400 мм (з усім необхідним для його коректного встановлення) | шт | 64 |  | 0
54 | Відновлення затирки швів на підлозі (санвузли) | м² | 8.2 |  | 0
55 | Затирка для швів 2 кг | шт | 1 |  | 0
56 | Укладання лінолеуму на сходи з кріпленням планками (вхід) | м² | 2.5 |  | 0
57 | Лінолеум спортивний 2 м (з усім необхідним для його коректного монтажу) | м² | 3 |  | 0
Розділ. Стіни
58 | Монтаж перегородок із гіпсокартону на металевому каркасі, з укладкою мінеральної вати | м² | 10.3 |  | 0
59 | Гіпсокартон стіновий 2500х1200х12,5 мм 3 кв. м | шт | 8 |  | 0
60 | Профіль UW 75 3м | шт | 3 |  | 0
61 | Профіль CW 75 3м | шт | 7 |  | 0
62 | Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5x25 мм 100 шт | шт | 3.5 |  | 0
63 | Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 мм 100 шт | шт | 1 |  | 0
64 | Мін. вата 1200х600х75 мм 8,64 кв.м. | шт | 11 |  | 0
65 | Ґрунтовка глибокопроникна | л | 4 |  | 0
66 | Шпаклівка для швів г/к | кг | 2 |  | 0
67 | Стрічка для швів серпянка 50 мм 45 м | шт | 1 |  | 0
68 | Монтаж гіпсокартону на клей на стіни | м² | 374.4 |  | 0
69 | Гіпсокартон 2500x1200х12,5 мм 3 кв. м | шт | 131 |  | 0
70 | Клей для гіпсокартону (гіпсовий монтажний) 25 кг | шт | 75 |  | 0
71 | Ґрунтовка глибокопроникна | л | 75 |  | 0
72 | Шпаклівка для швів г/к | кг | 36 |  | 0
73 | Стрічка для швів серпянка 50 мм 45 м | шт | 8 |  | 0
74 | Шпатлювання фінішне стін | м² | 468.8 |  | 0
75 | Шпаклівка гіпсова фінішна | кг | 938 |  | 0
76 | Грунтування стін перед фарбуванням | м² | 468.8 |  | 0
77 | Ґрунтовка глибокопроникна | л | 94 |  | 0
78 | Фарбування стін в два шари | м² | 468.8 |  | 0
79 | Фарба акрилатна водоемульсійна глибокий мат білий клас стійкості 1 | л | 157 |  | 0
80 | Тонування фарби | л | 157 |  | 0
81 | Вирівнювання укосів гіпсокартоном | м.п. | 88.9 |  | 0
82 | Гіпсокартон 2500x1200х12,5 мм 3 кв. м | шт | 14 |  | 0
83 | Клей для гіпсокартону (гіпсовий монтажний) 25 кг | кг | 9 |  | 0
84 | Шпатлювання укосів фінішне | м.п. | 88.9 |  | 0
85 | Шпаклівка гіпсова фінішна | кг | 84 |  | 0
86 | Кутики оцинковані 3000мм | шт | 30 |  | 0
87 | Грунтування віконних та дверних укосів | м.п. | 88.9 |  | 0
88 | Ґрунтовка глибокопроникна | л | 9 |  | 0
89 | Фарбування укосів в два шари | м.п. | 88.9 |  | 0
90 | Фарба акрилатна водоемульсійна глибокий мат білий клас стійкості 1 | л | 14 |  | 0
91 | Відновлення затирки швів на стінах (санвузол) | м² | 15.4 |  | 0
92 | Затирка для швів 2 кг | шт | 1.5 |  | 0
Розділ. Стеля
93 | Влаштування стелі типу Армстронг | м² | 196.9 |  | 0
94 | Плита підвісної стелі Prima Plain Board 600х600х15 мм або аналог | шт | 515 |  | 0
95 | Профіль 3600x38x24 мм білий | шт | 74 |  | 0
96 | Кутник пристінний L 3000x19x24 мм білий | шт | 52 |  | 0
97 | Профіль 1200x25x24 мм білий | шт | 210 |  | 0
98 | Профіль 600x25x24 мм білий | шт | 296 |  | 0
99 | Підвіс пружинний Метелик | шт | 146 |  | 0
100 | Стрижень закріплювальний L=500, 4 мм | шт | 146 |  | 0
101 | Стрижень з загином L=250, 4 мм | шт | 146 |  | 0
102 | Дюбель ударний гриб для швидкого монтажу з комірцем та шурупом 6x40 мм 100 шт. | шт | 4 |  | 0
103 | Шуруп універсальний потайна головка 5x30 мм 200 шт | шт | 4 |  | 0
104 | Монтаж гіпсокартона на стелю (вхід) | м² | 2 |  | 0
105 | Гіпсокартон 2500x1200х9,5 мм 3 кв. м | шт | 1 |  | 0
106 | Клей для гіпсокартону (гіпсовий монтажний) 25 кг | шт | 0.5 |  | 0
107 | Ґрунтовка глибокопроникна | л | 1 |  | 0
108 | Шпатлювання стелі фінішне | м² | 2 |  | 0
109 | Шпаклівка гіпсова фінішна | кг | 4 |  | 0
110 | Грунтування стелі | м² | 2 |  | 0
111 | Ґрунтовка глибокопроникна | л | 0.4 |  | 0
112 | Фарбування стелі в два шари | м² | 2 |  | 0
113 | Фарба акрилатна водоемульсійна глибокий мат білий клас стійкості 1 | л | 1 |  | 0
Розділ. Інші роботи
114 | Монтаж міжкімнатних дверних блоків (включаючи монтаж коробки, лиштви, фурнітури) | шт | 9 |  | 0
115 | Двері міжкімнатні дерев'яні індивідуальне виготовлення (Полотно 1200*2600мм у зборі з ручкою, замком та навісами) | шт | 7 |  | 0
116 | Двері міжкімнатні дерев'яні (Полотно 800*2000мм у зборі з ручкою, замком та навісами) | шт | 2 |  | 0
117 | Монтаж металопластикових дверей | м² | 12.14 |  | 0
118 | Блок дверний металопластиковий (з усім необхідним для його коректного встановлення та експлуатації) | м² | 12.14 |  | 0
119 | Монтаж підвіконня | м.п. | 12.3 |  | 0
120 | Підвіконня | м.п. | 12.3 |  | 0
121 | Влаштування бетонної доріжки 16х2м (в дворі) (робота з матеріалом) | м² | 32 |  | 0
122 | Реставрація вхідних дверей (робота з матеріалом) | шт | 1 |  | 0
123 | Ремонт декоративного покриття колонн з фарбуванням (робота з матеріалом) | шт | 4 |  | 0
124 | Ремонт фасаду з фарбуванням (робота з матеріалом) | м² | 46 |  | 0
125 | Встановлення кондиціонерів з прокладанням траси | шт | 2 |  | 0
126 | Кондиціонер (тип спліт система) площа приміщення до 70м2 | шт | 1 |  | 0
127 | Кондиціонер (тип спліт система) площа приміщення до 30м2 | шт | 1 |  | 0
128 | Комплект для встановлення кондиціонера | шт | 2 |  | 0
129 | Влаштування вентиляції (робота з матеріалом) | комплекс | 1 |  | 0
130 | Послуги вантажників з навантаження та розвантаження | т | 20.5 |  | 0
131 | Вивіз будівельного сміття | т | 9.5 |  | 0
132 | Доставка матеріалів | т | 11 |  | 0
| Загальна вартість | - | - | - | 0
*Можлива заміна матеріалів, які передбачені проєктною документацією, на матеріали з аналогічними характерситиками. (Увага! Всі найменування (моделі) обладнання, що повинні бути встановлені на об’єкті будівництва та що вказані в тендерній документації, не є вимогою. Підрядник може використати аналоги, але таке обладнання повинно відповідати технічним умовам об’єкту. Характеристики зазначено у Запрошенні) (інформацію про аналог зазначити у примітках)
П.І.Б. керівника Виконавця:
Дата:
Підпис, печатка (за наявності):
Після заповнення прохання подати цей документ у форматі PDF і в Excel.