Додаток 2. Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» до участі у тендері                          RFP F-12-2026-F укладення разового договору на проведення ремонтних робіт МТП "Сербівська гімназія" за адресою: пров. Шкільний,                  буд. 1, с. Серби, Подільський район, Одеська область.

Додаток 2. Форма технічної пропозиції

| Повна назва Постачальника |  |  |
| --- | --- | --- |
| Досвід роботи в будівельній сфері (роки) |  |  |
| Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років |  |  |
| Підтверджений досвід успішного надання подібних послуг з ремонту/будівництва: копії договорів на виконання аналогічних робіт або рекомендаційні листи від клієнтів. Кількість та опис аналогічних будівельних проєктів, які були успішно завершені протягом останніх 2 років. Під "аналогічними" маються на увазі будь-які ремонтні або будівельні роботи, включаючи, але не обмежуючись, будинками, громадськими будівлями, лікарнями, школами, гуртожитками. Будь ласка, включіть до 3 проєктів |  |  |
| Посилання на фотопортфоліо робіт підтвердженого досвіду (попередній пункт) |  |  |
| Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт |  |  |
| Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт |  |  |
| Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін. |  |  |
| Дата подання пропозиції |  |  |
| Строк дії пропозиції |  |  |
| П.І.Б. ФОП/уповноваженої особи:________________ |
| Підпис: ________________ |
| Дата: ________________ |
| Печатка (за наявності): |

РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТНИХ РОБІТ

Є складовою частиною технічної пропозиції*

Проведення ремонтних робіт МТП "Сербівська гімназія" за адресою: пров. Шкільний, буд. 1, с. Серби, Подільський район, Одеська область:

- проведення ремонтних робіт у 2-х санітарно-гігієнічних приміщеннях (санвузлах) з урахуванням вимог доступності для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення загальною площею (S=23,45 м²);

- встановлення інклюзивних дверей відповідно до вимог чинних державних будівельних норм (ДБН) щодо забезпечення безбар’єрного доступу (14 шт.);

- встановлення поручнів та тактильної навігації в коридорах (м.п.- 60).

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Липень 2026 | Серпень 2026 |  | Вересень 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 13.07.-31.07. | 01.08.-14.08. | 15.08.-31.08. | 01.09.-20.09. |
|  | Санвузол 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажні роботи СУ1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтаж умивальників | шт | 3 |  |  |  |  |
| 2. | Демонтаж бойлера | шт | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Демонтаж цементної стяжки більше 100мм | м2 | 18,6 |  |  |  |  |
| 4. | Демонтаж штукатурки | м2 | 70 |  |  |  |  |
|  | Сантехнічні роботи СУ1 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Монтаж труб каналізаційних | м.п. | 30 |  |  |  |  |
| 6. | Пайка труб ПВХ (точка) | шт | 50 |  |  |  |  |
| 7. | Монтаж бойлера | шт | 2 |  |  |  |  |
| 8. | Встановлення унітазу | шт | 2 |  |  |  |  |
| 9. | Встановлення інсталяції | шт | 2 |  |  |  |  |
| 10. | Встановлення душової системи (лійка кран) | шт | 2 |  |  |  |  |
| 11. | Монтаж трапу душового | шт | 2 |  |  |  |  |
| 12. | Встановлення трапу аварійного | шт | 1 |  |  |  |  |
| 13. | Монтаж умивальника в зборі з змішувачем та сифоном | шт | 5 |  |  |  |  |
| 14. | Монтаж рушникосушарки | шт | 5 |  |  |  |  |
|  | Підлога СУ1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж плит полістирольних | м2 | 18,6 |  |  |  |  |
|  | Заливка стяжки товщ. 100 мм з арм. сіткою | м2 | 18,6 |  |  |  |  |
|  | Ґрунтування підлоги | м2 | 18,6 |  |  |  |  |
|  | Монтаж та підключення теплої підлоги | м2 | 16 |  |  |  |  |
|  | Гідроізоляція підлоги в 2 шари | м2 | 18,6 |  |  |  |  |
|  | Монтаж терморегулятора | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Укладання плитки (підлога) | м2 | 18,6 |  |  |  |  |
|  | Затирання швів | м2 | 18,6 |  |  |  |  |
|  | Стіни СУ1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ґрунтування стін | м2 | 73,4 |  |  |  |  |
|  | Кладка газоблоку товщ. 100мм | м2 | 13,5 |  |  |  |  |
|  | Високоякісне штукатурення стін | м2 | 73,4 |  |  |  |  |
|  | Укладання плитки (стіни) | м2 | 73,4 |  |  |  |  |
|  | Затирання швів | м2 | 73,4 |  |  |  |  |
|  | Інші роботи СУ1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж дзеркала поворотного | шт | 5 |  |  |  |  |
|  | Монтаж поручнів | компл. | 15 |  |  |  |  |
|  | Вивіз сміття | т | 7 |  |  |  |  |
|  | Розвантаження будматеріалів | посл. | 1 |  |  |  |  |
|  | Електромонтажні роботи (на 2 санвузла) |  |  |  |  |  |  |
|  | Встановлення розеток | шт | 24,00 |  |  |  |  |
|  | Встановлення вимикачів | шт | 5,00 |  |  |  |  |
|  | Монтаж LED світильників 40Вт | шт | 6,00 |  |  |  |  |
|  | Збірка та налаштування щитової | шт | 2,00 |  |  |  |  |
|  | Підключення автоматів | шт | 12,00 |  |  |  |  |
|  | Двері |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж старих дверних блоків | шт | 14 |  |  |  |  |
|  | Розширення та підсилення дверного пройому | шт | 14 |  |  |  |  |
|  | Монтаж дверних мп блоків | шт | 14 |  |  |  |  |
|  | Влаштування укосів внутрішніх (до 50 см шириною) | м.п. | 147 |  |  |  |  |
|  | Влаштування укосів зовн. (до 50 см шириною) | м.п. | 147 |  |  |  |  |
|  | Ґрунтування та фарбування укосів в 2 шари | м.п. | 147 |  |  |  |  |
|  | Поручні |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж поручнів одинарних (коридор) | м.п. | 60 |  |  |  |  |
|  | Санвузол 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажні роботи СУ2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж унітаза | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Демонтаж умивальників | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Демонтаж бойлера | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Демонтаж плитки підлогової | м2 | 4,85 |  |  |  |  |
|  | Демонтаж цементної стяжки більше 100мм | м2 | 4,85 |  |  |  |  |
|  | Демонтаж штукатурки | м2 | 24,4 |  |  |  |  |
|  | Сантехнічні роботи СУ2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж труб каналізаційних | м.п. | 18 |  |  |  |  |
|  | Пайка труб ПВХ (точка) | шт | 32 |  |  |  |  |
|  | Монтаж бойлера | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Встановлення унітазу | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Встановлення інсталяції | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Встановлення душової системи (лійка кран) | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Монтаж трапу душового | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Встановлення трапу аварійного | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Монтаж умивальника в зборі з змішувачем та сифоном | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Монтаж рушникосушарки | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Підлога СУ2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж плит полістирольних | м2 | 4,85 |  |  |  |  |
|  | Заливка стяжки товщ. 100 мм з арм. сіткою | м2 | 4,85 |  |  |  |  |
|  | Ґрунтування підлоги | м2 | 4,85 |  |  |  |  |
|  | Монтаж та підключення теплої підлоги | м2 | 4 |  |  |  |  |
|  | Монтаж терморегулятора | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Гідроізоляція підлоги в 2 шари | м2 | 4,85 |  |  |  |  |
|  | Укладання плитки (підлога) | м2 | 4,85 |  |  |  |  |
|  | Затирання швів | м2 | 4,85 |  |  |  |  |
|  | Стіни СУ2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ґрунтування стін | м2 | 24,4 |  |  |  |  |
|  | Високоякісне штукатурення стін | м2 | 24,4 |  |  |  |  |
|  | Укладання плитки (стіни) | м2 | 24,4 |  |  |  |  |
|  | Затирання швів | м2 | 24,4 |  |  |  |  |
|  | Інші роботи СУ2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж дзеркала поворотного | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Монтаж поручнів | компл. | 5 |  |  |  |  |
|  | Вивіз сміття | т | 2 |  |  |  |  |
|  | Розвантаження будматеріалів | посл. | 1 |  |  |  |  |

* Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

П.І.Б. ФОП/уповноваженої особи:: ________________

Підпис: ________________

Дата: ________________

Печатка (за наявності): ________________