*Додаток 1 - Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" до участі у тендері RFP-U-19-2023 на укладення разового договору на ремонт санвузла в хірургічному відділенні ОНМедУ на 2 поверсі, за адресою: м. Одеса, вул. Пастера 9 Д.*

**Додаток 1: Форма технічної пропозиції**

|  |  |
| --- | --- |
| **Повна назва Постачальника** |  |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** |  |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** |  |
| **Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій (кількість проектів) з посиланнями на відповідні роботи** |  |
| **Посилання на портфоліо із зазначенням не менше трьох робіт** |  |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** |  |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** |  |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** |  |
| **Дата подання пропозиції** |  |
| **Строк дії пропозиції** |  |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**На ремонт санвузла в хірургічному відділенні ОНМедУ на 2 поверсі, за адресою: м. Одеса, вул. Пастера 9 Д.**

Місце розташування об’єкту: **м. Одеса, вул. Пастера 9 Д.**

Загальна площа : **15,09 м2.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця** **виміру** | **Кількість** | **Грудень****(2023)** | **Січень / Лютий****(2024)** | **Лютий****(2024)** |
| **11.12****-****17.12** | **18.12****-****24.12** | **25.12****-****31.12** | **01.01****-****07.01** | **08.01****-****14.01** | **15.01****-****21.01** | **22.01****-****28.01** | **29.01****-****04.02** | **05.02****-****11.02** | **12.02****-****18.02** | **19.02****-****25.02** |
| **Розділ І. Демонтажні роботи** |
| **1** | Демонтаж плитки на стінах | м2 | 9,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | Демонтаж оздоблення на стінах | м2 | 87,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | Демонтаж внутрішньої перегородки санузлового блоку завтовшки до 160 мм | м2 | 4,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | Демонтаж внутрішньої перегородки завтовшки до 240 мм | м2 | 0,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | Демонтаж внутрішньої перегородки душової кабіни зі скляних блоків товщина до 150 мм | м2 | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | Демонтаж стелівої вагонки | м2 | 11,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | Демонтаж оздоблення стелі | м2 | 15,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | Демонтаж плитки на підлозі | м2 | 15,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | Демонтаж стяжки на підлозі до 50мм | м2 | 15,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** | Демонтаж одинарного дверного блоку | блок | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11** | Демонтаж віконного блоку | м2 | 7,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** | Демонтаж радіатора | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | Демонтаж  унітазу тип компакт | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **14** | Монтаж душового зміщувача | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **15** | Демонтаж умивальника зі змішувачем | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16** | Демонтаж  водообігривача | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **17** | Демонтаж  трапа в підлозі | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **18** | Демонтаж  труб каналізаційних  | м.п. | 13,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **19** | Демонтаж  труб водопровідних  | м.п. | 27,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20** | Демонтаж  труб опалювання | м.п. | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **21** | Демонтаж  світильників | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **22** | Демонтаж електрофурнітури | шт | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **23** | Винесення та навантаження сміття з 2-го поверху | кг | 5000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **24** | Вивіз сміття - контейнер 8м3 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Розділ ІІ. Оздоблювальні роботи** |
| **25** | Демонтаж стелівої вагонки | м2 | 3,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **26** | Буріння жб плити 220 мм д -70 мм | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **27** | Монтаж каналізаційного відвода в діючу каналізацію НПВХ д 110 мм | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **28** | Монтаж каналізаційного відвода в діючу каналізацію НПВХ д 50 мм | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **29** | Монтаж труб каналізаційних д 110 мм | м. п. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **30** | Монтаж труб каналізаційних д 50 мм | м. п. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **31** | З'єднаня нової водопровідної труби зі старою | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | Монтаж відсічних кранів д- 1/2 | шт | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **33** | Монтаж труб водопровідних д -1/2 | м. п. | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **34** | Монтаж умивальника Тип Тюльпан з сифоном | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **35** | Монтаж ВАННА МИЙНА 1 СЕКЦ. ЗВАРНА 500Х600Х850 з сифоном | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **36** | Монтаж зміщувача | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **37** | Монтаж унітаза - компакт звичайний | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | Монтаж дзеркала 500\*800 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **39** | Монтаж дозатора рідкого мила | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **40** | Монтаж тримача туалетного паперу | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **41** | Монтаж туалетної щітки-йоржика | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **42** | Монтаж електро сушарки | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **43** | Монтаж душового трапа | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **44** | Монтаж душового зміщувача | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **45** | Монтаж автоматичного вимикача 10 А | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **46** | Монтаж автоматичного вимикача 16 А | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **47** | Монтаж пластикового кабель каналу | м.п. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **48** | Прокладка електричного кабелю ВВГНГ 3\*2,5 | м.п. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **49** | Прокладка електричного кабелю ВВГНГ 3\*1,5 | м.п. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **50** | Монтаж підрозетника | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **51** | Монтаж електричної фурнітури | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **52** | Монтаж LED світильника 600 \*600 | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **53** | Монтаж труби опалювання - з'єднання пластика зі сталевою трубою | м.п. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **54** | Монтаж бойлера | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **55** | Монтаж радіатора | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **56** | Монтаж металопластикового вікна виготовлення + монтаж | м2 | 7,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **57** | Герметізація отвірів у жб плиті | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **58** | Вирівнювання підлоги середній слой 60 мм | м2 | 15,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **59** | Укладання плитки на підлогу розмір до 600\*600 | м2 | 15,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **60** | Улаштування ухила в стяжці під душову | м2 | 1,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **61** | Укладання плитки на підлогу в душовій розмір до 600\*600 (конверт) | м2 | 1,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **62** | Виготовлення отвірів в плитці | шт | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **63** | Улаштування гідроізоляційного захисту на підлозі та стінах | м2 | 6,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **64** | Укладання плитки на стіни розмір до 600\*600 згідно ТЗ на висоту до 2 метрів | м2 | 38,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **65** | Монтаж гіпсокартону на стіну на металевий каркас в один шар | м2 | 82,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **66** | Заробка швів у гипсокартоні | м2 | 82,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **67** | Шпаклювання гипсокартону під фарбування | м2 | 43,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **68** | Фарбування стін | м2 | 43,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **69** | Монтаж ревізійного пластикового люка 300\*300 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **70** | Монтаж вентиляційной магістралі згідно ТЗ | м.п. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **71** | Монтаж дверного блоку з фурнітурой розмір полотна 900\*2000 мм | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **72** | Монтаж душового карнизу | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **73** | Монтаж сантехничніх перегородок ЛДСП (стіни + 1 двері) виготовлення + монтаж | м2 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **74** | Монтаж поручня для людей з інвалідністю | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **75** | Монтаж підвісної стелі по типу Армстронг/АМФ | м2 | 15,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **76** | Послуги разноробочих (розвантаження/навантаження та інш) | чол/день | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |