*Додаток 1 - Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" до участі у тендері RFP-U-21-2023 на ремонт санвузлів Зеленогірського ЗДО (ясла-садок) "Сонечко" за адресою: Одеська область, Подільський р-он, смт. Зеленогірське,*

*просп. Миру, 22.*

**Додаток 1: Форма технічної пропозиції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Повна назва Постачальника** | |  |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** | |  |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** | |  |
| **Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій (кількість проектів) з посиланнями на відповідні роботи** | |  |
| **Посилання на портфоліо із зазначенням не менше трьох робіт** | |  |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** | |  |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** | |  |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** | |  |
| **Дата подання пропозиції** | |  |
| **Строк дії пропозиції** | |  |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ЛОТ 1**

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**На ремонт санвузлів Зеленогірського ЗДО (ясла-садок) "Сонечко" за адресою: Одеська область, Подільський р-он,**

**смт. Зеленогірське, просп. Миру, 22.**

Місце розташування об’єкту: **м Одеська область, Подільський р-он, смт. Зеленогірське, просп. Миру, 22.**

Санвузол № 1. Загальна площа: **13,32 м2.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця**  **виміру** | **Кількість** | **Листопад**  **-**  **Грудень (2023)** | **Грудень**  **(2023)** | | | | **Січень**  **(2024)** | | | | |
| **27.11**  **-**  **03.12** | **04.12**  **-**  **10.12** | **11.12**  **-**  **17.12** | **18.12**  **-**  **24.12** | **25.12**  **-**  **31.12** | **01.01**  **-**  **07.01** | **08.01**  **-**  **14.01** | **15.01**  **-**  **21.01** | **22.01**  **-**  **28.01** | **29.01**  **-**  **31.01** |
| **Розділ І. Демонтажні роботи** | | | |
| 1 | Демонтаж плитки на стінах | м2 | 25,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 2 | Демонтаж штукатурки на стінах | м2 | 57,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 3 | Демонтаж оздоблення стелі | м2 | 13,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 4 | Демонтаж плитки на підлозі | м2 | 13,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 5 | Демонтаж стяжки на підлозі до 50мм | м2 | 13,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 6 | Демонтаж одинарного дверного блоку | блок | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 7 | Демонтаж радіатора | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 8 | Демонтаж  унітазов з бачком | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 9 | Демонтаж  умивальника зі змішувачем | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 10 | Демонтаж  бойлеру | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 11 | Демонтаж  труб каналізаційних | м.п. | 15,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 12 | Демонтаж  труб водопровідних | м.п. | 24,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 13 | Демонтаж  труб опалюванню | м.п. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 14 | Демонтаж  світильників | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 15 | Демонтаж електрофурнітури | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 16 | Винесення та навантаження сміття | кг | 4929,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 17 | Вивіз сміття - контейнер 8м3 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  | **Розділ ІІ. Оздоблювальні роботи** | | |
| 18 | Буріння жб плити 220 мм д -130 мм | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 19 | Буріння жб плити 220 мм д -70 мм | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 20 | Монтаж кутов та відводів каналізаційних д 110 мм | шт | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 21 | Монтаж кутов та відводів каналізаційних д 50 мм | шт | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 22 | Монтаж труб каналізаційних д 110 мм | м. п. | 12,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 23 | Монтаж труб каналізаційних д 50 мм | м. п. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 24 | Монтаж водопровідного відвода за допомогою зварки д -1/2 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 25 | Монтаж відсічних кранів д - 1/2 | шт | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 26 | Монтаж труб водопровідних д -1/2 | м. п. | 39,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 27 | Штроба д 40 мм | м. п. | 19,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 28 | Монтаж умивальника Тип Тюльпан з сифоном | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 29 | Монтаж зміщувача | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 30 | Монтаж унітазу -компакт звичайний | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 31 | Монтаж бойлера | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 32 | Монтаж дзеркала 500\*800 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 33 | Монтаж дозатора рідкого мила | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 34 | Монтаж тримача туалетного паперу | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 35 | Монтаж електро сушарки | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 36 | Монтаж автоматичного вимикача 10 А | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 37 | Монтаж автоматичного вимикача 16 А | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 38 | Прокладка електричного кабелю ВВГНГ 3\*2,5 | м.п. | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 39 | Прокладка електричного кабелю ВВГНГ 3\*1,5 | м.п. | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 40 | Монтаж підрозетника | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 41 | Монтаж електричної фурнітури | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 42 | Монтаж LED світильника 600\*600 | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 43 | Штроба під кабель | м.п. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 44 | Штроба під трубу опалювання д - 50 | м.п. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 45 | Монтаж труби опалювання - з'єднання пластика з сталевою трубою | м.п. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 46 | Монтаж радіатора | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 47 | Герметізація отвірів у жб плиті | шт | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 48 | Вирівнювання підлоги середній слой 60 мм | м2 | 13,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 49 | Укладання плитки на підлогу розмір до 600\*600 | м2 | 13,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 50 | Виготовлення отвірів у плитці | шт | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 51 | Укладання плитки на стіни розмір до 600\*600 | м2 | 25,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 52 | Укладання плитки на стіни розмір до 600\*600 | м.п. | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 53 | Монтаж гіпсокартону на стіну на металевий каркас в один шар | м.п. | 12,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 54 | Штукатурка стін середній слой 40 мм | м2 | 57,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 55 | Шпаклювання стін під фарбування | м2 | 31,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 56 | Шпаклювання відкосів фарбування | м.п. | 10,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 57 | Фарбування стін | м2 | 31,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 58 | Фарбування відкосів | м.п. | 10,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 59 | Монтаж вентиляційної рещітки | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 60 | Монтаж дверного блоку з фурнітурой розмір полотна 900\*2000 мм | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 61 | Монтаж підвісної стелі по типу Армстронг/АМФ | м2 | 13,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 62 | Послуги разноробочих (розвантаження/навантаження та інш) | чол/день | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ЛОТ 2**

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**На ремонт санвузлів Зеленогірського ЗДО (ясла-садок) "Сонечко" за адресою: Одеська область, Подільський р-он, смт. Зеленогірське, просп. Миру 22.**

Місце розташування об’єкту: **Одеська область, Подільський р-он, смт. Зеленогірське, просп. Миру 22.**

Санвузол № 2. Загальна площа: **12,63 м2.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця**  **виміру** | **Кількість** | **Листопад**  **-**  **Грудень (2023)** | **Грудень**  **(2023)** | | | | **Січень**  **(2024)** | | | | |
| **27.11**  **-**  **03.12** | **04.12**  **-**  **10.12** | **11.12**  **-**  **17.12** | **18.12**  **-**  **24.12** | **25.12**  **-**  **31.12** | **01.01**  **-**  **07.01** | **08.01**  **-**  **14.01** | **15.01**  **-**  **21.01** | **22.01**  **-**  **28.01** | **29.01**  **-**  **31.01** |
| **Розділ І. Демонтажні роботи** | | | |
| 1 | Демонтаж плитки на стінах | м2 | 25,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 2 | Демонтаж штукатурки на стінах | м2 | 55,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 3 | Демонтаж оздоблення стелі | м2 | 12,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 4 | Демонтаж плитки на підлозі | м2 | 12,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 5 | Демонтаж стяжки на підлозі до 50мм | м2 | 12,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 6 | Демонтаж одинарного дверного блоку | блок | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 7 | Демонтаж радіатора | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 8 | Демонтаж  унітазов з бачком | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 9 | Демонтаж  умивальника зі змішувачем | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 10 | Демонтаж  бойлеру | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 11 | Демонтаж  труб каналізаційних | м.п. | 15,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 12 | Демонтаж  труб водопровідних | м.п. | 24,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 13 | Демонтаж  труб опалюванню | м.п. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 14 | Демонтаж  світильників | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 15 | Демонтаж електрофурнітури | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 16 | Винесення та навантаження сміття | кг | 4778,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 17 | Вивіз сміття - контейнер 8м3 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  | **Розділ ІІ. Оздоблювальні роботи** | | |
| 18 | Буріння жб плити 220 мм д -130 мм | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 19 | Буріння жб плити 220 мм д -70 мм | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 20 | Монтаж кутов та відводів каналізаційних д 110 мм | шт | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 21 | Монтаж кутов та відводів каналізаційних д 50 мм | шт | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 22 | Монтаж труб каналізаційних д 110 мм | м. п. | 12,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 23 | Монтаж труб каналізаційних д 50 мм | м. п. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 24 | Монтаж водопровідного відвода за допомогою зварки д -1/2 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 25 | Монтаж відсічних кранів д- 1/2 | шт | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 26 | Монтаж труб водопровідних д -1/2 | м. п. | 39,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 27 | Штроба д 40 мм | м. п. | 19,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 28 | Монтаж умивальника Тип Тюльпан с сифоном | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 29 | Монтаж зміщувача | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 30 | Монтаж унітаза -компакт звичайний | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 31 | Монтаж бойлера | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 32 | Монтаж дзеркала 500\*800 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 33 | Монтаж дозатора рідкого мила | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 34 | Монтаж тримача туалетного паперу | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 35 | Монтаж електро сушарки | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 36 | Монтаж автоматичного вимикача 10 А | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 37 | Монтаж автоматичного вимикача 16 А | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 38 | Прокладка електричного кабелю ВВГНГ 3\*2,5 | м.п. | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 39 | Прокладка електричного кабелю ВВГНГ 3\*1,5 | м.п. | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 40 | Монтаж підрозетника | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 41 | Монтаж електричної фурнітури | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 42 | Монтаж LED світильника 600 \*600 | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 43 | Штроба під кабель | м.п. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 44 | Штроба під трубу опалювання д - 50 | м.п. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 45 | Монтаж труби опалювання - з'єднання пластика з сталевою трубою | м.п. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 46 | Монтаж радіатора | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 47 | Герметізація отвірів в жб плиті | шт | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 48 | Вирівнювання підлоги середній слой 60 мм | м.2 | 12,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 49 | Укладання плитки на підлогу розмір до 600\*600 | м.2 | 12,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 50 | Виготовлення отвірів в плитці | шт | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 51 | Укладання плитки на стіни розмір до 600\*600 | м2 | 25,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 52 | Укладання плитки на стіни розмір до 600\*600 | м.п. | 4,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 53 | Монтаж гіпсокартону на стіну на металевий каркас в один шар | м.п. | 12,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 54 | Штукатурка стін середній слой 40 мм | м2 | 55,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 55 | Шпаклювання стін під фарбування | м2 | 30,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 56 | Шпаклювання відкосів фарбування | м.п. | 10,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 57 | Фарбування стін | м2 | 30,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 58 | Фарбування відкосів | м.п. | 10,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 59 | Монтаж вентиляційній решетки | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 60 | Монтаж дверного блоку з фурнітурой розмір полотна 900\*2000 мм | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 61 | Монтаж підвісної стелі по типу Армстронг/АМФ | м2 | 12,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 62 | Послуги разноробочих (розвантаження/навантаження та інш) | чол/день | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |