*Додаток 1 - Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" до участі у тендері RFP-U-38-2023 на укладення разового договору на* *ремонт санвузла у Іванівському ліцеї імені Б. Ф. Дерев'янка, Одеська обл., Березівський р-н, смт. Іванівка, вул. Новоселів, 18-а.*

**Додаток 1: Форма технічної пропозиції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Повна назва Постачальника** | |  |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** | |  |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** | |  |
| **Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій (кількість проектів) з посиланнями на відповідні роботи** | |  |
| **Посилання на портфоліо із зазначенням не менше трьох робіт** | |  |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** | |  |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** | |  |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** | |  |
| **Дата подання пропозиції** | |  |
| **Строк дії пропозиції** | |  |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**Ремонт санвузла у Іванівському ліцеї імені Б. Ф. Дерев'янка, Одеська обл., Березівський р-н, смт. Іванівка, вул. Новоселів, 18-а.**

Місце розташування об’єкту: **, Одеська обл., Березівський р-н, смт. Іванівка, вул. Новоселів, 18-а.**

Загальна площа : **11,20 м2.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця**  **виміру** | **Кількість** | **Січень**  **–**  **Лютий**  **(2024)** | | **Лютий - Березень**  **(2024)** | | | | **Березень**  **(2024)** | | |
| **22.01**  **-**  **28.01** | **29.01**  **-**  **04.02** | **05.02**  **-**  **11.02** | **12.02**  **-**  **18.02** | **19.02**  **-**  **25.02** | **26.02**  **-**  **03.03** | **04.03**  **-**  **10.03** | **11.03**  **-**  **17.03** | **18.03**  **-**  **24.03** |
| Розділ І. Демонтажні роботи | | | |  | | | | | | | | |
| 1 | Демонтаж плитки на стінах | м2 | 33,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж штукатурки на стінах | м2 | 59,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж внутрішньої перегородки з цегли завтовшки до 160 мм | м2 | 15,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Демонтаж склоблоку | м2 | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Демонтаж оздоблення стелі | м2 | 11,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Демонтаж плитки на підлозі | м2 | 11,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Демонтаж стяжки на підлозі до 50мм | м2 | 11,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Демонтаж одинарного дверного блоку | блок | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Демонтаж радіатора | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Демонтаж  труб опалювання | м.п. | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Демонтаж  унітазу тип компакт | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Демонтаж  умивальника з змішувачем | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Демонтаж  труб каналізаційних | м.п. | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Демонтаж  труб водопровідних | м.п. | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Демонтаж  світильників | шт | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Демонтаж електрофурнітури | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Винесення та навантаження сміття | кг | 5055,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Вивіз сміття - контейнер 8м3 | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розділ ІІ. Оздоблювальні роботи | | | |  | | | | | | | | |
| 19 | Монтаж металевого кута (дверна перемичка) | м.п. | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Монтаж каналізаційного відводу в діючу каналізацію НПВХ д 50 мм | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Монтаж каналізаційного відводу в діючу каналізацію НПВХ д 110 мм | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Монтаж труб каналізаційних д 110 мм | м. п. | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Монтаж труб каналізаційних д 75 мм | м. п. | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Монтаж труб каналізаційних д 50 мм | м. п. | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Монтаж відсічних кранів д - 1/2 | шт | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Монтаж труб водопровідних д -1/2 | м. п. | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | З’єднання нової водопровідної труби з старою | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Монтаж труби опалювання - з'єднання пластика зі сталевою трубою | м.п. | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Штроба д 40 мм | м. п. | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Штроба д 80 мм | м. п. | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Монтаж металопластикового вікна (виготовлення + монтаж) | м2 | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Монтаж бойлера | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Монтаж керамічного умивальника з опорою ширина 500 мм з сифоном | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Монтаж змішувача | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Монтаж унітаза -компакт звичайний | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Монтаж дзеркала 500\*800 | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Монтаж дозатора рідкого мила | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Монтаж тримача туалетного паперу | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Монтаж туалетної щітки-йоржика | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Монтаж електросушарки | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Монтаж автоматичного вимикача 10 А | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Монтаж автоматичного вимикача 16 А | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Монтаж пластикового кабель каналу | м.п. | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Прокладка електричного кабелю ВВГНГ 3\*2,5 | м.п. | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Прокладка електричного кабелю ВВГНГ 3\*1,5 | м.п. | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Монтаж підрозетника | шт | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Монтаж електричної фурнітури | шт | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Монтаж LED світильника 600 \*600 | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Штроба під кабель | м.п. | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Монтаж радіатора | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Вирівнювання підлоги (середній шар 60 мм) | м2 | 11,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Укладання плитки на підлогу розмір до 600\*600 | м2 | 11,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Укладання плитки на стіни розмір до 600\*600 h =1800 | м2 | 21,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Укладання плитки на стіни розмір до 600\*600 h =1800 | м.п. | 16,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Виготовлення отворів в плитці | шт | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Улаштування гідроізоляційного захисту на підлозі | м2 | 11,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Монтаж гіпсокартону на стіну на металевий каркас в один шар (короб) | м.п. | 10,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Штукатурка стін середній шар 30 мм | м2 | 42,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Шпаклювання під фарбування | м2 | 30,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Фарбування стін | м2 | 30,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Монтаж дверного блоку з фурнітурою розмір полотна 900\*2000 мм | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Монтаж поручня для людей з інвалідністю | шт | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Монтаж вентиляційної магістралі | м.п. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Монтаж підвісної стелі по типу Армстронг/АМФ | м2 | 11,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Монтаж сантехнічних перегородок ЛДСП (стіни+ 3 двері) виготовлення + монтаж | м2 | 11,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Послуги різноробочих (розвантаження/навантаження та інш) | чол/день | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |