*Додаток №1 Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» до участі у тендері RFP 12-2024 на укладання разового договору на проведення ремонтних робіт приміщення за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, Апостолівська ОТГ, с. Кам’янка, вул. Центральна, 4а*

**Додаток №1 Форма технічної пропозиції**

|  |  |
| --- | --- |
| **Повна назва Постачальника** |  |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** |  |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** |  |
| **Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/ міжнародних/ державних організацій (кількість проектів) з посиланнями на відповідні роботи (**надати Копії аналогічних договорів в повному обсязі та докази їх виконання у повному обсязі (акти наданих послуг (виконаних робіт) тощо**)** |  |
| **Посилання на портфоліо із зазначенням не менше трьох робіт** |  |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** |  |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** |  |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** |  |
| **Дата подання пропозиції** |  |
| **Строк дії пропозиції** |  |
|  П.І.Б. ФОП/уповноваженої особи:: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Печатка (за наявності): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**Ремонт приміщення за адресою:** Дніпропетровська область, Криворізький район, Апостолівська ОТГ, с. Кам’янка,, вул. Центральна, 4а.

**Площа, приміщення, що підлягає ремонту, становить 69,80 м2.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Липень**  **2024** | **Серпень 2024** | **Вересень 2024** |
| **15.07****-****21.07** | **22.07****-****31.07** | **01.08****-****04.08** | **05.08****-****11.08** | **12.08****-****18.08** | **19.08****-****25.08** | **26.08****-****31.08** | **01.09****-****08.09** | **09.09****-****15.09** | **16.09****-****22.09** | **23.09****-****30.09** |
|  | **Розділ. Демонтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  Демонтаж дверної коробки в кам'яній стіні з відбиванням штукатурки в укосах | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  Демонтаж оздоблення стін (фарби) | м2 | 141.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  Шліфування відкосів від бруду | м2 | 21.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  Демонтаж дерев'яних перегородок | м2 | 12.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  Демонтаж лінолеуму | м2 | 71.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  Демонтаж оздоблення стелі Армстронг | м2 | 69.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  Демонтаж дерев'яної підлоги | м2 | 58.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  Демонтаж лаги дерев'яної | м.пог | 16.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  Демонтаж труб металевих | м.пог | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  Демонтаж газового лічильника та конвекторів | шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  Демонтаж старої проводки | комплект | 274.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  Демонтаж плінтуса ПВХ | м.пог | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  Демонтаж електричного щита з автоматичними вимикачами | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  Демонтаж електрофурнітури (розетки, вимикачі) | шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  Демонтаж світильників | шт. | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Стіни** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  Ремонт стін з ГКЛ | м2 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  Грунтування стика ГКЛ | м.пог | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  Армування та закладення стиків | м.пог | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  Грунтування місць ремонту | м2 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  Шпатлювання фінішне місць ремонту | м2 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  Поліпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсійними сумішами укосів, підготовлених під фарбування | м.пог | 21.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  Поліпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування | м2 | 120.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  Грунтування укосів віконних та дверних | м2 | 21.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  Грунтування стін | м2 | 120.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  Грунтування укосів | м.пог. | 118.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  Формування гіпсокартонного коробу з облицюванням плиткою | м.пог | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  Влаштування декоративного кутика на короб | м.пог | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  Грунтування стін перед укладанням керамічної плитки | м2 | 35.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  Укладання керамічної плитки на клей по стінах | м2 | 33.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  Заповнення швів керамічної плитки | м2 | 33.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  Герметизація примикань плитки | м.пог | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Стеля** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  Улаштування підвісної стелі [типу "Амстронг"] з матеріалом | м2 | 71.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  Герметизація примикання стіни до профіля | м.пог | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Монтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  Монтаж дверей | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  Фарбування дверей дерев'яних | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  Влаштування дзеркала | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  Влаштування диспенсерів | шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Підлога** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  Влаштування дерев'яних лаг | м.пог | 15.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  Влаштування підлоги з дошки | м2 | 58.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  Обробка дошки вогнебіозахистом | м3 | 2.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  Укладання ДВП на підлогу | м2 | 62.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  Укладання лінолеуму | м2 | 62.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  Монтаж поріжка | м.пог | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  Укладання ЦСП плити на підлогу в санвузлі | м2 | 7.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  Улаштування покриттів з плитки керамограніту | м2 | 7.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  Заповнення швів плитки з керамограніту | м2 | 7.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  Грунтування адгезійне | м2 | 7.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах | м.пог | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Електромонтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  Прокладання внутрішніх електромереж (4х4; 3х2.5; 3х1.5; та 2х1.5мм) в штробах | м.пог | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  Встановлення щита на 6 модулів | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  Встановлення автоматичних вимикачів 1Р | шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  Встановлення реверсного вимикача та диф. Вимикача | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  Встановлення підрозетників в гіпсокартон | шт. | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  Монтаж та підключення розподільчих коробок в кам'янистих стінах | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  Встановлення силової розетки для генератора | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  Монтаж світлодіодних світильників 600х600мм 36 ват | шт. | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  Встановлення вимикачів внутрішнього типу при скритій проводці, 1-2 клавiшних | шт. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  Встановлення штепсельних розеток з заземленням внутрішнього типу при скритій проводці | шт. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  Монтаж конвекторів 1500W | шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Сантехнічні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  Влаштування вигрібної ями на 3 кільця d 1500 без дна (виїмка грунту, транспортні, техніка, щебінь, кільця) | комплекс | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  Алмазне свердління d 130 у фундаменті | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  Прокладання каналізаційної труби зовнішньої в траншеї | м.пог. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  Прокладання каналізаційної труби зовнішньої під підлогою | м.пог. | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  Влаштування точки каналізаційної d110 | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  Свердління отворів у кільцях бетонних d110, d 25 | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  Прокладання водопровідної труби з утепленням в траншеї | м.пог. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  Прокладання водопровідної труби з утепленням під підлогою | м.пог. | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  Прокладання труб каналізаційних d50 | м.пог | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  Врізка під тиском | послуга | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  Влаштування вологої точки | шт. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  Встановлення лічильника водяного | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  Влаштування ревізійного вікна | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  Монтаж закладної під бойлер | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  Монтаж бойлера 50л | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  Прокладання водопровідної труби | м.пог | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  Встановлення кульових кранів | шт. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  Встановлення унітазів | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  Монтаж закладної під умивальник | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  Встановлення умивальників з сифоном | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  Монтаж змішувачів | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  Влаштування технічного крану для набору води | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Інше** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  Заклеювання плівкою вікон та дверей | м2 | 16.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  Вивезення будівельного сміття та грунту | т. | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  Доставка будівельних матеріалів | т. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  Послуги вантажників з розвантаження мішків 25 кг. з будівельними матеріалами | т. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  Послуги вантажників з завантаження мішків 25 кг. з будівельними сміттям та грунтом. | т. | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
| П.І.Б. ФОП/уповноваженої особи:: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
|  Підпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  Печатка (за наявності): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |