*Додаток №1 Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» до участі у тендері RFP 13-2024 на укладання разового договору на проведення ремонтних робіт приміщення за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Апостолове, вул. Центральна, 74*

**Додаток №1 Форма технічної пропозиції**

|  |  |
| --- | --- |
| **Повна назва Постачальника** |  |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** |  |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** |  |
| **Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/ міжнародних/ державних організацій (кількість проектів) з посиланнями на відповідні роботи (надати Копії аналогічних договорів в повному обсязі та докази їх виконання у повному обсязі (акти наданих послуг (виконаних робіт) тощо)** |  |
| **Посилання на портфоліо із зазначенням не менше трьох робіт** |  |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** |  |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** |  |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** |  |
| **Дата подання пропозиції** |  |
| **Строк дії пропозиції** |  |
|  П.І.Б. ФОП/уповноваженої особи:: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Печатка (за наявності): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**Ремонт приміщення за адресою:** Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Апостолове, вул. Центральна, 74.

**Площа, приміщення, що підлягає ремонту, становить 321,90 м2.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Липень**  **2024** | **Серпень 2024** | **Вересень 2024** | **Жовтень 2024** | **Листопад 2024** |
| **15.07****-****21.07** | **22.07****-****31.07** | **01.08****-****04.08** | **05.08****-****11.08** | **12.08****-****18.08** | **19.08****-****25.08** | **26.08****-****31.08** | **01.09****-****08.09** | **09.09****-****15.09** | **16.09****-****22.09** | **23.09****-****30.09** | **01.10****-****06.10** | **07.10****-****13.10** | **14.10****-****20.10** | **21.10****-****27.10** | **28.10****-****31.10** | **01.11****-****08.11** | **09.11****-****15.11** |
|  | **Розділ. Демонтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  Демонтаж дверної коробки в кам'яній стіні з відбиванням штукатурки в укосах | шт. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  Демонтаж віконних блоків | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  Демонтаж плитки (підлога)  | м2 | 4.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  Демонтаж дерев'яної підлоги | м2 | 16.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  Демонтаж сантехнічних перегородок ЛДСП | м2 | 9.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  Демонтаж перегородки з металевої конструкції | м2 | 9.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  Демонтаж стяжки | м2 | 20.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  Демонтаж підвіконня ПВХ | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  Влаштування дверного прорізу з підсиленням 2080\*1070 | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  Пробивання отворів у плиті перекриття d130 під каналізацію | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  Демонтаж шпалер | м2 | 22.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  Демонтаж штукатурки на стінах/укосах/колонах | м2 | 261.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  Демонтаж/Очищення олійної фарби | м2 | 274.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  Демонтаж плитки (стіни) | м2 | 30.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  Демонтаж плінтусу | м.пог | 152.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  Демонтаж електричного щита з автоматичними вимикачами | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  Демонтаж електрофурнітури (Розетки, вимикачі) | шт. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  Демонтаж світильників | шт. | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  Демонтаж вхідного дверного блоку сталевий 4870х3020мм | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  Демонтаж дерев'яного зі склінням дверного блоку 4870х3020мм (другий блок при вході) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Стіни** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  Безпіщане накриття поверхонь стін штукатурним розчином, товщиною шару 40 мм. при нанесенні за 2 рази | м2 | 470.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 427.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  Безпіщане накриття поверхонь укосів штукатурним розчином, товщиною шару 40 мм. при нанесенні за 2 рази | м. пог | 118.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м. пог | 118.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  Поліпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування | м2 | 427.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  Поліпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсійними сумішами укосів, підготовлених під фарбування | м. пог | 118.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  Улаштування перестінків з газобетонних блоків | м2 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  Грунтування стін | м2 | 535.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  Грунтування укосів | м. пог. | 118.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  Укладання керамічної плитки на клей по стінах | м2 | 30.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  Заповнення швів керамічної плитки | м2 | 30.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Стеля** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  Улаштування підвісної стелі [типу "Амстронг"] з матеріалом | м2 | 321.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Монтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  Монтаж дверей ПВХ | шт. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  Встановлення інклюзивного приладдя для умивальника | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  Встановлення інклюзивного приладдя для унітазу | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  Монтаж сантехнічних ЛДСП перегородок (існуючих) | м2 | 9.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  Монтаж дзеркала нахильного типу | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  Монтаж та підключення проектора підвісного | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  Улаштування металевої ферми для перегородки з грунтуванням | м. пог | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  Монтаж перегородки [типу "Гармошка"] з склом тріплес 5500х2800 | м2 | 15.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  Монтаж вхідних дверей ПВХ 4890х3020мм (Ламіновані) | м2 | 14.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Підлога** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  Улаштування чистової стяжки шар до 70мм | м2 | 27.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  Улаштування покриттів з плитки керамограніту | м2 | 27.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  Заповнення швів плитки з керамограніту | м2 | 27.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  Грунтування підлоги | м2 | 321.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  Ремонт та відновлення мозаїчної підлоги шліфування та просочення | м2 | 328.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах | м. пог | 152.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Електромонтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  Прокладання внутрішніх електромереж (4х4; 3х2.5; 3х1.5; та 2х1.5мм) в штробах | м. пог | 590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  Прокладання кабелю HDMI для проектору | м. пог | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  Встановлення щита на 36 модулів | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  Встановлення автоматичних вимикачів 3Р | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  Встановлення автоматичних вимикачів 1Р | шт. | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  Встановлення УЗО | шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  Встановлення підрозетників в кам'янистих стінах | шт. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  Монтаж та підключення розподільчих коробок в кам'янистих стінах | шт. | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  Монтаж світлодіодних світильників 600х600мм 36 ват | шт. | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  Встановлення вимикачів внутрішнього типу при скритій проводці, 1-2 клавiшних | шт. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  Встановлення штепсельних розеток з заземленням внутрішнього типу при скритій проводці | шт. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Сантехнічні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  Прокладання труб водопровідних | м. пог. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  Прокладання труб водовідводу | м. пог. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  Монтаж решітки на радіатори | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  Монтаж електробойлера 50л | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  Встановлення унітазів | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  Встановлення умивальників з сифоном | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  Монтаж змішувачів | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Інше** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  Вивезення будівельного сміття | т. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  Доставка будівельних матеріалів | т. | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  Послуги вантажників з розвантаження мішків 25 кг. з будівельними матеріалами | т. | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  Послуги вантажників з завантаження мішків 25 кг. з будівельними сміттям. | т. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
| П.І.Б. ФОП/уповноваженої особи:: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
|  Підпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  Печатка (за наявності): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |