*Додаток №1 Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» до участі у тендері RFP 13-2024 на укладання разового договору на проведення ремонтних робіт приміщення за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Апостолове, вул. Центральна, 74*

**Додаток №1 Форма технічної пропозиції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Повна назва Постачальника** |  | |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** |  | |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** |  | |
| **Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/ міжнародних/ державних організацій (кількість проектів) з посиланнями на відповідні роботи (надати Копії аналогічних договорів в повному обсязі та докази їх виконання у повному обсязі (акти наданих послуг (виконаних робіт) тощо)** |  | |
| **Посилання на портфоліо із зазначенням не менше трьох робіт** |  | |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** |  | |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** |  | |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** |  | |
| **Дата подання пропозиції** |  | |
| **Строк дії пропозиції** |  | |
| П.І.Б. ФОП/уповноваженої особи:: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Підпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Печатка (за наявності): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  | |

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**Ремонт приміщення за адресою:** Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Апостолове, вул. Центральна, 74.

**Площа, приміщення, що підлягає ремонту, становить 321,90 м2.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Липень**  **2024** | | **Серпень 2024** | | | | | **Вересень 2024** | | | | **Жовтень 2024** | | | | | **Листопад 2024** | |
| **15.07**  **-**  **21.07** | **22.07**  **-**  **31.07** | **01.08**  **-**  **04.08** | **05.08**  **-**  **11.08** | **12.08**  **-**  **18.08** | **19.08**  **-**  **25.08** | **26.08**  **-**  **31.08** | **01.09**  **-**  **08.09** | **09.09**  **-**  **15.09** | **16.09**  **-**  **22.09** | **23.09**  **-**  **30.09** | **01.10**  **-**  **06.10** | **07.10**  **-**  **13.10** | **14.10**  **-**  **20.10** | **21.10**  **-**  **27.10** | **28.10**  **-**  **31.10** | **01.11**  **-**  **08.11** | **09.11**  **-**  **15.11** |
|  | **Розділ. Демонтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж дверної коробки в кам'яній стіні з відбиванням штукатурки в укосах | шт. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж віконних блоків | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж плитки (підлога) | м2 | 4.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Демонтаж дерев'яної підлоги | м2 | 16.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Демонтаж сантехнічних перегородок ЛДСП | м2 | 9.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Демонтаж перегородки з металевої конструкції | м2 | 9.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Демонтаж стяжки | м2 | 20.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Демонтаж підвіконня ПВХ | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Влаштування дверного прорізу з підсиленням 2080\*1070 | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Пробивання отворів у плиті перекриття d130 під каналізацію | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Демонтаж шпалер | м2 | 22.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Демонтаж штукатурки на стінах/укосах/колонах | м2 | 261.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Демонтаж/Очищення олійної фарби | м2 | 274.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Демонтаж плитки (стіни) | м2 | 30.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Демонтаж плінтусу | м.пог | 152.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Демонтаж електричного щита з автоматичними вимикачами | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Демонтаж електрофурнітури (Розетки, вимикачі) | шт. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Демонтаж світильників | шт. | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Демонтаж вхідного дверного блоку сталевий 4870х3020мм | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Демонтаж дерев'яного зі склінням дверного блоку 4870х3020мм (другий блок при вході) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Стіни** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Безпіщане накриття поверхонь стін штукатурним розчином, товщиною шару 40 мм. при нанесенні за 2 рази | м2 | 470.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 427.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Безпіщане накриття поверхонь укосів штукатурним розчином, товщиною шару 40 мм. при нанесенні за 2 рази | м. пог | 118.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м. пог | 118.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Поліпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування | м2 | 427.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Поліпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсійними сумішами укосів, підготовлених під фарбування | м. пог | 118.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Улаштування перестінків з газобетонних блоків | м2 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Грунтування стін | м2 | 535.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Грунтування укосів | м. пог. | 118.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Укладання керамічної плитки на клей по стінах | м2 | 30.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Заповнення швів керамічної плитки | м2 | 30.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Стеля** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Улаштування підвісної стелі [типу "Амстронг"] з матеріалом | м2 | 321.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Монтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Монтаж дверей ПВХ | шт. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Встановлення інклюзивного приладдя для умивальника | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Встановлення інклюзивного приладдя для унітазу | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Монтаж сантехнічних ЛДСП перегородок (існуючих) | м2 | 9.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Монтаж дзеркала нахильного типу | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Монтаж та підключення проектора підвісного | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Улаштування металевої ферми для перегородки з грунтуванням | м. пог | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Монтаж перегородки [типу "Гармошка"] з склом тріплес 5500х2800 | м2 | 15.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Монтаж вхідних дверей ПВХ 4890х3020мм (Ламіновані) | м2 | 14.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Підлога** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Улаштування чистової стяжки шар до 70мм | м2 | 27.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Улаштування покриттів з плитки керамограніту | м2 | 27.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Заповнення швів плитки з керамограніту | м2 | 27.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Грунтування підлоги | м2 | 321.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Ремонт та відновлення мозаїчної підлоги шліфування та просочення | м2 | 328.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах | м. пог | 152.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Електромонтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Прокладання внутрішніх електромереж (4х4; 3х2.5; 3х1.5; та 2х1.5мм) в штробах | м. пог | 590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Прокладання кабелю HDMI для проектору | м. пог | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Встановлення щита на 36 модулів | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Встановлення автоматичних вимикачів 3Р | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Встановлення автоматичних вимикачів 1Р | шт. | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Встановлення УЗО | шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Встановлення підрозетників в кам'янистих стінах | шт. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Монтаж та підключення розподільчих коробок в кам'янистих стінах | шт. | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Монтаж світлодіодних світильників 600х600мм 36 ват | шт. | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Встановлення вимикачів внутрішнього типу при скритій проводці, 1-2 клавiшних | шт. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Встановлення штепсельних розеток з заземленням внутрішнього типу при скритій проводці | шт. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Сантехнічні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Прокладання труб водопровідних | м. пог. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Прокладання труб водовідводу | м. пог. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Монтаж решітки на радіатори | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Монтаж електробойлера 50л | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Встановлення унітазів | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Встановлення умивальників з сифоном | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Монтаж змішувачів | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Інше** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Вивезення будівельного сміття | т. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Доставка будівельних матеріалів | т. | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Послуги вантажників з розвантаження мішків 25 кг. з будівельними матеріалами | т. | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Послуги вантажників з завантаження мішків 25 кг. з будівельними сміттям. | т. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
| П.І.Б. ФОП/уповноваженої особи:: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Печатка (за наявності): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |