*Додаток 1 - Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" RFP 15-2022 до участі в тендері на укладення договору з надання послуг з ремонту приміщень*

**Додаток 1: Форма технічної пропозиції**

|  |  |
| --- | --- |
| **Повна назва Постачальника** |  |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** |  |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** |  |
| **Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій (кількість проектів) з посиланнями на відповідні роботи** |  |
| **Посилання на портфоліо із зазначенням не менше трьох робіт** |  |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** |  |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** |  |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** |  |
| **Дата подання пропозиції** |  |
| **Строк дії пропозиції** |  |

|  |
| --- |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**Ремонт приміщення за адресою:** м.Одеса, вул. Богдана Хмельницького, 92, (1-й поверх) інтеграційний центр.

**Загальна площа: 271 м2.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Листопад 2022** | | **Грудень 2022** | | | |
| **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **Розділ. Загальні демонтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж дверної коробки в кам'яній стіні з відбиванням штукатурки в укосах | шт. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Знімання дверного полотна | шт. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж дерев’яної підлоги та лежнів | м2 | 271 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Очищення внутрішніх поверхонь стін та укосів від олійної, перхлорвінілової фарб та штукатурки | м2 | 756 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м. пог | 210 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Демонтаж дерев’яної перегородки | м2 | 84 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Демонтаж конструкцій стель (Армстронг) | м2 | 221 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Демонтаж системи опалення | точки | 26 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Стіни** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Улаштування перестінків з газобетонних блоків | м2 | 17 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Часткове закладання дверних отворів | м2 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Безпіщане накриття поверхонь стін штукатурним розчином, товщиною шару 40 мм. при нанесенні за 2 рази | м2 | 756 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Безпіщане накриття поверхонь укосів штукатурним розчином, товщиною шару 40 мм. при нанесенні за 2 рази | м. пог | 154 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Монтаж склосітки посиленої | м2 | 756 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Грунтування стін | м2 | 756 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Монтаж підвіконь | шт. | 17 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Підлога** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Улаштування чорнової стяжки підлоги з використанням керамзиту (200 мм.) | м2 | 271 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Улаштування цементно-пісчаної стяжки підлоги з фіброю та пластифікатором (50 мм.) | м2 | 271 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Електромонтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | шт. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Прокладання внутрішніх електромереж (ШВВП 3х1,5 мм2;  3х1.5; та 2х1.5, STP cat.6 LSOH, AWG2/16 2\*1.5) в стінах (штробах) | м. пог | 1640 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Прокладання внутрішніх електромереж за підвісною стелею | м. пог | 810 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Монтаж внутрішнього електричного щита з автоматикою (кількості автоматичних вимикачів 18) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Монтаж автоматичних вимикачів (Реле, ПЗВ) | шт. | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Додаткові роботи у внутрішньому електричному щиті (монтаж шин, опресування клем) | од. | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Затягування першого кабелю (ШВВП 3х1,5 мм2;  3х1.5; 2х1.5; STP cat.6 LSOH; AWG2/16 2\*1.5) в труби | м. пог | 420 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Монтаж та розведення підрозетників та розпаювальних коробок | од. | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Сантехнічні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Монтаж двоконтурних стояків опалення | м. пог | 63 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Монтаж сітчастого фільтра для системи опалення | шт. | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Монтаж та підключення опалювальних приладів до системи опалення | шт. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Інші роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Вивезення будівельного сміття | т. | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Доставка будівельних матеріалів | т. | 127 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Послуги вантажників з розвантаження мішків 25 кг. з будівельними матеріалами або сміттям | т. | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Послуги з логістики, пошуку та придбання будівельних матеріалів | од. | 1 |  |  |  |  |  |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |