*Додаток 1 - Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" до участі у тендері RFP 20-2023 на укладення разового договору на проведення ремонтних робіт приміщення за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, проспект Університетський, буд. 8.*

**Додаток 1: Форма технічної пропозиції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Повна назва Постачальника** | |  |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** | |  |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** | |  |
| **Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій (кількість проектів) з посиланнями на відповідні роботи** | |  |
| **Посилання на портфоліо із зазначенням не менше трьох робіт** | |  |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** | |  |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** | |  |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** | |  |
| **Дата подання пропозиції** | |  |
| **Строк дії пропозиції** | |  |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**Ремонт приміщення за адресою:** Кіровоградська обл., м. Кропивницький, проспект Університетський, буд. 8, приміщення гуртожитку №3 Центральноукраїнського національного технічного університету.

**Площа приміщення, що підлягає ремонту, становить 14,96 м2.**

**Загальна площа вхідної групи** **13,39** **м2. (Заміна дверей)**

**Загальна площа блоків балконих з вікном 26,7 м2.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця**  **виміру** | **Кількість** | **Серпень 2023** | | | **Вересень 2023** | | | | | **Жовтень/Листопад 2023** | | | |
| **14.08**  **-**  **20.08** | **21.08**  **-**  **27.08** | **28.08**  **-**  **03.09** | **04.09**  **-**  **10.09** | **11.09**  **-**  **17.09** | **18.09**  **-**  **24.09** | **25.09**  **-**  **01.10** | **02.10**  **-**  **08.10** | **09.10**  **-**  **15.10** | **16.10**  **-**  **22.10** | **23.10**  **-**  **29.10** | **30.10**  **-**  **05.11** |
|  | **Демонтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж деревяних вікон | шт. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж відливів | шт. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж підвіконня | шт. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Демонтаж дверей | шт. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Демонтаж віконного пройому | м² | 12,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Демонтаж деревяного плінтусу | пог.м. | 14,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Демонтаж лінолеума | м² | 14,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Демонтаж старої штукатурки | м² | 27,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Демонтаж плитки стінової | м² | 22,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Демонтаж дерев'янної вхідної групи | м² | 13,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Демонтаж бетонного плінтусу | пог.м. | 34,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Демонтаж бетонної стяжки | м² | 8,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Монтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ.Підлога.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Улаштування стяжки | м² | 14,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Улаштування армуючої сітки | м² | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Грунтування (грунт глибокого проникнення ) | м² | 14,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Монтаж плитки | м² | 14,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ.Отвори та прорізи.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Монтаж пластикового вікна ( фурнітура П/В pro Pilot ) профіль 70 мм ,білий,сіра гума.Арм. П-обр.1,5мм фрамуга АКСОР К-3 ( h-1550х4150мм. ) | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Монтаж підвіконня (пластикове, біле )(400х1300мм.) | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Монтаж відливів металевих ( білий колір ) (200х4250мм) | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Монтаж балконного блоку ( фурнітура П/В pro Pilot ) профіль 70 мм ,білий,сіра гума.Арм. П-обр.1,5мм фрамуга АКСОР К-3 (h-2200х2030мм.) | шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Монтаж підвіконня (пластикове, біле )(350х1300мм.) | шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Монтаж відливів металевих ( білий колір )(150х1300мм) | шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Монтаж металопластикових дверей ( фурнітура П/В pro Pilot ) профіль 70 мм ,білий,сіра гума.Арм. П-обр.1,5мм фрамуга АКСОР К-3 (h-2000х800мм) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Монтаж металопластикових дверей ( фурнітура П/В pro Pilot ) профіль 70 мм ,білий,сіра гума.Арм. П-обр.1,5мм фрамуга АКСОР К-3(h-2000х900мм) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Закладання отвору газоблоком 375х600х200 | шт. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | поклейка полістерола на відкоси 30 мм (ширина відкоса 250мм) | пог.м. | 62,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | шпаклювання відкосів (ширина відкоса 250мм) | пог.м. | 62,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | фарбування відкосів (ширина відкоса 250мм) | пог.м. | 62,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Поклейка парогідроізоляційної стрічки | пог.м. | 62,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Монтаж вхідної групи з металопластику | м² | 13,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ.Стіни.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Нанесення бетоно-контакту | м² | 31,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Безпіщане накриття поверхонь стін штукатурним розчином, товщиною шару 40 мм. при нанесенні за 2 рази | м² | 39,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Поклейка пластикової сітки 5х5 | м² | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Грунтування (грунт глибокого проникнення ) | м² | 39,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Укладання плитки на стіну 250х330мм | м² | 31,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ.Стеля.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Змивання побілки | м² | 14,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Грунтування (грунт глибокого проникнення ) | м² | 14,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Шпаклювання стартовою шпаклівкою | м² | 14,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Шпаклювання фінішною шпаклівкою | м² | 14,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Фарбування водоемульсійною фарбою (стійка до стирання ) | м² | 14,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ.Електромонтажні роботи.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Прокладання зовнішніх електромереж (ШВВП 3х2,5 мм2; 3х4; та 2х1.5,) | пог.м. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Монтаж вимикачів та розеток (внутрішнього монтажу) | шт. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Монтаж світильників LED | шт. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ.Сантехнічні роботи.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Монтаж та підключення змішувачів | шт. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Монтаж та підключення системи водопостачання | пог.м. | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Монтаж каналізації під пральні машинки | пог.м. | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Монтаж та підключення системи опалення (заміна стояка з 1 по 9 поверх) | пог.м. | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Підключення пральних та сушарних машин | точ. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Монтаж кран-комплект з рукавом і стволом | шт. | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ.Інші роботи .** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Доставка будівельних матеріалів | т. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Вивезення будівельного сміття | т. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |