*Додаток 1 - Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" до участі у тендері RFP 22-2023 на укладення разового договору на проведення ремонтних робіт підвального приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 4А. Загальна площа 216 м2.*

**Додаток 1: Форма технічної пропозиції**

|  |  |
| --- | --- |
| **Повна назва Постачальника** |  |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** |  |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** |  |
| **Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій (кількість проектів) з посиланнями на відповідні роботи** |  |
| **Посилання на портфоліо із зазначенням не менше трьох робіт** |  |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** |  |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** |  |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** |  |
| **Дата подання пропозиції** |  |
| **Строк дії пропозиції** |  |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**Ремонт підвального приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 4А.**

**Загальна площа 216 м2.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця** **виміру** | **Кількість** | **Серпень/Вересень 2023** | **Вересень 2023** | **Жовтень 2023** |
| **10.08 – 13.08** | **14.08****-****20.08** | **21.08****-****27.08** | **28.08****-****03.09** | **04.09****-****10.09** | **11.09****-****17.09** | **18.09****-****24.09** | **25.09****-****30.09** | **01.10****-****08.10** | **09.10****-****15.10** | **16.10****-****22.10** | **23.10****-****25.10** |
|  | **Розділ. Демонтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  Викопування грунту в підвалі | м3 | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  Викопування грунту для облаштування другого виходу | м3 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  Демонтаж штукатурки входу | м2 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  Демонтаж стяжки входу | м2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  Демонтаж сталевих дверей | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Стіни** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Безпіщане накриття поверхонь стін штукатурним розчином, товщиною шару 30 мм. при нанесенні за 2 рази | м2 | 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Безпіщане накриття поверхонь укосів та колон штукатурним розчином, товщиною шару 40 мм. при нанесенні за 2 рази | м. пог | 141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Безпіщане накриття поверхонь укосів та колон розчином із вапняно-цементного клею, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м. пог | 141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Поліпшене фарбування масляною фарбою стін, підготовлених під фарбування | м2 | 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Поліпшене фарбування масляною фарбою укосів та колон, підготовлених під фарбування | м. пог | 141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Улаштування з/б поясу по периметру зовнішніх стін | м3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Грунтування стін | м2 | 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Грунтування укосів | м. пог. | 141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Улаштування стін з газобетону | м3 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  Укладання керамічної плитки на клей по стінах | м2 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Заповнення швів керамічної плитки | м2 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Стеля** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Безпіщане накриття поверхонь стелі штукатурним розчином, товщиною шару 20 мм. при нанесенні за 2 рази | м2 | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Грунтування стель | м2 | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  Поліпшене фарбування масляною фарбою стелі, підготовлених під фарбування | м2 | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Монтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Монтаж ПВХ дверей | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ущільнення грунту під стяжку | м2 | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Монтаж вентиляційних каналів | м. пог | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Монтаж сталевих дверей | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Підлога** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Улаштування чистової стяжки підлоги з піщано-цементної суміщі (50мм) | м2 | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Улаштування покриттів з плитки керамограніту | м2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Заповнення швів плитки з керамограніту | м2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Укладання лінолеуму на піщано-цементну основу | м2 | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на дюбелях | м. пог | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Електромонтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Прокладання зовнішніх електромереж (3х2.5; 3х1.5; та 2х1.5) зовні по стінах та стелях в гофрі | м. пог | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Встановлення розпаювальних коробок | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Монтаж світильників | шт. | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Встановлення вимикачів зовнішнього типу при наружній проводці, 1-2 клавiшних | шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Встановлення штепсельних розеток зовнішнього типу при наружній проводці | шт. | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Сантехнічні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Прокладання труб водопровідних | м. пог. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Прокладання труб каналізації  | м. пог. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Монтаж електробойлера 50л | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Монтаж Унітазу з насосом | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Встановлення умивальників | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Інше** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Вивезення будівельного сміття та грунту | т. | 198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Доставка будівельних матеріалів | т. | 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Послуги вантажників з розвантаження мішків 25 кг. з будівельними матеріалами | т. | 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Послуги вантажників з завантаження мішків 25 кг. з будівельними сміттям. | т. | 198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |